| - Specification of Services Under the present Contract VAMED shall provide the Client with the following services as well as elaborate the following documents: Design and Engineering services: (as per pargraph 2.1 of the contract) 2.1.1 Adaptation of Bill of Quantities as per Annex 1 and and Annex 1A as well as the final Technical Specifications as per Annex 2 (if required) for confirmation by the Buyer to be ready for purchase, as stipulated in clause 2.4. 2.1.2 Elaboration of drawings for the premises dedicated to installation of the fixed Equipment (Computer Tomograph with accessories, Angiography system with accessories, X-Ray unit with accessories), using on-site measurements of the existing rooms. 2.1.3 Elaboration of room equipment layout drawings showing the allocation of fixed Equipment in each single room to be equipped by the Supplier (considering the layout concept already prepared and agreed in Annex 3). 2.1.4 Elaboration of a technical task (“Description of the Preparatory Works”, Annex 6), this shall serve as the basis for the further elaboration of the Project Documentation as per clause 2.1.7. 2.1.5 Elaboration of installation drawings for the fixed Equipment to be supplied by the Supplier. 2.1.6 Submission to the Buyer of pre-installation data of Equipment requiring connections to electrical and/or mechanical systems and/or to buildings. 2.1.7 Elaboration of Project Documentation (including as-built drawings) for the preparatory works at the premises dedicated to installation of the fixed Equipment to be supplied by the Supplier (Computer Tomograph with accessories, Angiography system with accessories, X-Ray unit with accessories). The Project Documentation will include the drawings and descriptions as required for the execution of the preparatory works and will be in conformity with Armenian technical standards and regulations. It will include data of Equipment requiring connections to electrical and/or mechanical systems and/or to buildings. 2.1.8. Preparation of a full Technical Documentation for all Equipment supplied (user manuals, service manuals, etc.), that shall be submit after handing over of the Equipment. - Scope of Exclusions The VAMED exclusions are the Buyer’s obligations (as defined in paragraph 6 of the contract). | - Ծառայությունների մասնավորագիր Սույն պայմանագրի համաձայն VAMED-ը մատուցում է Հաճախորդին հետևյալ ծառայությունները, ինչպես նաև պատրաստում է հետևյալ փաստաթղթերը՝ Նախագծման և Ինժեներական ծառայություններ՝ (համաձայն պայմանագրի 2.1 կետի) - Համաձայն Հավելված 1-ի և Հավելված 1A-ի Ծավալաթերթի ճշգրտումը, ինչպես նաև hամաձայն Հավելված 2-ի Տեխնիկական մասնավորագիրը (եթե պահանջվում է) Գնորդի կողմից գնման հաստատման համար՝ համաձայն 2.4. կետի: - Ֆիքսված սարքավորումների տեղադրման վայրի հետ կապված գծագրերի մշակում (Համակարգչային Տոմոգրաֆիայի համակարգ իր պարագաներով, Անգիոգրաֆիայի համակարգ իր պարագաներով, Ռենտգեն համակարգ իր պարագաներով) հաշվի առնելով առկա սենյակների չափումները: - Մատակարարի կողմից յուրաքանչյուր սենյակում տեղադրման ենթակա հիմնական սարքավորումների դասավորությունը որոշող գծագրերի պատրաստումը (Հավելված 3-ում պատրաստված և համաձայնեցված կոնցեպտ-գծագիր): - Տեխնիկական առաջադրանքի պատրաստում (Նախապատրաստական աշխատանքների տեխնիկական նկարագիր, Հավելված 6), սա հիմք կհանդիսանա 2.1.7 կետով սահմանված Նախագծային փաստաթղթերի հետագա պատրաստման համար: - Մատակարարի կողմից մատակարարման ենթակա հիմնական սարքավորումների տեղադրման գծագրերի պատրաստումը: - էլեկտրական և/կամ մեխանիկական համակարգերին և/կամ շենքերին կապ պահանջող սարքավորումների նախատեղադրման տվյալները Գնորդին փոխանցելը: - Նախագծային փաստաթղթերի պատրաստումը /ներառյալ ինչպես իրականացված գծագրերը/ հիմնական սարքավորումների (Համակարգչային Տոմոգրաֆիայի համակարգ իր պարագաներով, Անգիոգրաֆիայի համակարգ իր պարագաներով, Ռենտգեն համակարգ իր պարագաներով) տեղադրման հետ կապված նախապատրաստական աշխատանքների համար: Նախագծային փաստաթղթերը ներառում են գծագրերը և նկարագրերը, որոնք պահանջվում են նախապատրաստական աշխատանքների համար և պետք է համապատասխանեն Հայաստանի տեխնիկական ստանդարտներին և պահանջներին: Այն պետք է ներառի էլեկտրական և/կամ մեխանիկական համակարգերին և/կամ շենքերին կապ պահանջող սարքավորումների տվյալները: - Բոլոր մատակարարված սարքավորումների համար Տեխնիկական Փաստաթղթերի պատրաստում (օգտագործման ուղեցույց, սպասարկման ուղեցույց և այլն), որոնք կտրամադրվեն Սարքավորումները հանձնելուց: - Բացառությունների շրջանակը The VAMED-ի բացառությունները Գնորդի պարտականություններն են (ինչպես սահմանված է պայմանագրի 6-րդ կետում): |
| --- | --- |

Date____________________

Ամսաթիվ ____________________

Signatures:

Ստորագրություններ՝

| For and on behalf of the Buyer Գնորդի համար և նրա անունից | For and on behalf of the Supplier Մատակարարի համար և նրա անունից |
| --- | --- |
| .................................................. | .......................................................... |
| Name: Անուն՝ Title: Պաշտոն՝ | Name: Անուն՝ Title: Պաշտոն՝ |