## Table 1
PAGE / ԷՋ 1 / 2 |  |  | Nork Marash Medical Center Yerevan / Նորք Մարաշ Բժշկական Կենտրոն All items / Սարքավորումներ
ITEM / ՍԱՐՔԻ № DESCRIPTION / ՆԿԱՐԱԳԻՐ QUTY / ՔԱՆԱԿ Manufacturer / Արտադրող MODEL / ՄՈԴԵԼ Country / Երկիր
client Item description
AM0040 |  | ANAESTHESIA MACHINE, O2/AIR, 2 VAP |  | 3 | HEINEN |  | LEON PLUS |  | AUT
Аппарат анестезии
Անեսթեզիայի ապպարատ O2/AIR, 2 VAP
AV0120 |  | VENTILATOR ICU, ADULT/CHILDREN, MOBILE |  | 10 | HEINEN |  | Elisa edition |  | AUT
Аппарат ИВЛ, взрослые/дети, мобильнный
ԹԱՕ ապպարատ, մեծահասակներ/երեխաներ, շարժական
CC0011 |  | STERILISER PLASMA |  | 1 | ADVANCED STERILIZATI |  | Sterrad NX |  | USA
Стерилизатор низко-температурный
Ստերիլիզատոր ցածր ջերմաստիճանային
GE0010 |  | DEFIBRILLATOR W/ CRASH CART EMERGENCY |  | 5 | SCHILLER |  | DEFIGARD 5000 |  | CHE
Дефибриллятор с каталкой экстренной
Դեֆիբռիլյատոռ արտակարգ իրավիճակների սայլակով
GZ0101 |  | MATTRESS ANTI DECUBITUS |  | 2 | Hirtz |  | Decubimat 390 |  | DEU
Матрас противопролежневый
Ներքնակ հակապարկելահարուքային
MB0120 |  | MONITOR ICU, NEONATAL |  | 2 | NIHON KOHDEN |  | BSM-6701 |  | AUT
Монитор ИТ, неонатальный
Մոնիտոր վերակենդանացման բաժանմունքի, նորածնային
MK0020 |  | ECG UNIT 12 CH (A4), W/ TROLLEY |  | 12 | SCHILLER |  | CARDIOVIT AT-102 |  | CHE
Аппарат ЭКГ, 12 каналов (A4), мобильнный
ԷՍԳ ապպարատ, 12 կապուղի (A4), շարժական
MK0030 |  | STRESS TEST W/ TREADMILL |  | 1 | SCHILLER |  | CARDIOVIT CS-200/Treadmill |  | CHE
Система Стресс-теста
Սթրես-թեստի (ԷՍԳ) համակարգ տրեդմիլով
MK0070 |  | HOLTER SYSTEM, ECG, for 12 patients |  | 1 | SCHILLER |  | HOLTER ECG |  | CHE
Хольтер-система, ЭКГ, на 12 пациентов
Հոլտեր-համակարգ, ԷՍԳ, 12 պացեենտի համար
MK0071 |  | HOLTER RECORDER NIBP |  | 6 | SCHILLER |  | BR-102 plus |  | CHE
Xольтер-рекордер NIBP
Հոլտեր-արձանագրիչ, NIBP
MK0072 |  | HOLTER RECORDER ECG EVENT MONITOR |  | 2 | SCHILLER |  | Braemar ER920 2 |  | USA
Хольтер-рекордер монитора ЭКГ события
Հոլտեր-արձանագրիչ մոնիտոր ԷՍԳ դեպքերի
MN0005 |  | EEG, SYSTEM,38 CHANNELS |  | 1 | NIHON KOHDEN |  | EEG 1200 |  | AUT
ЭЭГ-прибор 38 Канальный
ԷԷԳ համակարգ 38 կապուղի
NR0010 |  | RESUSCITATION UNIT NEONATAL |  | 2 | HEINEN |  | LIFETHERM2003 |  | AUT
Модуль реанимационный неонатальный
Վերակենդանացման մոդոլ նորածնային
TD0011 |  | ELECTROSURGICAL UNIT |  | 3 | Valleylab |  | Force FX |  | CHN
Аппарат электрохирургический
Էլեկտրոդանակ վիրաբուժական
TE0003 |  | BALLOON PUMP, INTRA AORTIC |  | 2 | ARROW INTERNATIONAL |  | Auto Cat2 Wave |  | USA
Аппарат интра-аорта баллонной контрпульсации
իտրաաորտային կոնտրզարկերակային ապպարատ
TE0021 |  | HEATING/COOLING UNIT, CARDIO OT HLM, MOBILE |  | 2 | LIVANOVA |  | Heater Cooler 3T |  | DEU
Установка гипо/гипертермии, кардио, мобильная
Հիպո/հիպեռթերմիա, ԱԱՇ, Կարդիո, շարժական
TE0023 | HYPO/HYPERTHEMIA UNIT W/ MATTRESS |  |  | 5 | Hirtz | Variotherm 550 |  | DEU
Установка гипо/гипертермии с матрасом
Հիպո/հիպեռթերմիա ներքնակով
TL0020 | LAMP OPERATING, MAIN & SATELLITE |  |  | 2 | Trumpf | iLED 5K/ 3 |  | DEU
Лампа операционная, основной и сателлит
Օպերացիոն լամպ, հիմնական և հավելյալ
TL0032 | LAMP OPERATING, MAIN & SATELLITE, W/ CAMERA |  |  | 1 | Trumpf | iLED 5K/ 3/with camera |  | DEU
Лампа операционная, основной и сателлит, с камерой
Օպերացիոն լամպ, հիմնական և հավելյալ, տեսախցիկով
TT0022 | TABLE OPERATING ELECTRIC |  |  | 2 | Trumpf | TruSystem 7500 |  | DEU
Стол операционный
Սեղան օպերացիոն էլեկտրական
TT0024 | TABLE OPERATING ELECTRIC ANGIO/VASCULAR |  |  | 1 | Trumpf | TruSystem 7500 |  | DEU
Стол операционный ангиохирургии
Սեղան օպերացիոն էլեկտրական անգիովասկուլյար
TZ0020 | HEADLIGHT SURGEON |  |  | 3 | WOLF Richard GmbH | 452600 |  | DEU
Светильник головной хирургический
Լույսի սարք վիրաբույժի գլխի
XA0001 | X-RAY C-ARM, MOBILE, FLAT PANEL |  |  | 1 | SIEMENS | Cios Fusion |  | AUT
Рентген-аппарат С-арочный, мобильный, плоскопанельный
Ռենտգեն ապպարատ C-կամարային, շարժական, հարթապանելային
XA0100 | X-RAY UNIT MOBILE, DIGITAL |  |  | 1 | SIEMENS | Mobilett Mira Max |  | AUT
Рентген-аппарат цифровой, мобильный
Ռենտգեն ապպարատ, շարժական, թվային
XD0001 | X-RAY UNIT W/ FLUOROSCOPY, DIGITAL |  |  | 1 | SIEMENS | Luminos dRF Max |  | AUT
Рентген установка c флюороскопией, цифровая
Ռենտգեն համակարգ ֆլյուռոսկոպիայով թվային
XE0130 | ANGIOCARDIOGRAPHY UNIT, MONOPLANE, FLAT PANEL |  |  | 1 | SIEMENS | Artis zee floor |  | AUT
Установка ангиокардиографии, однопроекционная
Անգիոգրաֆիայի համակարգ, մոնոպլան
XE0200 | ELECTROPHYSIOLOGY SYSTEM |  |  | 1 | ST. JUDE MEDICAL | EP Workmate Claris 56 Channel |  | USA
Система электрофизиологии
Էլեկտրոֆիզիոլոգիայի համակարգ
XE0210 | NAVIGATION SYSTEM ELECTROPHYSIOLOGY |  |  | 1 | ST. JUDE MEDICAL | EnSite Velocity |  | USA
Система навигационная электрофизиологии
Նավիգացիոն համակարգ էլեկտրոֆիզիոլոգիայի
XE0220 | RF ABLATION SYSTEM ELECTROPHYSIOLGY |  |  | 1 | ST. JUDE MEDICAL | Ampere RF Ablation |  | USA
Система РЧ аблации электрофизиологии
Աբլացիոն համակարգ էլեկտրոֆիզիոլոգիայի
XE0310 | ULTRASOUND UNIT, IVUS&FFR |  |  | 1 | VOLCANO | Intravascular ultrasoud "s5iX" |  | BEL
УЗИ-аппарат, IVUS&FFR
Ուլտրաձայնային ապպարատ IVUS&FFR
XG0220 | CT UNIT, CARDIAC, 128 SLICES |  |  | 1 | SIEMENS | SOMATOM Definition AS (AS+) |  | AUT
Томограф компьютерный, кардио, 128 срезов
Համակարգչային տոմոգրաֆ կարդիո 128 շերտանի