Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության

2023 թվականի___________ ____ -ի N ____-Ա որոշման

Ց Ա Ն Կ

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱՐԳԻՇՏԻԻ ՓՈՂՈՑ 48/8 ՇԵՆՔ 41

ՀԱՍՑԵԻ ՊՈՄՊԱԿԱՅԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ԵՎ ՊՈՄՊԱԿԱՅԱՆԻ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ

| ՀՀ | Անվանում | Չափման միավոր | Միավորի արժեքը | Քանակ | Հաշվեկշռային արժեք |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Կենտրոնախույս բազմաքայլ պոմպ Grundfos CME 10-2 A-R-A-E- AVBE S-A-D-N հաճախականության կարգավորիչով | կոմպլեկտ | 1 370 603 | 2 | 2741206 |
| 2 | Ճնշման տվիչ Grundfos MBS3000 0-16 BAR | հատ | 79 600 | 2 | 159200 |
| 3 | Ճնշումային բաք 24 VA Rosso | հատ | 15 260 | 1 | 15260 |
| 4 | Էլ.սարքերի տուփ արտաքին MG-8RP | հատ | 9 700 | 1 | 9700 |
| 5 | Ավտոմատ SH203-C16 ABB | հատ | 14 153 | 1 | 14153 |
| 6 | Մալուխ ՎՎԳ HГ-LS-4*2.5 | մետր | 896 | 25 | 22400 |
| 7 | Մանոմետր | հատ | 11 500 | 2 | 23000 |
| 8 | Մուֆտ Կոմբի 40x 1-1/2, 32x1-1/4, 1”, 1/2”, 3/4" | հատ | 370 | 12 | 4 440 |
| 9 | Ամերիկանկա 1- 1/2՛՛ | հատ | 12 049 | 2 | 24 098 |
| 10 | Եռաբաշխիչներ | հատ | 895 | 10 | 8950 |
| 11 | Խողովակ PPR 1—1/2” | մետր | 1 450 | 15 | 21750 |
| 12 | Միացման անցումներ և Դետալներ Vector | հատ | 1 425 | 14 | 19950 |
| 13 | Զտիչ ցանցավոր ներքին Vector պարուրակավոր SS 316 1 1/4” | հատ | 17 310 | 1 | 17310 |
| 14 | Հետադարձ կափույր թաթիկավոր SS 316 1 1/4” Vector 800PSI | հատ | 9 050 | 2 | 18100 |
| 15 | Գնդիկավոր փական ներքին Պարուրակավոր SS 316 1 1/2” Vector 1000 PSI | հատ | 4 200 | 2 | 8400 |
| 16 | Գնդիկավոր փական արտաք․ և ներքին Պարուրակավոր SS 316 1 1/4” Vector 1000 PSI | հատ | 12 720 | 4 | 50880 |
| 17 | Գնդիկավոր փական ներքին պարուրակավոր SS 316 3/4“ Vector 1000 PSI | հատ | 2 830 | 3 | 8490 |
| 18 | Գնդիկավոր փական ներքին պարուրակավոր 1-1/2 | հատ | 3 725 | 2 | 7450 |
| 19 | Ցածր ճնշման ռելե 0-8 բար | հատ | 22 850 | 1 | 22850 |
| 20 | Թիվ 41 շինություն /պոմպակայան/ | քմ | 332659.907 | 21.3 | 7085656 |
|  | Ընդամենը` |  |  |  | 10283243 |