ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

-  - 2026 թվականի N - Ա

ԳԵՐԱԿԱ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՈՒ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՄԱՍԵՐԻ, ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՍԱԿԱԳՆԱՅԻՆ, ՄԱՍՆԱՎՈՐԱՊԵՍ, ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ՄԱՔՍԱՏՈՒՐՔԻՑ ԱԶԱՏԵԼՈՒ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ «ՖԱՅՐԲԸՐԴ ԷՅԱՅ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ներկայացված հայտը բավարարելու ԵՎ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ մասին

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 17-ի №1118-Ն որոշման պահանջներով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը     ո ր ո շ ու մ     է.

- Բավարարել «ՖԱՅՐԲԸՐԴ ԷՅԱՅ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից ներկայացված հայտը գերակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծվող տեխնոլոգիական սարքավորումների, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերի, հումքի և (կամ) նյութերի նկատմամբ սակագնային, մասնավորապես, ներմուծման մաքսատուրքից ազատելու արտոնությունից օգտվելու համար և սահմանված կարգով կիրառել համապատասխան արտոնությունը` համաձայն հավելվածի ներմուծվող տեխնոլոգիական սարքավորումների, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերի, հումքի և (կամ) նյութերի նկատմամբ:

- Սահմանել, որ՝

- սույն որոշման հավելվածում նշված են ներմուծվող տեխնոլոգիական սարքավորումների, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերի, հումքի և (կամ) նյութերի նախնական արժեքները․

- «ՖԱՅՐԲԸՐԴ ԷՅԱՅ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից իրականացվող ներդրումային ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակներում տեխնոլոգիական սարքավորումների, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերի, հումքի և (կամ) նյութերի ներմուծումն իրականացվելու է 2026 թվականի մարտի 11-ից մինչև 2030 թվականի մարտի 10-ը ներառյալ․

- Ծրագրի իրականացման ժամկետ է սահմանվում սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 4 տարի։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏ							ՆԻԿՈԼ  ՓԱՇԻՆՅԱՆ

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2026 թվականի

-ի N... -Ա որոշման

ՑԱՆԿ

ԳԵՐԱԿԱ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՈՒ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՄԱՍԵՐԻ, ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ

| NN | ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագիրը | Անվանումը | Տեխնիկական բնութագիրը | Չափի միավորը | Քանակը | Ծագման երկիրը | Արտահանման երկիրը | Արժեքը (դրամ) | Այլ տեղեկու-թյուններ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՈՒ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՄԱՍԵՐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 9403109809 | ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆ՝ ՈՒՂԻՂ ՀԵՂՈՒԿԱՅԻՆ ՀՈՎԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ (DLC), ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՎԱՔՎԱԾ ԷԼ․ ՍՆՈՒՑՄԱՆ (PDU) ԵՎ ՀՈՎԱՑՄԱՆ ՀԵՂՈՒԿԻ ԲԱՇԽՄԱՆ (CDU) ԲԼՈԿՆԵՐՈՎ` DELL | 48U ինտեգրված DLC ռեք-կաբինետ (ներառյալ PDU-ներ և CDU-ներ) (48U Integrated DLC Rack (Inc PDUs and CDUs)) | կգ | 20000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,096,801,552 |  |
| 2 | 9403990001 | ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆԻ ՄԵՏԱՂՅԱ ԴՈՒՌ` DELL | 48U ինտեգրված DLC ռեք-կաբինետի առջևի դուռ (48U Integrated DLC Rack Front Door) | կգ | 4000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 15,495,582 |  |
| 3 | 9403109809 | ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆ՝ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՎԱՔՎԱԾ ԷԼ․ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԱՇԽԻՉ ԲԼՈԿՈՎ (PDU) ԵՎ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ` DELL | 48U ինտեգրված ռեք-կաբինետ (48U integrated rack) | կգ | 20000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 114,034,301 |  |
| 4 | 9403990001 | ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆԻ ՄԵՏԱՂՅԱ ԴՈՒՌ` DELL | 48U ինտեգրված ռեք-կաբինետի առջևի դուռ (48U Integrated Rack Front Door) | կգ | 4000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 10,181,426 |  |
| 5 | 9403990001 | ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆԻ ՄԵՏԱՂՅԱ ՄԱՍ՝ ԿՈՂԱՅԻՆ ՄԵԿՈՒՍԻՉ ՊԱՆԵԼ` DELL | 48U ինտեգրված ռեք-կաբինետի կողային պանել (48U Integrated Rack Side Panel) | կգ | 500 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 3,075,433 |  |
| 6 | 9403990001 | ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆԻ ՄԵՏԱՂՅԱ ՄԱՍ՝ ԿՈՂԱՅԻՆ ՄԵԿՈՒՍԻՉ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ԴԵՏԱԼՆԵՐ` DELL | 1200 մմ ինտեգրված ռեք-կաբինետի ստորին կողային ծածկային պանել (1200mm Integrated Rack Side Skirt) | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 206,328 |  |
| 7 | 9025804000 | ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏՎԻՉ՝ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ԵՎ ԽՈՆԱՎՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VERTIV | 3 մ DTEC խոնավության և ցողի կետի չափման սարք՝ 2 ջերմաստիճանային զոնդերով (3M DTEC HUMIDITY/DEW POINT 2 TEMP PROBES) | հատ | 150 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 12,486,534 |  |
| 8 | 8544429007 | ՈՒՂԻՂ ՄԻԱՑՄԱՆ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՊԱՍՍԻՎ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80Վ-ԻՑ ՈՉ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ, ՄԻԱՑՆՈՂ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՎԱԾ՝ NVIDIA | երկպորտային NDR ինտերֆեյս, մինչև 800 Գբ/վ թողունակությամբ, OSFP ձևաչափ, 2 մ մալուխ, 80 Վ-ից ոչ ավելի աշխատանքային լարում (IB TWIN PORT NDR, UP TO 800GB/S, OSFP, 2M, 80Վ-ԻՑ ՈՉ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ) | կգ | 3000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 636,304,313 |  |
| 9 | 8544429007 | ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ ԷԼ․ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽ՝ 80Վ-ԻՑ ՈՉ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ, ՄԻԱՑՆՈՂ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՎԱԾ՝ COMPUTACENTER | Cat6 կարգի պղնձյա ցանցային մալուխ, 5 մ երկարությամբ, 80 Վ-ից ոչ ավելի աշխատանքային լարումով (Cat6 Copper Cable 5m, 80Վ-ԻՑ ՈՉ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ) | կգ | 100 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 76,464,000 |  |
| 10 | 8544429009 | ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԷԼ ՄԱԼՈՒԽ՝ 250Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ, ՄԻԱՑՆՈՂ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՎԱԾ՝ JUNIPER CBL-EX-PWR-C19-UK | 13Ա / 250Վ, 2.5մ (13A/250V, 2.5m) | կգ | 10 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 120,000 |  |
| 11 | 8418690008 | ՍԱՌՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ՝ ՉԻԼԼԵՐ՝ ԱԶԱՏ ՍԱՌԵՑՈՒՄՈՎ, ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ VERTIV LVZ090 | /LVZ090HG0-16339437 - VERTIV ¦ 1000 կՎտ (Մասնակի բեռ) / 1190 կՎտ (Նորմալ բեռ), օդով սառեցվող փոփոխական արագությամբ սկրոու չիլլերներ CDU ցիկլի համար, 14x բարձր արդյունավետության EC երկրպտուկներ (LVZ090HG0-16339437 - VERTIV ¦ 1000kW (Part Load)/ 1190kW (Nominal Load). Air Cooled Variable Speed Driver Screw Chillers for CDU LOOP, with 14x High Efficiency EC Fans) | կգ | 12100 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,618,312,936 |  |
| 12 | 8418690008 | ԻՆՎԵՐՏՈՐԱՅԻՆ ՊՏՈՒՏԱԿԱՎՈՐ ՉԻԼԼԵՐ՝ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ VERTIV LIEBERT AFC FIZ125 | /FIZ125HG0-16339481 - VERTIV ¦ 1000 կՎտ (Մասնակի բեռ) / 1061 կՎտ (Նորմալ բեռ), օդով սառեցվող ինվերտորով սկրոու չիլլերներ CRAH ցիկլի համար, 16x բարձր արդյունավետության EC երկրպտուկներ (FIZ125HG0-16339481 - VERTIV ¦ 1000kW (Part Load) / 1061kW (Nominal Load). Air Cooled Inverter Screw Chillers for CRAH LOOP with 16x High Efficiency EC Fans) | կգ | 12700 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,816,274,320 |  |
| 13 | 7309005900 | ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԲԱՔ ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ՝ 8000Լ ՏԱՐՈՂՈՒԹՅԱՄ` Eco DC Solutions | 8,000 լիտր ծավալ (8,000-liter capacity) | կգ | 3000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան | 753,171,000 |  |
| 14 | 9025192000 | ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՏՎԻՉ՝ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ` SCHNEIDER ELECTRIC SLAWXXX | Սենսոր՝ տեսակը T3, 10 կՕմ տերմիստր (Sensor Type 10 kOhm T3 thermistor) | հատ | 16 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան, Մեքսիկա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան, Մեքսիկա | 386,630 |  |
| 15 | 8536490000 | ՀԵՂՈՒԿԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ՌԵԼԵ՝ 60Վ-ԻՑ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC RM22LA32MR | Նվազագույն սվիչային հոսանք՝ 10 մԱ, 5 Վ DC-ում; Մաքսիմալ սվիչային հոսանք՝ 8 Ա AC (Minimum switching current 10 mA at 5 V DC, Maximum switching current 8 A AC) | կգ | 20 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան, Մեքսիկա, Ինդոնեզիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան, Մեքսիկա | 162,938 |  |
| 16 | 8536419000 | ԷԼԵԿՏՐԱՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԻՆՏԵՐՖԵՅՍԱՅԻՆ ՌԵԼԵ՝ 24Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ, 5Ա ՀՈՍԱՆՔԻ ՈՒԺՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC RXG22BDPV | Վարող շրջանակի լարում՝ 24 Վ DC; սովորական փակ ջերմային հոսանք՝ 5 Ա ([Uc] control circuit voltage 24 V DC [Ithe] conventional enclosed) thermal current 5 A | կգ | 40 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան, Մեքսիկա, Ինդոնեզիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան, Մեքսիկա | 106,414 |  |
| 17 | 3925902000 | ԿԱԲԵԼԱՅԻՆ ՓՈՂՐԱԿՆԵՐ ՊՎՔ-ԻՑ՝ ԷԼ․ ԲԱՇԽԻՉ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ՝ SCHNEIDER ELECTRIC AK2GD3775 | Մատերիալ՝ PVC (պոլիվինիլքլորիդ), Բարձրություն՝ 3.0 դյույմ (75 մմ), Երկարություն՝ 78.7 դյույմ (2000 մմ), Լայնություն՝ 1.5 դյույմ (37.5 մմ) (Material PVC (polyvinyl chloride) Height 3.0 in (75 mm) Length 78.7 in (2000 mm) Width 1.5 in (37.5 mm)) | կգ | 40 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 211,310 |  |
| 18 | 9405420029 | ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՏՈՒ՝ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԻՐԱՆՈՎ, ԷԼ․ ԲԱՇԽԻՉ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ SCHNEIDER ELECTRIC NSYLAMLDS | 230 Վ AC - 10 Վտ (230 V AC - 10W) | կգ | 30 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Չինաստան | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան, Մեքսիկա | 492,305 |  |
| 19 | 9025192000 | ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՋԵՐՄԱՉԱՓ՝ ԸՆԿՂՄՎՈՂ, ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ՝ SCHNEIDER ELECTRIC 5123170010C22:F33CC22:F90 | Սենսոր՝ T3 տիպ, 10 կՕմ տերմիստր (Sensor type 10 kOhm T3 thermistor) | հատ | 32 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,532 |  |
| 20 | 8531103000 | ՋՐՈՎ ՀԵՂԵՂՄԱՆ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ՝ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ՝ LD1500` Schneider Electric | 24 Վ DC՝ աղմուկից մեկուսացված, առավելագույն 600 մԱ, 50/60 Հց; պահանջում է RLE հոսանքի աղբյուր PSWA-DC-24 (ներառված չէ) 100/120/230-240 Վ AC, առավելագույն 500 մԱ, 50/60 Հց; պահանջում է RLE LD-ENC կափարիչ (ներառված չէ) (24VDC Isolated @ 600mA max., 50/60Hz; requires RLE power supply PSWA-DC-24 (not included) 100/120/230-240VAC @ 500mA max., 50/60Hz power supply; requires RLE LD-ENC enclosure (not included)) | հատ | 2 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 17,000,000 |  |
| 21 | 8467223000 | ՁԵՌՔԻ ԷԼ․ ԽՈՂՈՎԱԿԱՀԱՏԻՉ ԳՈՐԾԻՔ՝ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՍՂՈՑ՝ EXACT PIPECUT 220 PRO 2.0 7020220EU-X | 1600 Վտ (220-240 Վ) կամ 15 Ա (110-120 Վ) (1600 W (220-240 V) or 15 A (110-120 V)) | հատ | 4 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,627,438 |  |
| 22 | 8467223000 | ՁԵՌՔԻ ԷԼ․ ԽՈՂՈՎԱԿԱՀԱՏԻՉ ԳՈՐԾԻՔ՝ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՍՂՈՑ՝ EXACT PIPECUT 460 PRO 7020460EU-X | Մոտոր՝ 2500 Վտ, 230 Վ / 2200 Վտ, 110 Վ (2500W 230V / 2200W 110V motor) | հատ | 4 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան, Մեքսիկա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 4,242,375 |  |
| 23 | 8202390000 | ՍՂՈՑԱՇԵՂԲԵՐ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՍՂՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ԿԵՐԱՄԻԿԱ-ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍՈՎ՝ EXACT CERMET 165 7010497 | Չափերը (մմ) 165 x 62 x 1.8 x 1.4 x 52, Մատերիալ՝(սերամիկա-մետաղային խառնուրդ)`(Dimensions (mm) 165 x 62 x 1.8 x 1.4 x 52, material: Cermet (ceramic-metal alloy)) | կգ | 3 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ճապոնիա | rcus | 400,950 |  |
| 24 | 8202310000 | ՍՂՈՑԱՇԵՂԲԵՐ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՍՂՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍՈՎ՝ EXACT INOX 140 7010509 | Մատերիալ՝ Չժանգոտվող պողպատ(material: Inox steel) | կգ | 5 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Չինաստան | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Չինաստան | 899,100 |  |
| 25 | 8202310000 | ՍՂՈՑԱՇԵՂԲԵՐ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՍՂՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍՈՎ՝ EXACT INOX 140 THIN 7010512 | Մատերիալ՝ Չժանգոտվող պողպատ (material: Inox steel) | կգ | 3 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ճապոնիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Չինաստան | 477,900 |  |
| 26 | 7326909807 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՀՈԼՈՎԱԿԱՎՈՐ ՀԵՆԱՐԱՆՆԵՐԻ 3 ՀԱՏԱՆՈՑ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԸ ՀԱՏԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ ՊԱՀԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ EXACT V1000 7010464-X | Խողովակի արտաքին տրամագիծ (OD)՝ 75 մմ – 1000 մմ (3”- 40”) (Pipe OD 75mm – 1000mm (3”- 40”)) | կգ | 35 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ճապոնիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, | 602,415 |  |
| 27 | 8481808508 | ԴԱՐՁԿԵՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ` VICTAULIC VW7610160BE3SD0 | 16” / 406.4 մմ, Series W761, AGS Vic-300 MasterSeal պտուտակավոր դարպասային փական, Սև EPDM, Dew Block փոխանցման փոխանցիչ, ձեռքի անիվ, W160158320 (16"/406.4mm Series W761 AGS Vic-300 MasterSeal Butterfly Valve Black EPDM Dew Block Gear Operator Handwheel W160158320) | կգ | 12000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 198,247,500 |  |
| 28 | 8481808508 | ԴԱՐՁԿԵՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ` VICTAULIC V07610120BE3SD0 | 12” / 323.9 մմ, S/761 Vic-300 պտուտակավոր փական, G փոխանցում (12 in/323.9mm S/761 Vic-300 Kelebek Vana G Op) | կգ | 6000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 62,109,000 |  |
| 29 | 8481808508 | ԴԱՐՁԿԵՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ` VICTAULIC VE1250080GE3X00 | 219.1 E125 պտուտակավոր փական, SS սկավառակ, G փոխանցում (219.1 E125 Kelebek Vana Galvanz SS Disc Disc G Op) | կգ | 3000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 40,556,525 |  |
| 30 | 8481808508 | ԴԱՐՁԿԵՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ` VICTAULIC VE1250060GE2X00 | 168.3 E125 պտուտակավոր փական, SS սկավառակ, (168.3 E125 Kelebek Vana Galvanz SS Disc DiscKollu) | կգ | 1500 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 26,192,529 |  |
| 31 | 8481808508 | ԴԱՐՁԿԵՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ` VICTAULIC VE125M139GE2X00 | 139.7 E125 պտուտակավոր փական, SS սկավառակ, (139.7 E125 Kelebek Vana Galvanz SS Disc DiscKollu) | կգ | 1700 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 24,817,833 |  |
| 32 | 8481808508 | ԴԱՐՁԿԵՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ` VICTAULIC VE1250040GE2X00 | 114.3 E125 պտուտակավոր փական,SS սկավառակ, (114.3 E125 Kelebek Vana Galvanz SS Disc DiscKollu) | կգ | 5000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 82,975,185 |  |
| 33 | 8481808508 | ԴԱՐՁԿԵՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ` VICTAULIC VE125M076GE2X00 | 76.1 E125 պտուտակավոր փական, SS սկավառակ, (76.1 E125 Kelebek Vana Galvaniz SS Disc DiscKollu) | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 3,460,455 |  |
| 34 | 8481808508 | ԴԱՐՁԿԵՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ` VICTAULIC VE1250020GE2X00 | 60.3 E125 պտուտակավոր փական, SS սկավառակ, (60.3 E125 Kelebek Vana Galvaniz SS Disc DiscKollu) | կգ | 100 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,815,192 |  |
| 35 | 8481309108 | ՁՈՒԼԱԹՈՒՋԻՑ ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՓՈՒՅՐՆԵՐ` VICTAULIC V07160060BE0S00 | 6” / 168.3 մմ, S/716 ստորադարձային փական (Check Valve) (6"/168.3mm S/716 Çek Vana) | կգ | 300 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,589,444 |  |
| 36 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC F0SGW90ELB016 | 406.4 մմ, սեգմենտային եռակցված, ամբողջությամբ անխափան SS 90° ծայրամասային հոդ (406.4mm Segmentally Welded ALL SEAMLESS SS 90 Elbow) | կգ | 300 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 76,725,000 |  |
| 37 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4900120ZZXG40 | 12” / 323.9 մմ, E490 90° ծայրամասային հոդ, SS 304L (12"/323.9mm E490 90 Dirsek StrengThin100 SS 304L) | կգ | 1500 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 41,251,865 |  |
| 38 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4900080ZZXG40 | 8” / 219.1 մմ, E490 90° ծայրամասային հոդ, (StrengThin100, SS 304L (8"/219.1mm E490 90 Dirsek StrengThin100 SS 304L)) | կգ | 150 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 3,459,510 |  |
| 39 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4900060ZZXG4A | 6” / 168.3 մմ, E490 90° ծայրամասային հոդ ,( StrengThin100, SS 304L (6"/168.3mm E490 90 Dirsek StrengThin100 SS 304L)) | կգ | 500 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 13,711,248 |  |
| 40 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE490M139ZZXG4A | 139.7 մմ, E490 90° ծայրամասային հոդ, (StrengThin100, SS 304L (139.7mm E490 90 Dirsek StrengThin100 SS 304L)) | կգ | 378 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 10,548,608 |  |
| 41 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4900040ZZXG4A | 4” / 114.3 մմ, E490 90° ծայրամասային հոդ , (StrengThin100, SS 304L (4"/114.3mm E490 90 Dirsek StrengThin100 SS 304L)) | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 4,209,962 |  |
| 42 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE490M076ZZX0C8 | 76.1 մմ, E490 90° ծայրամասային հոդ SS CF8 (76.1mm E490 90 Dirsek StrengThin100 SS CF8) | կգ | 100 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,967,580 |  |
| 43 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4900020ZZX0C8 | 2” / 60.3 մմ, E490 90° ծայրամասային հոդ, (StrengThin100, SS CF8 (2"/60.3mm E490 90 Dirsek StrengThin100 SS CF8)) | կգ | 50 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 635,432 |  |
| 44 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC F0SGW45ELB016 | 406.4 մմ, սեգմենտային եռակցված, ամբողջությամբ անխափան SS 45° ծայրամասային հոդ (406.4mm Segmentally Welded ALL SEAMLESS SS 45 Elbow) | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 11,745,000 |  |
| 45 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4910120ZZXG40 | 12” / 323.9 մմ, E491 45° ծայրամասային հոդ , SS 304L (12"/323.9mm E491 45 Dirsek StrengThin100 SS 304L) | կգ | 30 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 750,033 |  |
| 46 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC F0SGWTEE016 | 406.4 մմ, AGS, փորագրված ծայրով պատրաստված T-ձև խողովակ , սեգմենտային եռակցված (406.4mm AGS Grooved End Fabricated Tee Stainless Steel Segmentally Welded) | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 9,720,000 |  |
| 47 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4920120ZZXG40 | 12” / 323.9 մմ, E492 T-ձև խողովակ, SS 304L (12"/323.9 mm E492 Tee StrengThin100 SS 304L) | կգ | 300 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 9,701,613 |  |
| 48 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC F0SGWREDTEE1612 | 406.4 x 406.4 x 323.9 մմ, AGS, փորագրված ծայրով, պատրաստված կարմիր T-ձև խողովակ , սեգմենտային եռակցված (406.4x406.4x323.9mm AGS Grooved End Fabricated Red Tee Stainless Steel Segmentally Welded) | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 9,315,000 |  |
| 49 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC F0SGWREDTEE1606 | 406.4 x 406.4 x 168.3 մմ, AGS, փորագրված ծայրով , պատրաստված կարմիր T-ձև խողովակ , սեգմենտային եռակցված (406.4x406.4x168.3mm AGS Grooved End Fabricated Red Tee Stainless Steel Segmentally Welded) | կգ | 350 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 34,965,000 |  |
| 50 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC F0SGWREDTEE1604 | 406.4 x 406.4 x 114.3 մմ, AGS, փորագրված ծայրով պատրաստված կարմիր T-ձև խողովակ ,, սեգմենտային եռակցված (406.4x406.4x114.3mm AGS Grooved End Fabricated Red Tee Stainless Steel Segmentally Welded) | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 16,200,000 |  |
| 51 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE493012008XG40 | 323.9 x 323.9 x 219.1 մմ, E493 կարմիր T-ձև խողովակ,( StrengThin100, SS 304L (323.9x323.9x219.1mm E493 Red.Te StrengThin100 304L)) | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 7,275,663 |  |
| 52 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC F0SGWREDTEE1206 | 323.9 x 323.9 x 168.3 մմ, AGS, փորագրված ծայրով պատրաստված կարմիր T-ձև խողովակ), սեգմենտային եռակցված (323.9x323.9x168.3mm AGS Grooved End Fabricated Red Tee Stainless Steel Segmentally Welded) | կգ | 650 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 46,887,606 |  |
| 53 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE493008004XG40 | 219.1 x 219.1 x 114.3 մմ, E493 կարմիր T-ձև խողովակ, SS 304L (219.1x219.1x114.3mm E493 Red.Te StrengThin100 304L)) | կգ | 400 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 16,152,444 |  |
| 54 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4930060MEXG40 | 168.3 x 168.3 x 139.7 մմ, E493 կարմիր T-ձև խողովակ, SS 304L (168.3x168.3x139.7mm E493 Red.Te StrengThin100 304L) | կգ | 20 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 923,958 |  |
| 55 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE493006003XG40 | 168.3 x 168.3 x 88.9 մմ, E493 կարմիր T-ձև խողովակ, SS 304L (168.3x168.3x88.9 E493 Red.Tee StrengThin100 304L) | կգ | 40 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,078,906 |  |
| 56 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE493M13904XG40 | 139.7 x 139.7 x 114.3 մմ, E493 կարմիր T-ձև խողովակ , SS 304L (139.7x139.7x114.3mm E493 Red.Tee StrengThin100304L) | կգ | 50 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,207,322 |  |
| 57 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4930040MAXG40 | 114.3 x 114.3 x 76.1 մմ, E493 կարմիր T-ձև խողովակ (,SS 304L (114.3x114.3x76.1mm E493 Red.Tee StrengThin100 304L) | կգ | 25 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,250,618 |  |
| 58 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE493004002X0C8 | 114.3 x 114.3 x 60.3 մմ, E493 կարմիր T-ձև խողովակ, SS CF8 (114.3x114.3x60.3mm E493 Red.Tee StrengThin100 CF8) | կգ | 30 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,250,618 |  |
| 59 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4920060ZZXG40 | 6” / 168.3 մմ, E492 T-ձև խողովակ, SS 304L (6"/168.3mm E492 Tee StrengThin100 SS 304L) | կգ | 55 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 3,323,592 |  |
| 60 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE492M139ZZXG40 | 139.7 մմ, E492 T-ձև խողովակ ,SS 304L (139.7mm E492 Tee StrengThin100 SS 304L) | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 7,656,566 |  |
| 61 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4920040ZZXG40 | 4” / 114.3 մմ, E492 T-ձև խողովակ , SS 304L (4"/114.3mm E492 Tee StrengThin100 SS 304L) | կգ | 70 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,439,360 |  |
| 62 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE492M076ZZXG40 | 76.1 մմ, E492 T-ձև խողովակ, SS 304L (76.1mm E492 Tee StrengThin100 SS 304L) | կգ | 30 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 825,120 |  |
| 63 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4920020ZZXG40 | 2” / 60.3 մմ, E492 T-ձև խողովակ , SS 304L (2"/60.3mm E492 Tee StrengThin100 SS 304L) | կգ | 15 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 420,057 |  |
| 64 | 7307191000 | ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C0W070160ZZPEIF | 16” / 406.4 մմ, W/07 AGS, կոշտ զույգակցիչ , ներկված (16"/406.4 W/07 AGS Rijit Kaplin Boyalı) | կգ | 15866.272 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 71,926,628 |  |
| 65 | 7307191000 | ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C107V0120ZZPEM0 | 12” / 323.9 մմ, S/107V, կոշտ զույգակցիչ ներկված (12"/323.9 S/107V Rijit Kaplin-Boyalı) | կգ | 4537.6 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 14,876,010 |  |
| 66 | 7307191000 | ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC CE4970120ZZKEM2 | 12” / 323.9 մմ, Style E497, կոշտ զույգակցիչ ST100 համար, ցինկային պրայմերով և փոշիային ծածկույթով ՝ կապույտ RAL5017, EPDM EHP VP տիպի գասկետ , մետաղական (Բ/N (12"/323.9mm Style E497 Rigid Coupling for ST100 Zinc Primer and Powder Coat Blue RAL5017 EPDM EHP VP Gasket MET B/N) | կգ | 6937.5 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 72,913,910 |  |
| 67 | 7307191000 | ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC CE4970080ZZKFM2 | 8” / 219.1 մմ, Style E497, կոշտ զույգակցիչ ST100 համար, ցինկային պրայմերով և փոշիային ծածկույթով ՝ կապույտ RAL5017, EPDM EF դասի գասկետ , մետրիկ B/N (8"/219.1mm Style E497 Rigid Coupling for ST100 Zinc Primer and Powder Coat Blue RAL5017 EPDM Grade EF Gasket Metric B/N) | կգ | 2428 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 16,825,163 |  |
| 68 | 7307191000 | ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC CE4970060ZZKFM2 | 6” / 168.3 մմ, Style E497, կոշտ զույգակցիչ ST100 համար, ցինկային պրայմերով և փոշիային ծածկույթով՝ կապույտ RAL5017, EPDM EF դասի գասկետ , մետրիկ B/N (6"/168.3mm Style E497 Rigid Coupling for ST100 Zinc Primer and Powder Coat Blue RAL5017 EPDM Grade EF Gasket Metric B/N) | կգ | 2762.101 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 27,734,157 |  |
| 69 | 7307191000 | ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC CE497M139ZZKFM2 | 139.7 մմ, Style E497, կոշտ զույգակցիչ ST100 համար, ցինկային պրայմերով (Zinc Primer) և փոշիային ծածկույթով ՝ կապույտ RAL5017, EPDM EF դասի գասկետ , մետրիկ B/N (139.7mm Style E497 Rigid Coupling for ST100 Zinc Primer and Powder Coat Blue RAL5017 EPDM Grade EF Gasket Metric B/N) | կգ | 2886.274 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 26,135,924 |  |
| 70 | 7307191000 | ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC CE4970040ZZKFM2 | 4” / 114.3 մմ, Style E497, կոշտ զույգակցիչ ST100 համար, ցինկային պրայմերովև փոշիային ծածկույթով ՝ կապույտ RAL5017, EPDM EF դասի գասկետ , մետրիկ B/N (4"/114.3mm Style E497 Rigid Coupling for ST100 Zinc Primer and Powder Coat Blue RAL5017 EPDM Grade EF Gasket Metric B/N) | կգ | 3468.928 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 35,277,746 |  |
| 71 | 7307191000 | ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC CE4970030ZZKFM2 | 3” / 88.9 մմ, Style E497, կոշտ զույգակցիչ ST100 համար, ցինկային պրայմերով և փոշիային ծածկույթով՝ կապույտ RAL5017, EPDM EF դասի գասկետ , մետրիկ B/N (3"/88.9mm Style E497 Rigid Coupling for ST100 Zinc Primer and Powder Coat Blue RAL5017 EPDM Grade EF Gasket Metric B/N) | կգ | 300 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,409,693 |  |
| 72 | 7307191000 | ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC CE497M076ZZKFM2 | 76.1 մմ, Style E497, կոշտ զույգակցիչ ST100 համար, ցինկային պրայմերով և փոշիային ծածկույթով ՝ կապույտ RAL5017, EPDM EF դասի գասկետ, մետրիկ B/N (76.1mm Style E497 Rigid Coupling for ST100 Zinc Primer and Powder Coat Blue RAL5017 EPDM Grade EF Gasket Metric B/N) | կգ | 400 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 3,734,541 |  |
| 73 | 7307191000 | ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC CE4970020ZZKFM2 | 2” / 60.3 մմ, Style E497, կոշտ զույգակցիչ ST100 համար, ցինկային պրայմերով և փոշիային ծածկույթով ՝ կապույտ RAL5017, EPDM EF դասի գասկետ, մետրիկ B/N (2"/60.3mm Style E497 Rigid Coupling for ST100 Zinc Primer and Powder Coat Blue RAL5017 EPDM Grade EF Gasket Metric B/N) | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,533,168 |  |
| 74 | 7307191000 | ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C0422006001XEMB | 168.3 x 33.7 մմ, S/422, մեխանիկական T-ձև ատամնավոր (Dişli), CF8M չժանգոտվող պողպատով, պողպատե ծածկույթով (168.3x33.7 S/422 Dişli Mekanik-T w/CF8M CS Plated) | կգ | 300 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 11,602,764 |  |
| 75 | 7307191000 | ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C0422M13901XEM0 | 139.7 x 33.7 մմ, S/422, մեխանիկական T-ձև ատամնավոր , CF8M չժանգոտվող պողպատով , պողպատե ծածկույթով (139.7x33.7 S/422 Dişli Mekanik-T w/CF8M CS Plated) | կգ | 3000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 12,848,085 |  |
| 76 | 7307191000 | ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C042200401HXEMB | 114.3 x 48.3 մմ, S/422, մեխանիկական T-ձև ատամնավոր , CF8M չժանգոտվող պողպատով (SS CF8M), պողպատե ծածկույթով (114.3x48.3 S/422 Dişli Mekanik-T w/CF8M CS Plated) | կգ | 400 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,386,653 |  |
| 77 | 7307191000 | ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C0422004001XEMB | 114.3 x 33.7 մմ, S/422, մեխանիկական T-ձև) ատամնավոր , CF8M չժանգոտվող պողպատով (SS CF8M), պողպատե ծածկույթով (114.3x33.7 S/422 Dişli Mekanik-T w/CF8M CS Plated) | կգ | 1000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 5,084,393 |  |
| 78 | 7307191000 | ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C0422M07601XEM0 | 76.1 x 33.7 մմ, S/422, մեխանիկական T-ձևատամնավոր CF8M չժանգոտվող պողպատով , պողպատե ծածկույթով (76.1x33.7 S/422 Dişli Mekanik-T w/CF8M CS Plated) | կգ | 500 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,572,380 |  |
| 79 | 7307191000 | ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C0422002001XEMB | 60.3 x 33.4 մմ, S/422, մեխանիկական T-ձև ) ատամնավոր (Dişli), CF8M չժանգոտվող պողպատով , պողպատե ծածկույթով (60.3x33.4 S/422 Dişli Mekanik-T w/CF8M CS Plated) | կգ | 1000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 3,553,515 |  |
| 80 | 7307291008 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՎՈՐ ՆԻՊԵԼՆԵՐ, ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ ԱԿՈՍՎԱԾ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4980120ZZXE6S | 12” / 323.9 մմ, առանց (No) E498 ֆլանգի նիպել, չժանգոտվող պողպատ 316L ) SS316 ֆլանգով PN16 (12"/323.9mm No E498 Flange Nipple Stub End StrengThin100 Stainless Steel 316L w/SS316 Flange PN16) | կգ | 70 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 6,127,488 |  |
| 81 | 7307291008 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՎՈՐ ՆԻՊԵԼՆԵՐ, ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ ԱԿՈՍՎԱԾ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4980060ZZXE6A | 6” / 168.3 մմ, առանց (No) E498 ֆլանգի նիպել , չժանգոտվող պողպատ 316L , SS316 ֆլանգով PN10/16 (6"/168.3mm No E498 Flange Nipple Stub End StrengThin100 Stainless Steel 316L w/SS316 Flange PN10/16) | կգ | 1500 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 22,860,747 |  |
| 82 | 7307291008 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՎՈՐ ՆԻՊԵԼՆԵՐ, ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ ԱԿՈՍՎԱԾ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4980030ZZXE6A | 3” / 88.9 մմ, առանց (No) E498 ֆլանգի նիպել , չժանգոտվող պողպատ 316L ), SS316 ֆլանգով PN10/16 (3"/88.9mm No E498 Flange Nipple Stub End StrengThin100 Stainless Steel 316L w/SS316 Flange PN10/16) | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 4,221,630 |  |
| 83 | 7307291008 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՎՈՐ ՆԻՊԵԼՆԵՐ, ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ ԱԿՈՍՎԱԾ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE498M076ZZXE6A | 76.1 մմ, առանց (No) E498 ֆլանգի նիպել, , չժանգոտվող պողպատ 316L , SS316 ֆլանգով PN10/16 (76.1mm No E498 Flange Nipple Stub End StrengThin100 Stainless Steel 316L w/SS316 Flange PN10/16) | կգ | 180 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,515,689 |  |
| 84 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԿՈՆՈՒՍԱՁԵՎ ԱՆՑՈՒՄ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4950060MEXG4A | 168.3 x 139.7 մմ, E495, կոնիկ редուկցիա, չժանգոտվող պողպատ 304L (SS 304L) (168.3x139.7 E495 Kon.Redüksiyon StgThin100 304L) | կգ | 100 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 5,072,895 |  |
| 85 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԿՈՆՈՒՍԱՁԵՎ ԱՆՑՈՒՄ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE495M13903XG4A | 139.7 x 88.9 մմ, E495, կոնիկ ռեդուկցի, չժանգոտվող պողպատ 304L (SS 304L) (139.7x88.9 E495 Kon.Redüksiyon StgThin100 304L) | կգ | 50 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,646,315 |  |
| 86 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԿՈՆՈՒՍԱՁԵՎ ԱՆՑՈՒՄ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4950040MAXG4A | 114.3 x 76.1 մմ, E495, կոնիկ ռեդուկցիա , չժանգոտվող պողպատ 304L (SS 304L) (114.3x76.1 E495 Kon.Redüksiyon StgThin100 304L) | կգ | 20 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,571,130 |  |
| 87 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԿՈՆՈՒՍԱՁԵՎ ԱՆՑՈՒՄ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4950030MAXG4A | 88.9 x 76.1 մմ, E495, կոնիկ Ռեդուկցիա , չժանգոտվող պողպատ 304L (SS 304L) (88.9x76.1 E495 Kon.Redüksiyon StgThin100 304L) | կգ | 5000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 434,646 |  |
| 88 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԿՈՆՈՒՍԱՁԵՎ ԱՆՑՈՒՄ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE495M07602X0C8 | 76.1 x 60.3 մմ, E495, կոնիկ редուկցիա, չժանգոտվող պողպատ CF8 (SS CF8) (76.1x60.3 mm E495 Kon.Redüksiyon StgThin100 CF8) | կգ | 5500 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 409,050 |  |
| 89 | 8462610099 | ՄԵՏԱՂԻ ՍԱՌԸ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԻԴՐԱՎԼԻԿԱԿԱՆ ՄԱՄԼԻՉ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC VE270FSD T02700006VR2W00 | 26.9 – 323.9 մմ, 230 V, 50 Hz (26.9-323.9mm 230V 50Hz) | հատ | 165 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 9,900,000 |  |
| 90 | 8207603000 | ՓՈԽՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԵՐՏԱՇՄԱՆ ՀՈԼՈՎԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ` ՄԵՏԱՂՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆՈՂ ՄԱՄԼԻՉԻ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC T0272020034XL00 | 60.3 – 101.6 մմ, Tool 272, ստորին ռոլիկ, չժանգոտվող պողպատ (SS), Schedule 5S & 10S (60.3-101.6mm Tool 272 Lower Roll SS Sch 5S&10S) | կգ | 10 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 787,500 |  |
| 91 | 8207603000 | ՓՈԽՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԵՐՏԱՇՄԱՆ ՀՈԼՈՎԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ` ՄԵՏԱՂՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆՈՂ ՄԱՄԼԻՉԻ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC T0272020060XV00 | 60.3 – 1683 մմ, Tool 272, վերին ռոլիկ , չժանգոտվող պողպատ , Schedule 5S & 10S (60.3-1683mm Tool 272 Upper Roll SS Sch 5S&10S) | կգ | 4 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 900,000 |  |
| 92 | 8207603000 | ՓՈԽՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԵՐՏԱՇՄԱՆ ՀՈԼՈՎԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ` ՄԵՏԱՂՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆՈՂ ՄԱՄԼԻՉԻ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC T0272040060XL00 | 114.3 – 168.3 մմ, Tool 272, ստորին ռոլիկ , չժանգոտվող պողպատ, Schedule 5S & 10S (114.3-168.3mm Tool 272 Lower Roll SS Sch 5S&10S) | կգ | 3 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 810,000 |  |
| 93 | 8207603000 | ՓՈԽՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԵՐՏԱՇՄԱՆ ՀՈԼՈՎԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ` ՄԵՏԱՂՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆՈՂ ՄԱՄԼԻՉԻ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC T0272080120XG00 | 219.1 – 323.9 մմ, Tool 272, վերին ռոլիկ , հավաքածու , չժանգոտվող պողպատ, Schedule 5S & 10S (219.1-323.9 Tool272 Upper Roll GAssm SS Sch 5S&10S) | կգ | 4 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 810,000 |  |
| 94 | 8207603000 | ՓՈԽՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԵՐՏԱՇՄԱՆ ՀՈԼՈՎԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ` ՄԵՏԱՂՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆՈՂ ՄԱՄԼԻՉԻ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC T0272080100XL00 | 219.1 – 323.9 մմ, Tool 272, ստորին ռոլիկ , չժանգոտվող պողպատ (SS), Schedule 5S & 10S (219.1-323.9mm Tool 272 Lower Roll SS Sch 5S&10S) | կգ | 4 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 630,000 |  |
| 95 | 7326909807 | ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՏԱԿԴԻՐ՝ ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ` VICTAULIC RMAS224PS040000 | 60.3 – 610 մմ, Tool VAPS 224, կարգավորվող խողովակային կանգարան (60.3-610mm Tool VAPS 224 Adjustable Pipe Stand) | կգ | 150 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 3,130,110 |  |
| 96 | 8207603000 | ՓՈԽՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԵՐՏԱՇՄԱՆ ՀՈԼՈՎԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ` ՄԵՏԱՂՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆՈՂ ՄԱՄԼԻՉԻ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC T0460140180YSXR | 14 – 18” / 355.6 – 457 մմ, Tool 460, AGS ռոլիկների հավաքածու, չժանգոտվող պողպատ, 5S և 10S (14-18"/355.6-457mm Tool 460 AGS Roll Set Stainless Steel Schedule 5S and 10S) | կգ | 25 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 3,577,500 |  |
| 97 | 8462610099 | ՄԵՏԱՂԻ ՍԱՌԸ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԻԴՐԱՎԼԻԿԱԿԱՆ ՄԱՄԼԻՉ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ, ԼՐԱԿԱԶՄՈՎ` VICTAULIC VE450FSD T04500040VRAW0E | 4 – 12” և 14 – 24”, 230 Վ, 50 ՀՑ (4-12"& 14-24" 230V 50HZ) | հատ | 1 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 22,500,000 |  |
| 98 | 8462610099 | ՄԵՏԱՂԻ ՍԱՌԸ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԻԴՐԱՎԼԻԿԱԿԱՆ ՄԱՄԼԻՉ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC VE270FSD T02700020TRSW00 | 60.3 – 323.9 մմ, 230Վ, 50 Հց (60.3-323.9mm 230V 50Hz) | հատ | 1 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 9,900,000 |  |
| 99 | 8207603000 | ՓՈԽՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԵՐՏԱՇՄԱՆ ՀՈԼՈՎԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ` ՄԵՏԱՂՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆՈՂ ՄԱՄԼԻՉԻ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC T02700200601S00 | 2 – 6” / 60.3 – 168.3 մմ, Tool VE270FSD, ռոլիկների հավաքածու , չժանգոտվող պողպատ, StrengThin100, փորվածք (Groove) (2-6"/60.3-168.3mm Tool VE270FSD Roll Set Stainless Steel StrengThin100 Groove) | կգ | 5 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,488,230 |  |
| 100 | 8207603000 | ՓՈԽՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԵՐՏԱՇՄԱՆ ՀՈԼՈՎԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ` ՄԵՏԱՂՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆՈՂ ՄԱՄԼԻՉԻ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC T02700801201S00 | 8 – 12” / 219.1 – 323.9 մմ, Tool VE270FSD, ռոլիկների հավաքածու , չժանգոտվող պողպատ , StrengThin100, փորվածք (8-12"/219.1-323.9mm Tool VE270FSD Roll Set Stainless Steel StrengThin100 Groove) | կգ | 5 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,304,774 |  |
| 101 | 7326909807 | ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՏԱԿԴԻՐ՝ ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ` VICTAULIC T011200100S0000 | 33.7 – 323.9 մմ, Tool VAPS 112, կարգավորվող խողովակային կանգարան (33.7-323.9mm Tool VAPS 112 Adjustable Pipe Stand) | կգ | 100 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 5,261,886 |  |
| 102 | 7306408008 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԶՈԴՈՎԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ԿԼՈՐ ԼԱՅՆԱԿԻ ՀԱՏՄԱՆ` ARCUS FRANCE | ISO - EN 10217-7, 1.4307 / 304L, TS304L, 323.9 x 3 մմ (ISO - EN 10217-7 1.4307/304L TS304L 323.9X3) | կգ | 81684.97 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 35,590,000 |  |
| 103 | 3917400009 | ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԽՑԱՓԱԿԻՉՆԵՐ` ARCUS FRANCE | 323.9 մմ, PTU, DN 300 (323.9 PTU DN 300) | կգ | 3000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 948,500 |  |
| 104 | 7306408008 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԶՈԴՈՎԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ԿԼՈՐ ԼԱՅՆԱԿԻ ՀԱՏՄԱՆ` ARCUS FRANCE | ISO - EN 10217-7, 1.4307 / 304L, TS304L, 219.1 x 3 մմ (ISO - EN 10217-7 1.4307/304L TS304L 219.1X3) | կգ | 10000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 4,502,000 |  |
| 105 | 3917400009 | ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԽՑԱՓԱԿԻՉՆԵՐ` ARCUS FRANCE | 219.1 x 2 x 3 մմ, PTU, DN 200 (219.1X2X3 PTU DN 200) | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 57,100 |  |
| 106 | 7306408008 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԶՈԴՈՎԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ԿԼՈՐ ԼԱՅՆԱԿԻ ՀԱՏՄԱՆ` ARCUS FRANCE | ISO - EN 10217-7, 1.4307 / 304L, TS304L, 168.3 x 3 մմ (ISO - EN 10217-7 1.4307/304L TS304L 168.3X3) | կգ | 30265.01 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 9,878,000 |  |
| 107 | 3917400009 | ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԽՑԱՓԱԿԻՉՆԵՐ` ARCUS FRANCE | 168.3 x 3 մմ, PTU, DN 150 (168.3X3 PTU DN 150) | կգ | 300 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 102,600 |  |
| 108 | 7306408008 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԶՈԴՈՎԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ԿԼՈՐ ԼԱՅՆԱԿԻ ՀԱՏՄԱՆ` ARCUS FRANCE | ISO - EN 10217-7, 1.4307 / 304L, TS304L, 139.7 x 2 մմ (ISO - EN 10217-7 1.4307/304L TS304L 139.7X2) | կգ | 12139.41 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 5,740,000 |  |
| 109 | 3917400009 | ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԽՑԱՓԱԿԻՉՆԵՐ` ARCUS FRANCE | 139.7 x 2 x 3 մմ, PTU, DN 125 (139.7X2 X3 PTU DN 125) | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 68,200 |  |
| 110 | 7306408008 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԶՈԴՈՎԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ԿԼՈՐ ԼԱՅՆԱԿԻ ՀԱՏՄԱՆ` ARCUS FRANCE | ISO - EN 10217-7, 1.4307 / 304L, TS304L, 114.3 x 2 մմ (ISO - EN 10217-7 1.4307/304L TS304L 114.3X2) | կգ | 14982.05 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 7,165,000 |  |
| 111 | 3917400009 | ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԽՑԱՓԱԿԻՉՆԵՐ` ARCUS FRANCE | 114.3 x 3 մմ, 4P-10S, PTU, DN 100 (114.3X3 4P-10S PTU DN 100) | կգ | 150 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 62,400 |  |
| 112 | 7306408008 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԶՈԴՈՎԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ԿԼՈՐ ԼԱՅՆԱԿԻ ՀԱՏՄԱՆ` ARCUS FRANCE | ISO - EN 10217-7, 1.4307 / 304L, TS304L, 76.1 x 2 մմ (ISO - EN 10217-7 1.4307/304L TS304L 76.1X2) | կգ | 2000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 905,500 |  |
| 113 | 3917400009 | ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԽՑԱՓԱԿԻՉՆԵՐ` ARCUS FRANCE | 76.1 x 1.6 x 2 x 3 մմ, PTU, DN 65 (76.1X1.6-X2-X3 PTU DN 65) | կգ | 30 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 8,920 |  |
| 114 | 7306408008 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԶՈԴՈՎԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ԿԼՈՐ ԼԱՅՆԱԿԻ ՀԱՏՄԱՆ` ARCUS FRANCE | ISO - EN 10217-7, 1.4307 / 304L, TS304L, 60.3 x 2 մմ (ISO - EN 10217-7 1.4307/304L TS304L 60.3X2) | կգ | 632.1 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 352,000 |  |
| 115 | 3917400009 | ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԽՑԱՓԱԿԻՉՆԵՐ` ARCUS FRANCE | 60.3 x 1.6 x 2 մմ, PTU, DN 50 (60.3X1.6X2 PTU DN 50 | կգ | 10 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,676 |  |
| 116 | 8538909908 | ՇԱՍՍԻ՝ 6 ՏԵՂԱՆՈՑ, ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` SCHNEIDER ELECTRIC BMEXBP0602 | Էներգիայի սպառում՝ 191 ՄՎ 3.3 Վ DC, 3.6 W 24 Վ DC, մատակարարման ընթացիկ՝ 58 ՄԱ @ 3.3 Վ DC, 152 ՄԱ @ 24 Վ DC (Power consumption in W - 191 mW 3.3 V DC 3.6 W 24 V DC, Current consumption 152 mA at 24 V DC 58 mA at 3.3 V DC) | կգ | 250 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 4,056,208 |  |
| 117 | 8538909200 | ՆԵՐԱՆՑՄԱՆ ԸՆԴԱՐՁԱԿՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼ` ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, 16 ԹՎԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԵՐՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC NTSDDI1602K | Անհատական մուտք՝ 16 հատ, մուտքային լարում՝ 24 Վ DC (Discrete input number 16 Discrete input voltage 24 V DC) | կգ | 7 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա | 247,684 |  |
| 118 | 8538909200 | ԱՐՏԱՆՑՄԱՆ ԸՆԴԱՐՁԱԿՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼ` ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, 16 ԹՎԱՅԻՆ ԵԼՔԵՐՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC NTSDDO1602K | Անհատական ելք՝ 16 հատ, ելքային լարում՝ 24 Վ DC (Discrete output number 16, Discrete output voltage 24 V DC | կգ | 7 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա | 138,096 |  |
| 119 | 8538909200 | ՆԵՐԱՆՑՄԱՆ ԸՆԴԱՐՁԱԿՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼ` ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, 8 ԱՆԱԼՈԳԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԵՐՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC NTSAMI0800K | Անալոգային մուտք՝ 8 հատ (Analogue input number 8) | կգ | 30 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա | 2,319,315 |  |
| 120 | 8538909200 | ՆԵՐԱՆՑՄԱՆ ԸՆԴԱՐՁԱԿՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼ` ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, 6 ԱՆԱԼՈԳԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԵՐՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC NTSART0603K | Անալոգային մուտք՝ 6 հատ (Analogue input number 6) | կգ | 30 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա | 3,005,105 |  |
| 121 | 8538909200 | ԱՐՏԱՆՑՄԱՆ ԸՆԴԱՐՁԱԿՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼ` ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, 4 ԱՆԱԼՈԳԱՅԻՆ ԵԼՔԵՐՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC NTSAMO0400K | Անալոգային ելք՝ 4 հատ (Analogue output number 4) | կգ | 30 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա | 1,231,062 |  |
| 122 | 8538909200 | ԷԼ․ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԱԽՇՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼ` ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, 16 ՄԻԱՑՄԱՆ ԿԵՏԵՐՈՎ, ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՀԻՄՔՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC NTSPCM0016HK | Հաստատված մատակարարման լարում՝ 24 Վ DC ([Us] rated supply voltage 24 V DC) | կգ | 50 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա | 554,660 |  |
| 123 | 8538909200 | ԷԼ․ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԱԽՇՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼ` ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, 16 ՄԻԱՑՄԱՆ ԿԵՏԵՐՈՎ, ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՀԻՄՔՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC NTSPCM1600HK | Հաստատված մատակարարման լարում (Us)՝ 24 Վ DC ([Us] rated supply voltage 24 V DC) | կգ | 30 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա | 146,711 |  |
| 124 | 8538909200 | ԷԼ․ ԿՈՄՈՒՆԻԿԱՑԻՈՆ ՄՈԴՈՒԼ՝ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՀԻՄՔՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC NTSFMB0120K | Մուտքային լարման սահմաններ՝ 24 Վ DC (Input voltage limits 24 V DC | կգ | 15 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա | 3,259,566 |  |
| 125 | 8538909200 | ԷԼ․ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՆԵՐԱՆՑՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼ` ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՀԻՄՔՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC NTSPFB1002HK | Հաստատված մատակարարման լարում ՝ 24 Վ DC, սնուցման ելքային հոսանք(3.5 A (bus supply), 10.5 A (field supply ([Us] rated supply voltage 24 V DC Power supply output current 3.5 A for bus supply 10.5 A for field supply) | կգ | 50 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա | 739,835 |  |
| 126 | 3926909709 | ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ՀԱՐԹ ՊԻՏԱԿՆԵՐ՝ ԷԼ․ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՄԱԿՆՇՄԱՆ ԵՎ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ, ՉՏՊԱԳՐՎԱԾ, ՈՉ ԻՆՔՆԱԿՊՉՈՒՆ` SCHNEIDER ELECTRIC NTSXMP2000 | Պիտակ՝ 14 x 10 մմ, քանակ՝ 50 հատ (Label 14x10mm, Set of 50 Units) | կգ | 50 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա, Մալազիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա, Մալազիա | 126,248 |  |
| 127 | 3926909709 | ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՓԱԿԻՉՆԵՐ՝ ՆԵՐԱՆՑՄԱՆ/ԱՐՏԱՆՑՄԱՆ ԷԼ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` SCHNEIDER ELECTRIC NTSXMP0000H | Չափեր՝ բարձրություն՝ 100 մմ, լայնություն՝ 15 մմ (Height 100 mm Width 15 mm) | կգ | 50 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա, Մալազիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա, Մալազիա | 258,511 |  |
| 128 | 9025192000 | ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՋԵՐՄԱՉԱՓ՝ ԸՆԿՂՄՎՈՂ, ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ` SCHNEIDER ELECTRIC 5123174010 | Սենսորի տեսակ՝ 10 kOhm T3 թերմիստորային ջերմաստիճանային սենսոր (Sensor type 10 kOhm T3 thermistor temperature) | հատ | 8 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա, Մալազիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա, Մալազիա | 176,917 |  |
| 129 | 9025900008 | ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ԸՆԿՂՄՎՈՂ ՋԵՐՄԱՉԱՓԻ ՊԱՐԱԳԱ՝ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՊԱՐԿՈՒՃ ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ՝ SCHNEIDER ELECTRIC 9121052000 | Երկարություն՝ 150 մմ (5.91 in.), նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ (150 mm/5.91 in., stainless steel) | կգ | 30 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա, Մալազիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա, Մալազիա | 116,919 |  |
| 130 | 9025192000 | ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՋԵՐՄԱՉԱՓ՝ ԸՆԿՂՄՎՈՂ, ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ` SCHNEIDER ELECTRIC 5123170010 | Սենսորի տեսակ՝ 10 kOhm T3 թերմիստորային ջերմաստիճանային սենսոր (Sensor type 10 kOhm T3 thermistor temperature) | հատ | 32 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա, Մալազիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա, Մալազիա | 685,991 |  |
| 131 | 9032102000 | ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԹԵՐՄՈՍՏԱՏ՝ ՖԱՆՔՈՅԼՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ SCHNEIDER ELECTRIC TC903-EF4LDPSA | Սենսորի տեսակ՝ 100 kOhm NTC թերմիստոր (ընտրովի արտաքին NTC սենսոր), հաստատված մատակարարման լարում (Us)՝ 90...240 Վ AC 50/60 Hz, ցանցի հաճախականություն՝ 50/60 Hz, հաստատված հոսանք (In)՝ 5 A, առավելագույն էներգիայի սպառում՝ 2 W (Sensor type 100 kOhm NTC thermistor Optional NTC external sensor, [Us] rated supply voltage 90...240 V AC 50/60 Hz Network frequency 50/60 Hz [In] rated current 5 A Max power consumption in W 2 W) | հատ | 18 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա | 1,731,253 |  |
| 132 | 8536201007 | ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՆՋԱՏԻՉ՝ 63Ա-ԻՑ ՊԱԿԱՍ ՀՈՍԱՆՔԻ ՈՒԺՈՎ՝ SCHNEIDER ELECTRIC A9F44104 | Հաստատված հոսանք (In)՝ 4 A, ցանցի տեսակ ([In] rated current 4 A Network type AC/DC, Network frequency 50/60 Hz [Ue] rated operational voltage 12...60 V) | կգ | 70 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա | 519,164 |  |
| 133 | 7326909409 | ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԴՐՈՇՄԱԾ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՊՐՈՖԻԼ (DIN-РЕЙКА)` ԷԼ․ ԲԱՇԽԻՉ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ SCHNEIDER ELECTRIC NSYADR200 | Չափեր՝ երկարություն՝ 2000 մմ, բարձրություն (նոմինալ)՝ 15 մմ, լայնություն (նոմինալ)՝ 32 մմ, հաստություն՝ 1.5 մմ (Length 2000 mm Height Nominal: 15 mm Width Nominal: 32 mm Thickness 1.5 mm) | կգ | 40 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա | 60,899 |  |
| 134 | 9403109809 | ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՊԱՀԱՐԱՆ՝ ԷԼ․ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ՀԱՏԱԿԻՆ ԴՐՎՈՂ` SCHNEIDER ELECTRIC NSYSM20630P | Պատյանի չափեր (նոմինալ)՝ բարձրություն՝ 2000 մմ, լայնություն՝ 600 մմ, խորություն՝ 300 մմ (Enclosure nominal height 2000 mm Enclosure nominal width 600 mm Enclosure nominal depth 300 mm) | կգ | 20 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա | 545,340 |  |
| 135 | 9403109809 | ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՊԱՀԱՐԱՆ՝ ԷԼ․ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ՀԱՏԱԿԻՆ ԴՐՎՈՂ` SCHNEIDER ELECTRIC NSYSM14630P | Պատյանի չափեր (նոմինալ)՝ բարձրություն՝ 1400 մմ, լայնություն՝ 600 մմ, խորություն՝ 300 մմ (Enclosure nominal height 1400 mm Enclosure nominal width 600 mm Enclosure nominal depth 300 mm) | կգ | 40 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա | 2,977,020 |  |
| 136 | 9403109809 | ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՊԱՀԱՐԱՆ՝ ՊԱՏԻՆ ԱՄՐԱՑՎՈՂ, ԷԼ․ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ՀԱՏԱԿԻՆ ԴՐՎՈՂ` SCHNEIDER ELECTRIC NSYS3D8620P | Պատյանի չափեր (նոմինալ)՝ բարձրություն՝ 800 մմ, լայնություն՝ 600 մմ, խորություն՝ 200 մմ (Enclosure nominal height 800 mm Enclosure nominal width 600 mm Enclosure nominal depth 200 mm) | կգ | 30 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա | 495,276 |  |
| 137 | 4009310000 | ՎՈՒԼԿԱՆԱՑՎԱԾ ՌԵՏԻՆԻՑ ՃԿԱՓՈՂ` ՄԱՆԱԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԵՏ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ, ԱՌԱՆՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐԻ, ՆԵՐՔԻՆ ՏՐԱՄԱԳԻԾԸ 1՛՛, ԷԼ․ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀՈՎԱՑՄԱՆ ՀԵՂՈՒԿԻ ՀԱՄԱՐ՝ CONTINENTAL EXTREMEFLEX® DATAGUARD HB 21203748 | Ներսի տրամագիծ՝ 25.4 մմ, արտաքին տրամագիծ՝ 35.4 մմ, առավելագույն ճնշում՝ 150 PSI (ID 25.4MM, OD 35.4MM, 150PSI) | կգ | 550 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա | 9,987,019 |  |
| 138 | 8481807399 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՓԱԿԻՉ ԿԱՓՈՒՅՐՆԵՐ՝ ՌԵՏԻՆԵ ՃԿԱՓՈՂԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ԱՐԱԳ ԱՆՋԱՏԻՉ ՄԻԱՑՈՒՄՈՎ` DANFOSS FD83-2046-16-16 | Մարմնի չափը՝ 1", առավելագույն ճնշում՝ 150 PSI (Body size 1", 150PSI) | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա | 19,052,641 |  |
| 139 | 8481807399 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՓԱԿԻՉ ԿԱՓՈՒՅՐՆԵՐ՝ ՌԵՏԻՆԵ ՃԿԱՓՈՂԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ԱՐԱԳ ԱՆՋԱՏԻՉ ՄԻԱՑՈՒՄՈՎ` DANFOSS FD83-2140-16-16 | Մարմնի չափ՝ 1", առավելագույն ճնշում՝ 150 PSI (Body size 1", 150PSI | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա | 17,464,921 |  |
| 140 | 8544601000 | ԷԼ․ ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 1000 Վ–ԻՑ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ BS7835 A9M11KV03050RDL | 3 x 50 mm² CL2 կուպերային, 6.35/11 kV, XLP/CT/SWA/LSZH, կարմիր, ըստ BS7835 (3x50mm² CL2 CU 6.35/11kV XLP/CT/SWA/LSZH RD BS7835) | կգ | 63500 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Եգիպտոս | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա | 584,179,740 |  |
| 141 | 8544601000 | ԷԼ․ ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 1000 Վ–ԻՑ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ BS7835 A9M11KV03070RDL | 3 x 70 mm² CL2 կուպերային, 6.35/11 kV, XLP/CT/SWA/LSZH, կարմիր, ըստ BS7835 (3x70mm² CL2 CU 6.35/11kV XLP/CT/SWA/LSZH RD BS7835) | կգ | 36400 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Եգիպտոս | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա | 279,343,668 |  |
| 142 | 8544601000 | ԷԼ․ ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 1000 Վ–ԻՑ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ A9M11KV03185RDL | 3 x 185 mm² CL2 կուպերային, 6.35/11 kV, XLP/CT/SWA/LSZH, կարմիր, ըստ BS7835 (3x185mm² CL2 CU 6.35/11kV XLP/CT/SWA/LSZH RD BS7835) | կգ | 11500 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Եգիպտոս | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա | 145,405,040 |  |
| 143 | 8544601000 | ԷԼ․ ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 1000 Վ–ԻՑ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ BS7835 A9M11KV01500RDL | 1 x 500 mm² CL2 կուպերային, 6.35/11 kV, XLP/CT/AWA/LSZH, կարմիր, ըստ BS7835 (1x500mm² CL2 CU 6.35/11kV XLP/CT/AWA/LSZH RD BS7835) | կգ | 120100 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Եգիպտոս | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա | 2,010,336,608 |  |
| 144 | 8544499509 | ԷԼ․ ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ N2XH-F A7X01300 | մեկ հիմնական 300 մմ² պղնձե (Class 5) կաբել, 0.6/1 կՎ, ENHANCED N2XH-F, KEMA սերտիֆիկացված, սև գույնով (1X300mm² CL5 Cu 0.6/1kV ENHANCED N2XH-F KEMA BLK) | կգ | 48700 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 932,483,720 |  |
| 145 | 8544499509 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 3304300 | POWERFLEX RV-K, 4 հիմնական 300 մմ² մղոնով, 0.6/1 կՎ (POWERFLEX RV-K 4x300 0,6/1kV) | կգ | 520000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 5,275,743,200 |  |
| 146 | 8544499509 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 3304240 | POWERFLEX RV-K, 4 հիմնական 240 մմ² մղոնով, 0.6/1 կՎ (POWERFLEX RV-K 4x240 0,6/1kV) | կգ | 264000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,528,001,840 |  |
| 147 | 8544499509 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 3304025 | POWERFLEX RV-K, 4 հիմնական 25 մմ² մղոնով, 0.6/1 կՎ (POWERFLEX RV-K 4x25 0,6/1kV) | կգ | 6000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 46,086,040 |  |
| 148 | 8544499509 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 3305016 | POWERFLEX RV-K, 5 Գլխավոր 16 մմ² մղոնով, 0.6/1 կՎ (POWERFLEX RV-K 5G16 0,6/1kV) | կգ | 140800 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 772,772,000 |  |
| 149 | 8544499509 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 3305004 | POWERFLEX RV-K, 5 Գլխավոր 4 մմ² մղոնով, 0.6/1 կՎ (POWERFLEX RV-K 5G4 0,6/1kV) | կգ | 12000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 45,718,400 |  |
| 150 | 8544499509 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 3303004G | POWERFLEX RV-K, 3 Գլխավոր 4 մմ² մղոնով, 0.6/1 կՎ (POWERFLEX RV-K 3G4 0,6/1kV) | կգ | 9000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 27,991,600 |  |
| 151 | 8544499509 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 3303002M | POWERFLEX RV-K, 3 Գլխավոր 2.5 մմ² մղոնով, 0.6/1 կՎ» (POWERFLEX RV-K 3G2,5 0,6/1kV) | կգ | 48000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 143,852,800 |  |
| 152 | 8544499509 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 3303001M | POWERFLEX RV-K, 3 Գլխավոր 1.5 մմ² մղոնով, 0.6/1 կՎ (POWERFLEX RV-K 3G1,5 0,6/1kV) | կգ | 48000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 138,684,000 |  |
| 153 | 8544499509 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 131V300 | 450/750 Վ 07V-K, 1 հիմնական 300 մմ² մղոն, կանաչ/դեղին (450/750 V 07V-K 1x300 GREEN/YELLOW) | կգ | 62000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 622,385,400 |  |
| 154 | 8544499509 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 131V120 | TOPFLEX V-K H07V-K, 1 հիմնական 120 մմ² մղոն, կանաչ/դեղին, 450/750 Վ (TOPFLEX V-K H07V-K 1x120 G/Y 450/750 V) | կգ | 34400 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 329,561,232 |  |
| 155 | 8544499509 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 131V1070 | TOPFLEX V-K H07V-K, 1 հիմնական 70 մմ² մղոն, կանաչ/դեղին, 450/750 Վ (TOPFLEX V-K H07V-K 1x70 G/Y 450/750 V) | կգ | 3200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 29,134,560 |  |
| 156 | 8544499509 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 131V010.R100 | TOPFLEX V-K H07V-K, 1 հիմնական 10 մմ² մղոն, կանաչ/դեղին, R100, 450/750 Վ (TOPFLEX V-K H07V-K 1x10 G/Y R100 450/750 V) | կգ | 550 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 4,291,560 |  |
| 157 | 8544499509 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 131V006.R100 | TOPFLEX V-K H07V-K, 1 հիմնական 6 մմ² մղոն, կանաչ/դեղին, R100, 450/750 Վ (TOPFLEX V-K H07V-K 1x6 G/Y R100 450/750 V) | կգ | 450 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,952,768 |  |
| 158 | 8544499509 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 131V004.R100 | TOPFLEX V-K H07V-K, 1 հիմնական 4 մմ² մղոն, կանաչ/դեղին, R100, 450/750 Վ (TOPFLEX V-K H07V-K 1x4 G/Y R100 450/750 V) | կգ | 300 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,670,760 |  |
| 159 | 8544499509 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 131V002MR100 | TOPFLEX V-K H07V-K, 1 հիմնական 2.5 մմ² մղոն, կանաչ/դեղին, R100, 450/750 Վ (TOPFLEX V-K H07V-K 1x2,5 G/Y R100 450/750 V) | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,062,880 |  |
| 160 | 8544499509 | ԷԿՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՀՐԱԿԱՅՈՒՆ ԷԼ․ ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 5202001MDIR500 | Z1OZ1-K (AS+), 2 հիմնական 1.5 մմ² մղոն, 500 Վ, Cca, R500 (Z1OZ1-K (AS+) 2x1,5 500V Cca R500) | կգ | 3400 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 21,844,368 |  |
| 161 | 8544499509 | ԷԿՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՀՐԱԿԱՅՈՒՆ ԷԼ․ ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 5202002MDIR500 | Z1OZ1-K (AS+), 2 հիմնական 2.5 մմ² մղոն, 500 Վ, Cca, R500» (Z1OZ1-K (AS+) 2x2,5 500V Cca R500) | կգ | 3200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 18,779,648 |  |
| 162 | 3926909709 | ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԻՆՍՊԵԿՑԻՈՆ ՀՈՐ՝ ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ELEMKO 6009028-71 | 250 մմ / 50 կՆ, նյութ՝ ABS»(Φ250mm / 50kN, material: ABS) | կգ | 320 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 4,681,200 |  |
| 163 | 7326909807 | ՊՈՂՊԱՏԵ ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՁՈՂ՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ELEMKO 6300020-70 | 50x2000, նյութ՝ պողպատ / ցինկապատ (St/tZn) (50x2000 St/tZn) | կգ | 8000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 21,360,000 |  |
| 164 | 7326909807 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ H-ԱՁԵՎ ՍԵՂՄԱԿ՝ ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՁՈՂԵՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ELEMKO 6268015-71 | «H» տիպի սեղմակ մղոնների համար Φ8–10 մմ, մետաղական մակերեսին՝ կառքավոր շրուայով, նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ (SSt/V2A) (Clamp "H" type for conductors Φ8-10mm to metallic surface with carriage screw, SSt/V2A) | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,732,800 |  |
| 165 | 7326909807 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ H-ԱՁԵՎ ՍԵՂՄԱԿ՝ ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՀԱՐԹ ԺԱՊԱՎԵՆՆԵՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` ELEMKO 6264040-71 | «H տիպի սեղմակ մղոնների Φ8–10 մմ համար, մետաղական մակերեսին կառքավոր շրուայով, չժանգոտվող պողպատ (SSt/V2A (Clamp H type for cross, in line and Tconnection of tapes up to 40x4, with intermediate plate, SSt/V2A) | կգ | 250 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,781,600 |  |
| 166 | 7326909807 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ H-ԱՁԵՎ ՍԵՂՄԱԿ՝ ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ELEMKO 6261044-71 | H տիպի սեղմակ խաչ-, ուղիղ և T-ի միակցումների համար, ժապավենների մինչև 40x4, միջանկյալ प्लेटով, նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ (SSt/V2A) (Clamp "H" type for cross, in line and "T" connection of round Φ8-10mm and up to 40x4mm tape conductor, with intermediate plate, SST/V2A) | կգ | 2000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 14,236,000 |  |
| 167 | 7419800000 | ՊՂՆՁԵ ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՇԻՆԱ՝ ԷԼ. ՇՂԹԱՆԵՐԸ ՊԱՇՏՊԱՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ELEMKO 6656010-71 | H տիպի հողային գիծ, 10 ելքով, կազմված 50x6 մմ պղնձե մղոնից, ցինկապատ մետաղական պրոֆիլից և մեկուսիչներից; յուրաքանչյուր միակցման տեղ M10x35 շրուայով և 2 հատ M10 ընկույզներով (Earth bar "H" type, 10 ways consisted of copper bar 50x6 mm, metal profile zinc plated and insulators. each connection point is equipped with a screw M10x35 and 2 nuts M10) | կգ | 750 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 12,259,600 |  |
| 168 | 7419800000 | ՊՂՆՁԻ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔԻՑ ՇԱՆԹԱՐԳԵԼ ՁՈՂ ELEMKO 6421100-71 | Աերոձայնման տախտակ, Ֆրանկլին տիպ, Φ30x1000 մմ, նյութ՝ պղինձ-ալիումին/ Ni պատված (Cu-A/eNi) (Air termination rod franklin type, Φ30x1000mm, Cu-A/eNi ) | կգ | 50 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 880,152 |  |
| 169 | 7419800000 | ՊՂՆՁԻ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔԻՑ ՄԻԱԿՑԻՉՆԵՐ՝ ՇԱՆԹԸՆԴՈՒՆԻՉ ՁՈՂԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ELEMKO 6521031-71 | Կոնեկտոր Ֆրանկլին տիպի ձողը միացնելու համար ամուր շրջանաձև կամ ճկուն մղոն Φ8 (50 մմ²), նյութ՝ պղինձ / Ni պատված (Cu/eNi) (Connector for Franklin rod to solid round or stranded conductor Φ8 (50mm2), Cu/eNi) | կգ | 10 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 156,600 |  |
| 170 | 7308909809 | ՊՈՂՊԱՏԵ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿԱՅՄԵՐ` ՇԱՆԹԱՐԳԵԼ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՅԻ ՀԱՄԱՐ ELEMKO 6002007-71 | Բարձրություն 7 մշտ․ հենասյուն՝ ամրակցիչներով, նյութ՝ պողպատ / ցինկապատ (St/tZn)(Mast h=7m with fasteners St/tZn) | կգ | 2050 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 6,571,440 |  |
| 171 | 7308909809 | ՊՈՂՊԱՏԵ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՀԻՄՆԱՅԻՆ ԹԻԹԵՂ՝ ՇԱՆԹԱՐԳԵԼ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՅԻ ԿԱՅՄԵՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ELEMKO 6013207-71 | 7 մ բարձրության հենասյան հիմք, նյութ՝ պողպատ / ցինկապատ (St/tZn), ծանր հիֆիշե (HS) (Base of mast h=7m St/tZn HS) | կգ | 510 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,642,824 |  |
| 172 | 7419800000 | ՊՂՆՁԻ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔԻՑ ՍԵՂՄԱԿՆԵՐ ELEMKO 6225201-71 | H» տիպի կրկնակի միակցիչ սեղմակ Φ8/50 մմ², նյութ՝ պղինձ-ալիումին / Sn պատված (Cu-A/eSn) (Double bonding clamp "H" type Φ8/50mm2, Cu-A/eSn) | կգ | 20 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 286,992 |  |
| 173 | 7217209000 | ՉԼԵԳԻՐՎԱԾ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԵՏԱՂԱԼԱՐ՝ ՀԱՂՈՐԴԻՉ, 0,6%-ԻՑ ԱՎԵԼԻ ԱԾԽԱԾԻՆ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ELEMKO 6400011-70 | Ամուր շրջանաձև մղոն Φ10 մմ, մկրոցներով, մոտ 50 մ երկարությամբ, նյութ՝ պողպատ / ցինկապատ (St/tZn) (Solid round conductor Φ10mm, in coils approx. 50m length, St/tZn) | կգ | 11200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 16,176,000 |  |
| 174 | 7326909807 | ՊՈՂՊԱՏԵ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՖԻՔՍԱՏՈՐ-ԲՌՆԻՉ՝ ՊԱՏԻՆ ԱՄՐԱՑՎՈՂ ELEMKO 6101100-71 | Մղոնի ամրակցիչ Φ8–10 մմ՝ կավային կամ բետոնային պատերին, նյութ՝ պողպատ / ցինկապատ (St/tZn) (Conductor fastener Φ8-10mm to brick or concrete walls, St/tZn) | կգ | 850 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 873,600 |  |
| 175 | 3926909709 | ՊՎՔ-ԻՑ ԽՏԱՐԱՐ ՕՂԱԿ ELEMKO 6103201-71 | Կնիքային դիսք՝ նյութ՝ PVC»(Sealing washer PVC) | կգ | 20 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 109,200 |  |
| 176 | 3926909709 | ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ՖԻՔՍԱՏՈՐ-ԲՌՆԻՉ՝ ՏԱՆԻՔԻ ELEMKO 6130104-71 | Մղոնի ամրակցիչ Φ8–10 մմ ջրամեկուսիչ տակի համար, UV/օդերևութաբանորեն դիմացկուն, նյութ՝ պլաստիկ (PL) (Fastener of conductor Φ8-10mm for water proof flat roofs, uv / weather resistant PL) | կգ | 1120 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 968,800 |  |
| 177 | 6810910000 | ԲԵՏՈՆԻՑ ԲԼՈԿՆԵՐ՝ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ELEMKO 6130105-70 | Բացասական ջերմաստիճանի դիմացկուն բետոնե բլոկ 6130104 մղոնի ամրակցիչի համար (Anti-frost concrete block for 6130104 conductor fastener) | կգ | 1680 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 141,400 |  |
| 178 | 7212300000 | ՉԼԵԳԻՐՎԱԾ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԺԱՊԱՎԵՆ ELEMKO 6401143-70 | Ամուր ժապավենային մալուխ 40x4 մմ, մկրոցներով, մոտ 39 մ երկարությամբ, նյութ՝ պողպատ / ցինկապատ (St/tZn, 500 գր/մ²) (Solid tape conductor 40x4mm, in coils approx. 39 m length, St/tZn (500gr/m2)) | կգ | 11400 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 17,570,592 |  |
| 179 | 3926909709 | ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ՎԱՆԴԱԿԱՎՈՐ ՇՐՋԱՆԱԿ՝ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿԻ ՀԱՄԱՐ` HELVAR 230S | 88.4 մմ × 88.4 մմ × 4.5 մմ, նյութ՝ պոլիկարբոնատ (88.4 mm × 88.4 mm × 4.5 mm Polycarbonate) | կգ | 40 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Մալազիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Մալազիա | 17,939,520 |  |
| 180 | 3926909709 | ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԳԼԱՆԱՁԵՎ ՏՈՒՓԵՐ՝ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏՎԻՉՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` HELVAR SBB-E | Չափերը՝ 51 × 46 × 36 մմ,غطը և հիմքը՝ պոլիկարբոնատ, շրուան՝ Պոլիամիդ 6 (Dimensions: 51 × 46 × 36 mm Cover, base: Polycarbonate, Screw: Polymide 6) | կգ | 110 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 18,918,640 |  |
| 181 | 8536501109 | ԷԼ․ ԿՈՃԱԿԱՅԻՆ ԱՆՋԱՏԻՉՆԵՐ՝ 60 Վ-ԻՑ ՈՉ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ` DALI-2 SWITCH CROSS Lunatone 86458670-W16 | Լարման տարածք՝ 9.5V…22.5V DC, գույն՝ սպիտակ RAL9010 (voltage range 9,5V … 22,5V dc white RAL9010) | կգ | 110 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 18,345,600 |  |
| 182 | 8536501109 | ԷԼ․ ԿՈՃԱԿԱՅԻՆ ԱՆՋԱՏԻՉՆԵՐ՝ 60 Վ-ԻՑ ՈՉ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ` DALI-2 SWITCH CROSS Lunatone 86458670-C-W16 | Լարման միջակայք՝ 9.5 V…22.5 V DC, գույն՝ սպիտակ (RAL9010) (voltage range 9,5V … 22,5V dc white RAL9010 | կգ | 30 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 9,172,800 |  |
| 183 | 8504340000 | ԷԼ․ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐ՝ ՉՈՐ ՏԻՊԻ, ՁՈՒԼՎԱԾ ԽԵԺԻՑ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄՈՎ, 2000 ԿՎԱ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՄԲ TMC España FD020000701SP0546 | 2000 kVA (12), 10/0.4 kV, 6% AN, IP00, BoBk կորուստներով (2000 kVA (12) 10/0.4 kV 6% AN IP00 BoBk losses) | հատ | 40 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,142,814,400 |  |
| 184 | 8504340000 | ԷԼ․ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐ՝ ՉՈՐ ՏԻՊԻ, ՁՈՒԼՎԱԾ ԽԵԺԻՑ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄՈՎ, 2500 ԿՎԱ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՄԲ TMC España FD025000675SP0546 | 2500 kVA (12), 10/0.4 kV, 6% AN, IP00, BoBk կորուստներով(2500 kVA (12) 10/0.4 kV 6% AN IP00 BoBk losses) | հատ | 20 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 731,640,000 |  |
| 185 | 8504340000 | ԷԼ․ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐ՝ ՉՈՐ ՏԻՊԻ, ՁՈՒԼՎԱԾ ԽԵԺԻՑ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄՈՎ, 630 ԿՎԱ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՄԲ TMC España FD006300880SP0546 | 630 kVA (12), 10/0.4 kV, 6% AN, IP00, BoBk կորուստներով (630 kVA (12) 10/0.4 kV 6% AN IP00 BoBk losses) | հատ | 4 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 66,502,800 |  |
| 186 | 8504330009 | ԷԼ․ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐ՝ ՉՈՐ ՏԻՊԻ, ՁՈՒԼՎԱԾ ԽԵԺԻՑ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄՈՎ, 100 ԿՎԱ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՄԲ TMC España FD001000216SP0546 | 100 kVA (12), 10/0.4 kV, 6% AN, IP00, BoBk կորուստներով (100 kVA (12) 10/0.4 kV 6% AN IP00 BoBk losses) | հատ | 8 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 103,376,000 |  |
| 187 | 9025192000 | ՊԼԱՏԻՆԱՅԻՆ ՏԻՊԻ Pt100 ԴԻՄԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՋԵՐՄԱՉԱՓԵՐԻ 3 ՀԱՏԱՆՈՑ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ՝ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐԻ ՑԱԾՐ ԼԱՐՄԱՆ ՓԱԹՈՒՅԹՆԵՐԻ ՋԵՐՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԱՓԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ` TECSYSTEM | PT100 սենսորային՝ LV մալուխի ոլորումների համար, 1 հավաքածու (3 միավոր) (Pt100 sensor probes for LV winding 1 sets (3 units)) | հատ | 12 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 819,000 |  |
| 188 | 9032102000 | ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ԱՎՏՈՄԱՏ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ՝ ԹԵՐՄՈՍՏԱՏ, ՉՈՐ ՏԻՊԻ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ` TECSYSTEM NT935 ETH | Լարման միջակայք՝ 85…260 V AC/DC, 10 A @ 250 V AC (85 to 260 Vac-dc, 10A @ 250VAC) | հատ | 4 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 3,822,000 |  |
| 189 | 9032102000 | ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ՝ ԹԵՐՄՈՍՏԱՏ, ՕԴԱՓՈԽԻՉՆԵՐԻ ԱՎՏՈՄԱՏ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` TECSYSTEM VRT200 | Լարման միջակայք՝ 85–250 V AC (85-250 Vac) | հատ | 4 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,274,000 |  |
| 190 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔ, ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՈՒ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ` TRAYCO SR-CLF110-0900-15-3UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն B=900 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (H=110mm, B=900mm, L=3000mm, ultra galva) | կգ | 5750 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 13,181,616 |  |
| 191 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔ, ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՈՒ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ` TRAYCO CLF110-0600-15-3UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն B=600 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (H=110mm, B=600mm, L=3000mm, ultra galva) | կգ | 2560 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 5,037,760 |  |
| 192 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔ, ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՈՒ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ` TRAYCO CLF110-0400-15-3UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=400 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (H=110mm, W=400mm, L=3000mm, ultra galva) | կգ | 225 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 10,872,180 |  |
| 193 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CLF110-B90-0900-UG | CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=900 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=900mm, 90°, ultra galva) | կգ | 140 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 645,380 |  |
| 194 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO CLF110-B90-0600-UG | CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=600mm, 90°, ultra galva) | կգ | 140 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 526,720 |  |
| 195 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO CLF110-B90-0400-UG | CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=400 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=400mm, 90°, ultra galva) | կգ | 240 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 962,080 |  |
| 196 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ՆԵՐՔԵՎ ՓՈԽՈՂ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CLF110-FB90-R500-0600-UG | CLF110, լայնություն W=600 մմ, շառավիղ R=500 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 W=600mm, R=500, 90° ultra galva) | կգ | 352 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 972,032 |  |
| 197 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ՆԵՐՔԵՎ ՓՈԽՈՂ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CLF110-FB90-R500-0400-UG | CLF110, լայնություն W=400 մմ, շառավիղ R=500 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 W=400mm, R=500, 90° ultra galva) | կգ | 880 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,371,120 |  |
| 198 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO CLF110-T-0400-UG | CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=400 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=400mm, ultra galva) | կգ | 224 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,684,320 |  |
| 199 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CLF110-T-0900-UG | CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=900 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=900mm, ultra galva) | կգ | 800 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 3,227,280 |  |
| 200 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ԱՆՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CLF110-RP-0400-0900-UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=400 մմ / W=900 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=400mm / W=900mm, ultragalva) | կգ | 140 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 5,378,120 |  |
| 201 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ԱՆՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CLF110-RP-0600- 0900-UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ / W=900 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (H=110mm, W=600mm / W=900mm, ultragalva) | կգ | 140 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 5,378,120 |  |
| 202 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ԱՆՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CLF110-RP-0400-0600-UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=400 մմ / W=600 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (H=110mm, W=400mm / W=600mm, ultragalva) | կգ | 48 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,151,248 |  |
| 203 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO CLF110-J-UG | CLF110, բարձրություն H=110 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, ultra galva | կգ | 704 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,819,520 |  |
| 204 | 7318159008 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՀԵՂՈՒՅՍՆԵՐ՝ ՄԱՆԵԿՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՎ` TRAYCO BN08-16-DG | M=8, L=16 մմ, նյութ՝ խորը ցինկապատ (dipped galvanized) (M=8, L=16mm, dippedgalvanised) | կգ | 400 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,820,000 |  |
| 205 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔ, ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՈՒ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ` TRAYCO SR-CLF110-1000-15-3UG | M=8, L=16 մմ, խորը ցինկապատ (dipped galvanized) (H=110mm, B=1000mm, L=3000mm, ultra galva) | կգ | 33624 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 76,360,104 |  |
| 206 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՍՈՂՆԱԿՎՈՂ ԿԱՓԱՐԻՉ` TRAYCO SR-CT-C-1000-2UG | Լայնություն W=1000 մմ, երկարություն L=2000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (W=1000mm, L=2000mm, ultra galva) | կգ | 47668 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 80,429,936 |  |
| 207 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO CLF110-B90-1000-UG | CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=1000 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=1000mm, 90°, ultra galva) | կգ | 600 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,753,360 |  |
| 208 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CLF110-T-1000-UG | CLF110, լայնություն W=1000 մմ, շառավիղ R=500 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=1000mm, ultra galva) | կգ | 1680 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 13,309,440 |  |
| 209 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ՆԵՐՔԵՎ ՓՈԽՈՂ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CLF110-FB90-R500-1000-UG | CLF110, լայնություն W=1000 մմ, շառավիղ R=500 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 W=1000mm, R=500, 90° ultra galva) | կգ | 1350 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 10,584,900 |  |
| 210 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO CLF110-J-UG | CLF110, բարձրություն H=110 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, ultra galva) | կգ | 1760 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 7,048,800 |  |
| 211 | 7318159008 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՀԵՂՈՒՅՍՆԵՐ՝ ՄԱՆԵԿՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՎ` TRAYCO BN08-16-DG | M=8, L=16 մմ, խորը ցինկապատ (dipped galvanized)(M=8, L=16mm, dipped galvanised) | կգ | 720 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 3,276,000 |  |
| 212 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔ, ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՈՒ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ` TRAYCO SR-CLF110-1000-15-3UG | CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=900 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, B=1000mm, L=3000mm, ultra galva) | կգ | 14400 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 32,702,400 |  |
| 213 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CLF110-B90-0900-UG | CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=900 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=900mm, 90°, ultra galva) | կգ | 560 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,581,520 |  |
| 214 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CLF110-B45-0900-UG | CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=900 մմ, 45°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=900mm, 45°, ultra galva) | կգ | 100 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,003,920 |  |
| 215 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CLF110-T-1000-UG | CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=1000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=1000mm, ultra galva) | կգ | 2100 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 16,636,800 |  |
| 216 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ՆԵՐՔԵՎ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CLF110-FB90-R500-1000-UG | CLF110, լայնություն W=1000 մմ, շառավիղ R=500 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 W=1000mm, R=500, 90° ultra galva) | կգ | 1800 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 14,113,200 |  |
| 217 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ՎԵՐԵՎ ՓՈԽՈՂ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CLF110-RB90-R500-1000-UG | CLF110, լայնություն W=1000 մմ, շառավիղ R=500 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 W=1000mm, R=500, 90° ultra galva) | կգ | 600 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 4,704,400 |  |
| 218 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO CLF110-J-UG | CLF110, բարձրություն H=110 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, ultra galva) | կգ | 1440 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 5,767,200 |  |
| 219 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂԱՁԻԳ ՀՈԴԱԿԱՊԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO CLF110-VH-UG | CLF110, բարձրություն H=110 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, ultra galva) | կգ | 168 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,085,560 |  |
| 220 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՀՈԴԱԿԱՊԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO CLF110-HH-UG | CLF110, բարձրություն H=110 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, ultra galva) | կգ | 48 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 171,840 |  |
| 221 | 7318159008 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՀԵՂՈՒՅՍՆԵՐ՝ ՄԱՆԵԿՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՎ` TRAYCO BN08-16-DG | M=8, L=16 մմ, խորը ցինկապատ (dipped galvanized) (M=8, L=16mm, dipped galvanised) | կգ | 848 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 3,858,400 |  |
| 222 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ԾԱԿՈՏԱԾ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ` TRAYCO SR-CT110-1000-12-3UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=1000 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=1000mm, L=3000mm, ultragalva) | կգ | 34176 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 100,522,296 |  |
| 223 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ԾԱԿՈՏԱԾ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ` TRAYCO SR-CT110-600-12-3UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (H=110mm, W=600mm, L=3000mm, ultragalva) | կգ | 17600 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 34,420,000 |  |
| 224 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ԾԱԿՈՏԱԾ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ` TRAYCO SR-CT110-600-12-3UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=600mm, L=3000mm, ultragalva) | կգ | 4400 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 8,605,000 |  |
| 225 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՍՈՂՆԱԿՎՈՂ ԿԱՓԱՐԻՉ` TRAYCO CT-C-600-2UG | Լայնություն W=600 մմ, երկարություն L=2000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (W=600mm, L=2000mm, ultra galva) | կգ | 3300 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 5,793,300 |  |
| 226 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ԾԱԿՈՏԱԾ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ` TRAYCO CT110-400-12-3DG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=400 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=400mm, L=3000mm, ultragalva) | կգ | 3000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 10,024,600 |  |
| 227 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՍՈՂՆԱԿՎՈՂ ԿԱՓԱՐԻՉ` TRAYCO CT-C-400-2UG | Լայնություն W=400 մմ, երկարություն L=2000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (W=400mm, L=2000mm, ultra galva) | կգ | 2400 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 3,000,300 |  |
| 228 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-B90-1000-UG | W=400 մմ, L=2000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=1000mm, 90°, ultragalva) | կգ | 1360 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,868,320 |  |
| 229 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-B45-1000-UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=1000 մմ, 45°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=1000mm, 45°, ultragalva) | կգ | 240 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 806,820 |  |
| 230 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ԱՆՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-RP-200-UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=200 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (H=110mm, W=200mm, ultragalva) | կգ | 1400 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 939,200 |  |
| 231 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ԱՆՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-RP-100-UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=100 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=100mm, ultragalva) | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 161,680 |  |
| 232 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-B90-600-UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (h=110mm, w=600mm, ultragalva) | կգ | 440 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 968,240 |  |
| 233 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-T-1000-UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=1000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (h=110mm, w=1000mm, ultragalva) | կգ | 3800 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 8,068,200 |  |
| 234 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-T-600-UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=600mm, ultragalva) | կգ | 840 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,613,460 |  |
| 235 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ՆԵՐՔԵՎ ՓՈԽՈՂ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-FB90-1000-UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=1000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (h=110mm, w=1000mm, ultragalva) | կգ | 1020 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,420,460 |  |
| 236 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ՆԵՐՔԵՎ ՓՈԽՈՂ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-FB90-600-UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ, նյութ՝ ալյումինե ծածկույթով (ultra galva) (h=110mm, w=600mm, ultragalva) | կգ | 1100 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,868,400 |  |
| 237 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ՎԵՐԵՎ ՓՈԽՈՂ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-RB90-600-UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (H=110mm, W=600mm, ultragalva) | կգ | 220 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 537,820 |  |
| 238 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂԱՁԻԳ ՀՈԴԱԿԱՊԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-VH-UG | Բարձրություն H=110 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, ultragalva) | կգ | 600 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 573,400 |  |
| 239 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-J-UG | Բարձրություն H=110 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, ultragalva) | կգ | 27200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 9,778,400 |  |
| 240 | 7318159008 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՀԵՂՈՒՅՍՆԵՐ՝ ՄԱՆԵԿՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՎ` TRAYCO BN06-10-DG | M=6, L=10 մմ, խորը ցինկապատ (dipped galvanized) (M=6, L=10mm, dippedgalvanised) | կգ | 1800 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 3,300,000 |  |
| 241 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔ, ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՈՒ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ` TRAYCO CLF110-0600-15-3UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն B=600 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (H=110mm, B=600mm, L=3000mm, ultra galva) | կգ | 3200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 6,297,200 |  |
| 242 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO CLF110-B90-0600-UG | CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=600mm, 90°, ultra galva) | կգ | 336 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,264,128 |  |
| 243 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ՎԵՐԵՎ/ՆԵՐՔԵՎ ՓՈԽՈՂ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO CLF110-RFB-0600-UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (H=110mm, W=600mm, ultra galva) | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 607,520 |  |
| 244 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO CLF110-J-UG | CLF110, բարձրություն H=110 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, ultra galva) | կգ | 240 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 961,200 |  |
| 245 | 7318159008 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՀԵՂՈՒՅՍՆԵՐ՝ ՄԱՆԵԿՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՎ` TRAYCO BN08-16-DG | M=8, L=16 մմ, խորը ցինկապատ (dipped galvanized (M=8, L=16mm, dippedgalvanised) | կգ | 80 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 364,000 |  |
| 246 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՑԱՆՑԱՎՈՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ` TRAYCO SR-MT110-900-3EG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=900 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=900mm, L=3000, ultragalva) | կգ | 14040 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 73,992,672 |  |
| 247 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՑԱՆՑԱՎՈՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO MT-J-UG | նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ | կգ | 96 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,137,600 |  |
| 248 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՑԱՆՑԱՎՈՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ` TRAYCO SR-MTL110-300-3UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=300 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=300mm, L=3000, ultragalva) | կգ | 16148 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 63,617,248 |  |
| 249 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-B90-300-UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=300 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=300mm, ultragalva) | կգ | 3200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 7,018,000 |  |
| 250 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-T-300-UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=300 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=300mm, ultragalva) | կգ | 3600 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 9,420,400 |  |
| 251 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂԱՁԻԳ ՀԵՆԱԿԵՏԱՅԻՆ ԹԻԹԵՂ` TRAYCO CLF-VCSPL-0300-UG | Լայնություն W=300 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (W=300mm, Ultra Galva) | կգ | 1600 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 7,833,600 |  |
| 252 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՑԱՆՑԱՎՈՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԹԻԹԵՂ` TRAYCO MT-MP-UG | Ուլտրա ցինկապատ | կգ | 4000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,563,200 |  |
| 253 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՑԱՆՑԱՎՈՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO MT-J-UG | Ուլտրա ցինկապատ | կգ | 176 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,085,600 |  |
| 254 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ԾԱԿՈՏԱԾ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ` TRAYCO CT110-150-10-3DG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=150 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ խորը ցինկապատ (dipped galvanized) (H=110mm, W=150mm, L=3000mm, dippedgalvanised) | կգ | 4212 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 10,936,692 |  |
| 255 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՍՈՂՆԱԿՎՈՂ ԿԱՓԱՐԻՉ` TRAYCO CT-C-150-2UG | W=150mm, L=2000mm, ultra galva → Լայնություն՝ 150մմ, Երկարություն՝ 2000մմ, Ուլտրա ցինկապատ (W=150mm, L=2000mm, ultra galva) | կգ | 3520 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 4,010,688 |  |
| 256 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ԾԱԿՈՏԱԾ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ` TRAYCO CT110-150-10-3DG | H=110մմ, W=150մմ, L=3000մմ, դիպ գալվանիզացված (H=110mm, W=150mm, L=3000mm, dipped galvanised ) | կգ | 6624 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 17,199,584 |  |
| 257 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO CT110-B90-150-DG | H=110մմ, W=150մմ, դիպ գալվանիզացված (H=110mm, W=150mm, dipped-galvanised) | կգ | 400 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 908,560 |  |
| 258 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-T-150-UG | H=110մմ, W=150մմ, Ուլտրա ցինկապատ (H=110mm, W=150mm, ultragalva) | կգ | 960 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,585,920 |  |
| 259 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂԱՁԻԳ ՀՈԴԱԿԱՊԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-VH-UG | H=110մմ, Ուլտրա ցինկապատ (H=110mm, ultragalva) | կգ | 720 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 688,080 |  |
| 260 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂԱՁԻԳ ՀՈԴԱԿԱՊԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-VH-UG | H=110մմ, Ուլտրա ցինկապատ (H=110mm, ultragalva) | կգ | 120 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 114,680 |  |
| 261 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-J-UG | H=110մմ, Ուլտրա ցինկապատ (H=110mm, ultragalva) | կգ | 11200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 4,026,400 |  |
| 262 | 7318159008 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՀԵՂՈՒՅՍՆԵՐ՝ ՄԱՆԵԿՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՎ` TRAYCO BN06-10-DG | M=6, L=10մմ, դիպ գալվանիզացված (M=6, L=10mm, dippedgalvanised) | կգ | 720 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,320,000 |  |
| 263 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ` TRAYCO SP41-41-25-6UG | H=41մմ, W=41մմ, L=6000մմ, Ուլտրա ցինկապատ (H=41mm, W=41mm, L=6000mm, ultra galva) | կգ | 76800 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 112,828,800 |  |
| 264 | 7318169109 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ ՄԱՆԵԿՆԵՐ` TRAYCO FN10-DG | DIN6923 սերեյտված M=10, դիպ գալվանիզացված (DIN6923 serrated M=10, dipped-galvanised) | կգ | 6400 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 23,360,000 |  |
| 265 | 7318169109 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՆԵԿՆԵՐ՝ ՊԱՐՈՒՐԱԿԱՎՈՐ` TRAYCO SLNF41-10-DG | M=10, դիպ գալվանիզացված (M=10, dipped-galvanised) | կգ | 1120 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 17,360,000 |  |
| 266 | 7318159008 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՀԵՂՈՒՅՍՆԵՐ՝ ԵՆԹԱԳԼԽԻԿՈՎ` TRAYCO RHBN10-30-DG | DIN603 M=10, L=30, դիպ գալվանիզացված (DIN603 M=10, L=30, dippedgalvanised) | կգ | 5600 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 14,784,000 |  |
| 267 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ԾԱԿՈՏԱԾ ԿԱԽՈՑ-ԿԱՆԳՆԱԿ` TRAYCO P41-3W-0600-DG | L=600մմ, դիպ գալվանիզացված (L=600mm, dippedgalvanised) | կգ | 2500 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 6,052,000 |  |
| 268 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔՆԵՐԻ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ԲԱՐՁԱԿՆԵՐ` TRAYCO WB25-0600-DG | L=600մմ, դիպ գալվանիզացված (L=600mm, dippedgalvanised) | կգ | 2000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 6,043,000 |  |
| 269 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔՆԵՐԻ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ԲԱՐՁԱԿՆԵՐ` TRAYCO WB25-0100-DG | L=100մմ, դիպ գալվանիզացված (L=100mm, dippedgalvanised) | կգ | 180 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,032,000 |  |
| 270 | 7318190008 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊԱՐՈՒՐԱԿԱՎՈՐ ՁՈՂԵՐ` TRAYCO ROD10-88-2DG | DIN975 M=10, L=2000մմ, դիպ գալվանիզացված (DIN 975 M=10, l=2000mm, dipped-galvanised) | կգ | 740000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 72,440,000 |  |
| 271 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ԿՐՈՂ ԾԱԿՈՏԱԾ I- ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ (ԵՐԿՏԱՎՐԵՐ)` TRAYCO SPI80-6DG | L=6000մմ, դիպ գալվանիզացված (l=6000mm, dipped galvanized) | կգ | 37000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 88,525,000 |  |
| 272 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ԳԼԽԱԴԻՐ ԹԻԹԵՂՆԵՐ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` TRAYCO SPI80-HP-10-DG | SPI80 պրոֆիլ, դիպ գալվանիզացված (SPI80 Profile dipped galvanised) | կգ | 10000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 33,306,000 |  |
| 273 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ I- ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ (ԵՐԿՏԱՎՐԵՐ) ՄԻԱՑՄԱՆ T- ԱՁԵՎ ՃՅՈՒՂԱՎՈՐԻՉՆԵՐ` TRAYCO SPI80-BR-DG | դիպ գալվանիզացված (dipped galvanised) | կգ | 840 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 6,753,600 |  |
| 274 | 7318159008 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՀԵՂՈՒՅՍՆԵՐ՝ ԵՆԹԱԳԼԽԻԿՈՎ` TRAYCO RHBN10-30-DG | DIN603 M=10, L=30, դիպ գալվանիզացված (DIN603 M=10, L=30, dippedgalvanised) | կգ | 1400 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 3,696,000 |  |
| 275 | 7318169109 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ ՄԱՆԵԿՆԵՐ` TRAYCO FN10-DG | DIN6923 սերեյտված M=10, դիպ գալվանիզացված (DIN6923 serrated M=10, dipped-galvanised) | կգ | 560 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,044,000 |  |
| 276 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ԾԱԿՈՏԱԾ ԿԱԽՈՑ-ԿԱՆԳՆԱԿ` TRAYCO P41-3W-0800-DG | L=800մմ, դիպ գալվանիզացված (L=800mm, dippedgalvanised) | կգ | 9720 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 26,013,600 |  |
| 277 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔՆԵՐԻ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ԲԱՐՁԱԿՆԵՐ` TRAYCO SR-WB25-0300-DG | L=300մմ, դիպ գալվանիզացված (L=300mm, dippedgalvanised) | կգ | 9720 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 31,946,400 |  |
| 278 | 7318190008 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊԱՐՈՒՐԱԿԱՎՈՐ ՁՈՂԵՐ` TRAYCO ROD08-88-2EG | DIN975 M=8, L=2000մմ, էլեկտրո ցինկապատ (DIN 975 M=8, l=2000mm, electro galvanised) | կգ | 12000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 24,570,000 |  |
| 279 | 7318169109 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ ՄԱՆԵԿՆԵՐ` TRAYCO FN08-DG | DIN6923, փաթեթավորված ըստ 200 հատ (DIN6923Packed per 200pcs) | կգ | 4000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 3,800,000 |  |
| 280 | 7318220008 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՏԱՓՕՂԱԿՆԵՐ` TRAYCO W08-DG | DIN9021 M=8, դիպ գալվանիզացված (DIN9021 M=8, dipped-galvanised) | կգ | 4000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 9,200,000 |  |
| 281 | 7616999008 | ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԱՆՋՐԱՆՑԻԿ ՏՈՒՓԵՐ՝ ԷԼ․ ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԵՐԻ ԵՎ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱԽՇՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ԱՌԱՆՑ ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐԻ` METE METALBOX 210100 | Ալյումինե ջրակայուն տուփ 100×100×73 (Aluminum waterproof box 10010073) | կգ | 2000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Թուրքիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Թուրքիա | 33,378,800 |  |
| 282 | 7616999008 | ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԱՆՋՐԱՆՑԻԿ ՏՈՒՓԵՐ՝ ԷԼ․ ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԵՐԻ ԵՎ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱԽՇՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ԱՌԱՆՑ ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐԻ METE METALBOX 210130 | Ալյումինե ջրակայուն տուփ 130×130×90 (Aluminum waterproof box 13013090) | կգ | 3200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Թուրքիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Թուրքիա | 69,305,600 |  |
| 283 | 7304318009 | ԿԼՈՐ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՀԱՏՄԱՄԲ ԱՆԿԱՐ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ՉԼԵԳԻՐՎԱԾ ՊՈՂՊԱՏԻՑ (DX51D), ՑԻՆԿԱՊԱՏ, ՍԱՌԸ ԳԼՈՑՎԱԾ, Ø25 ՏՐԱՄԱԳԾՈՎ VIOFLEX METALTUBO 21025 | Կոշտ ցինկապատ խողովակ Ø25 (Rigid Galvanized Pipe Ø25) | կգ | 48000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 96,532,800 |  |
| 284 | 7326909409 | ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՄՐԱԿԱՅԻՆ ԴԵՏԱԼՆԵՐ՝ ԴՐՈՇՄԱԾ VIOFLEX METAL SUPPORT 21725 | Ω տիպի պահող Ø25 (Ω Τype Support Ø25) | կգ | 960 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 7,644,000 |  |
| 285 | 7412200000 | ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՊԱՐՈՒՐԱԿԱՎՈՐ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ՊՂՆՁԻ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐԻՑ, ՌԵՏԻՆԵ ԽՏԱՐԱՐՆԵՐՈՎ VIOFLEX METALFIT 21325 | Պղնձե խողովակային միակցիչ Ø25 (Brass Tube Connector Ø25) | կգ | 4000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 120,848,000 |  |
| 286 | 8307100009 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՃԿՈՒՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ` ՑԻՆԿԱՊԱՏ, Ø22-25 ՏՐԱՄԱԳԾԵՐՈՎ VIOFLEX METALFLEX 2100025 | Գունավոր ճկվող մետաղական խողովակ Ø22-25 (Flexible Metal Galvanized Conduit Ø22-25) | կգ | 3600 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 11,138,400 |  |
| 287 | 7307998009 | ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ԿՑԱՄԱՍ՝ ԱՐՄՈՒՆԿ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ԱՌԱՆՑ ՊԱՐՈՒՐԱԿԻ VIOFLEX, METALBEND 21125 | Տրամաչափված մետաղական կորացած խողովակ 90° Ø25 (Curved Metal Tube 90° Ø25) | կգ | 26000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 26,572,000 |  |
| 288 | 7307998009 | ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ԿՑԱՄԱՍ՝ ԱՐՄՈՒՆԿ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ԱՌԱՆՑ ՊԱՐՈՒՐԱԿԻ VIOFLEX, METALBEND 21125.01 | Տրամաչափված մետաղական կորացած խողովակ 135° Ø25 (Curved Metal Tube 135° Ø25) | կգ | 2600 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,657,200 |  |
| 289 | 3917320009 | ԹԵՐՄՈՊԼԱՍՏԻԿ ՊՈԼԻՈԼԵՖԻՆԻՑ ՃԿՈՒՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ՉԱՄՐԱՆԱՎՈՐԱԾ, ԱՌԱՆՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐԻ COURBI DOMO SPIRAL HFFR 1-21202-025 | DOMO ճկվող խողովակ HFFR միջին 750N (DOMO FLEXIBLE CONDUIT HFFR MEDIUM 750N) | կգ | 1200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 4,477,200 |  |
| 290 | 3917290009 | ԹԵՐՄՈՊԼԱՍՏԻԿ ՊՈԼԻՈԼԵՖԻՆԻՑ ԿՈՇՏ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ՉԱՄՐԱՆԱՎՈՐԱԾ, ԱՌԱՆՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐԻ COURBI DOMO RIGID HFFR30-21032-025 | DOMO կոշտ խողովակ HFFR միջին 750N (DOMO RIGID CONDUIT HFFR MEDIUM 750N) | կգ | 18000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 6,879,600 |  |
| 291 | 3926909709 | ԹԵՐՄՈՊԼԱՍՏԻԿ ՊՈԼԻՈԼԵՖԻՆԻՑ ԲԱՇԽԻՉ ՏՈՒՓԵՐ՝ ԷԼ․ ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԵՐԻ ԵՎ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ԱՌԱՆՑ ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐԻ` COURBI JUNCTION BOX Screwed Lid 32-21074-100 | Պլաստիկ միակցիչ տուփ HFFR 100×100 (PLASTIC JUNCTION BOX HFFR 100X100) | կգ | 800 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,172,080 |  |
| 292 | 7412200000 | ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ՊՂՆՁԻ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐԻՑ, Ø25 ՏՐԱՄԱԳԾՈՎ VIOFLEX METALBRASS 21425 | Պղնձե ֆիթինգ Ø25 (Brass Fitting Ø25) | կգ | 1200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 38,220,000 |  |
| 293 | 7415330000 | ՊՂՆՁԻ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐԻՑ ՄԱՆԵԿՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ԿՑԱՄԱՍԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, Ø25 ՏՐԱՄԱԳԾՈՎ VIOFLEX METALNUT 21525 | Պղնձե ֆիթինգի պտուտակ Ø25 (Nut for Brass Fitting Ø25) | կգ | 180 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 8,554,000 |  |
| 294 | 7326909807 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ԽԱՄՈՒԹ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, Ø25-29 ՏՐԱՄԱԳԾՈՎ, M8- M10 ՊՏՈՒՏԱԿՆԵՐՈՎ, ՑԻՆԿԱՊԱՏ` VIOFLEX METAL SUPPORT 3013025 | Մետաղական պահող Ø25-29, պտուտակ M8-M10 (Metal Support Ø25-29 with Screw M8- M10) | կգ | 180 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 10,556,000 |  |
| 295 | 9403990001 | ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ԲԱՑ ՊԱՀԱՐԱՆԻ ՄԵՏԱՂՅԱ ՄԱՍԵՐ՝ ՈՒՂՂԱՁԻԳ ՈՒՂՂՈՐԴԻՉ ՊՐՈՖԻԼ-ԿԱՆԳՆԱԿՆԵՐ` CONTEG RSG4-CO-42-F | RSG4 սյուներ 42U, 1 զույգ, 19” ուղղահայաց ռելսեր (նշված U) (RSG4 columns 42U, 1 pair, 19"" vertical rails (with U marking)) | կգ | 5120 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 5,203,200 |  |
| 296 | 9403990001 | ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ԲԱՑ ՊԱՀԱՐԱՆԻ ՄԵՏԱՂՅԱ ՄԱՍԵՐ՝ ՀԻՄՆԱՅԻՆ ԵՎ ՎԵՐԻՆ ԴԵՏԱԼՆԵՐ, ՊԱՀԱՐԱՆԻ ՆԵՐՍԻՑ ՄՈՆՏԱԺՎՈՂ` CONTEG RSG-TB-19-X | RSG4 550 ներսի կողմնորոշված, հիմքը դեպի ներս, վերևի մասեր (RSG4 550 inside oriented, Base facing inwards, upper parts) | կգ | 2560 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 3,008,000 |  |
| 297 | 9403990001 | ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ԲԱՑ ՊԱՀԱՐԱՆԻ ՄԵՏԱՂՅԱ ՄԱՍԵՐ՝ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ԴԵՏԱԼՆԵՐ` CONTEG RSG4-CR | RSG4, 8 հատ, անկյուններ RSG4 շրջանակների համար (RSG4, 8 pcs, Corners (angles) for RSG4 frames) | կգ | 2560 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 5,376,000 |  |
| 298 | 9403990001 | ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ԲԱՑ ՊԱՀԱՐԱՆԻ ՄԵՏԱՂՅԱ ՄԱՍԵՐ՝ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐԵԼԻ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ` CONTEG RSG4-AP-68 | RSG4 կարգավորելի, խորություններ 500-680մմ, 4 հատ (RSG4 Adjustable, for depths 500-680mm, 4 pcs) | կգ | 2560 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,281,600 |  |
| 299 | 9403109809 | ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆ՝ ԱՊԱԿՅԱ ԴՌՆՈՎ` CONTEG RI7-42-60/80-GVYUA-304-H | Բարձրություն 42U (1978մմ), Լայնություն 600մմ, Խորություն 800մմ, L տիպի 19" պրոֆիլներ; Առջևի ապակե դուռ, պտտվող բռնիչ, DIN պրոֆիլ, უნივერსալ բանալի EK333 (Height 42U (1978mm), Width 600mm, Depth 800mm, L - type of 19" extrusions; Front glass door, swivel handle, DIN profile, universal key EK333) | կգ | 4000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 10,080,000 |  |
| 300 | 3926909709 | ՄԱԼՈՒԽԻ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ՆԵՐԱՆՑՔ՝ ԽՈԶԱՆԱԿԱՅԻՆ ԽՏԱՐԱՐՈՎ, ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` CONTEG DP-KP-RB4 | Диամետրը 100մմ (4")՝ վրձնով ծածկված (diameter 100mm (4") covered with brush) | կգ | 128 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 614,400 |  |
| 301 | 7326909807 | ՄԱԼՈՒԽԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՊԱՆԵԼԱՅԻՆ ՕՐԳԱՆԱՅԶԵՐ՝ ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ, ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԿԱԽԻՉՆԵՐՈՎ, ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` CONTEG DP-VP-P5-OR | 19" 1U – միայն առջևի կողմը, պլաստիկ կարապներ 40×80մմ, նարնջագույն գույն (19" 1U - front only, plastic hooks 40 x 80mm, Orange color) | կգ | 240 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 3,480,000 |  |
| 302 | 9405110014 | ՊԱՏԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՏՈՒ՝ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԻՐԱՆՈՎ, ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` GLAMOX MON113377 MONITOR1-S IP65 GR 650 E/Z WB | 7W, 730լմ (7W, 730lm) | կգ | 3600 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 28,392,000 |  |
| 303 | 9405610003 | ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԵԼՔԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԱԿ՝ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԻՐԱՆՈՎ` GLAMOX MON544282 MONITOR1-W E/Z | 1.20W, 95լմ (1.20W, 95lm) | կգ | 600 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 7,644,000 |  |
| 304 | 3919900000 | ՊՎՔ-ԻՑ ԻՆՔՆԱԿՊՉՈՒՆ ՏՊԱԳՐՎԱԾ ՊԻՏԱԿ՝ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԵԼՔԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` GLAMOX PAC570038 MONITOR1 | IP40 100×300 ԴՈՒՐ + ՆԻՉ, PVC ժապավեն (IP40 100x300 DOOR + DOWN, PVC adhesive tape) | կգ | 300 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 364,000 |  |
| 305 | 9405610003 | ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԵԼՔԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԱԿ՝ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԻՐԱՆՈՎ` GLAMOX VRS108110 VERSO-S GR E/Z | 1.20W, 2լմ (1.20W, 2lm) | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,965,600 |  |
| 306 | 3919900000 | ՊՎՔ-ԻՑ ԻՆՔՆԱԿՊՉՈՒՆ ՏՊԱԳՐՎԱԾ ՊԻՏԱԿ՝ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԵԼՔԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` GLAMOX PAC570007 VERSO/MONITOR2 | 150×300 ձախ + դուռ, PVC ժապավեն (150x300 LEFT + DOOR, PVC adhesive tape) | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 87,360 |  |
| 307 | 3919900000 | ՊՎՔ-ԻՑ ԻՆՔՆԱԿՊՉՈՒՆ ՏՊԱԳՐՎԱԾ ՊԻՏԱԿ՝ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԵԼՔԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` GLAMOX PAC570008 VERSO/MONITOR2 | 150×300 ԴՈՒՐ + աջ, PVC ժապավեն (150x300 DOOR + RIGHT, PVC adhesive tape) | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 87,360 |  |
| 308 | 9405110039 | ԱՌԱՍՏԱՂԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՏՈՒ՝ ՊՈՂՊԱՏԵ ԻՐԱՆՈՎ` GLAMOX C77105878 C77-S350x1550 WH 6000 DALI 840 2xSM | 44W, 6,160լմ (44W, 6,160lm) | կգ | 7200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 79,170,000 |  |
| 309 | 9405110039 | ԱՌԱՍՏԱՂԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՏՈՒ՝ ՊՈՂՊԱՏԵ ԻՐԱՆՈՎ` GLAMOX C61154217 C61-S265x1165 6000 DALI 840 MP/GL | 43.50W, 6,102լմ (43.50W, 6,102lm) | կգ | 9000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 112,366,800 |  |
| 310 | 9405110039 | ԱՌԱՍՏԱՂԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՏՈՒ՝ ՄԵՏԱՂՅԱ ԻՐԱՆՈՎ ԵՎ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ՊԼԱՖՈՆՈՎ` GLAMOX I70086467 i70-1200 LED 6000 DALI 840 TW PC QW25 | 38.61W, 5,686լմ (38.61W, 5,686lm) | կգ | 700 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 29,484,000 |  |
| 311 | 9405110039 | ԱՌԱՍՏԱՂԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՏՈՒ՝ ՊՈՂՊԱՏԵ ԻՐԱՆՈՎ` GLAMOX C77099554 C77-S200x1200 WH 7000 DALI 840 SM | 52W, 7,063լմ (52W, 7,063lm) | կգ | 6000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 83,720,000 |  |
| 312 | 9405420019 | ԴՐՍԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ՊԱՏԻ ԼՈՒՍԱՐՁԱԿ՝ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԻՐԱՆՈՎ` GLAMOX O5460038421 O54-W190 10000 HF 840 ASY | 73W, 9,950լմ (73W, 9,950lm) | կգ | 450 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 5,241,600 |  |
| 313 | 9405420019 | ԴՐՍԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՐՁԱԿ՝ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԻՐԱՆՈՎ` GLAMOX 514033953 ELECTRA 3 27000 DALI 740 WBA | 171.10W, 26,609լմ (171.10W, 26,609lm) | կգ | 450 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 23,296,000 |  |
| 314 | 9405420019 | ԴՐՍԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ՊԱՏԻ ԼՈՒՍԱՐՁԱԿ՝ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԻՐԱՆՈՎ` GLAMOX O5460018421 O54-W190 4500 HF 840 ASY | 35W, 4,450լմ (35W, 4,450lm) | կգ | 650 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 18,564,000 |  |
| 315 | 9405420019 | ԴՐՍԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՐՁԱԿ՝ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԻՐԱՆՈՎ` GLAMOX 514033931 ELECTRA 1 13000 HF 840 MBA | 89.30W, 12,902լմ (89.30W, 12,902lm) | կգ | 850 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 41,496,000 |  |
| 316 | 3405909000 | ՔԱՐՏ-ՏՊԻՉՆԵՐԻ ՏՊՈՂ ԳԼԽԻԿՆԵՐԸ ԵՎ ՀՈԼՈՎԱԿՆԵՐԸ ՄԱՔՐԵԼՈՒ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ՝ ԲԱՂԿԱՑԱԾ ՄԱՔՐՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐՈՎ ՆԵՐԾԾՎԱԾ 5 ՀԱՏ ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏԻՑ ԵՎ 5 ՀԱՏ ԽՈԶԱՆԱԿԱՎՈՐ ԾԱՅՐՈՎ ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ՓԱՅՏԻԿՆԵՐԻՑ` EVOLIS CO000193 | 5 կպչուն քարտ, 5 տրահակ (5 ADHESIVE CARDS, 5 SWABS) | կգ | 2 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 65,520 |  |
| 317 | 3405909000 | ՔԱՐՏ-ՏՊԻՉՆԵՐԻ ՏՊՈՂ ԳԼԽԻԿՆԵՐԸ ԵՎ ՀՈԼՈՎԱԿՆԵՐԸ ՄԱՔՐԵԼՈՒ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ՝ ԲԱՂԿԱՑԱԾ ՄԱՔՐՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐՈՎ ՆԵՐԾԾՎԱԾ 4 ՀԱՏ ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏԻՑ, 1 ՀԱՏ ՖԵՏՐԻՑ ԾԱՅՐՈՎ ՄԱՏԻՏԻՑ ԵՎ ԱՆՁԵՌՈՑԻԿՆԵՐԻՑ` EVOLIS CO000194 | 2 T քարտ, 2 կպչուն քարտ, 1 գրիչ, կտորներ (դիսպենսեր) (2 T CARDS, 2 ADHESIVE CARDS, 1 PEN, WIPES (DISPENSER)) | կգ | 3 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 80,100 |  |
| 318 | 9612101000 | ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ՀԻՄՔՈՎ ՆԵՐԿՈՂ ԺԱՊԱՎԵՆ՝ ՆԵՐԾԾՎԱԾ ԲԱԶՄԱԳՈՒՅՆ ԹԱՆԱՔՈՎ, ՔԱՐՏ-ՏՊԻՉՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` EVOLIS R5F202M100 | CO000994 200 տպ / ռոլ (CO000994 200 PRINTS / ROLL) | հատ | 40 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,201,200 |  |
| 319 | 8523519900 | ԷՆԵՐԳԱԱՆԿԱԽ ՊՆԴՄԱՐՄԻՆ ԿԻՍԱՀԱՂՈՐԴՉԱՅԻՆ ԿՐԻՉ՝ ԳՐԱՌՎԱԾ՝ ՎԻԴԵՈՊԱՏԻ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱ` DATAPATH WALLCON10STD | WALLCON10STD, լիցենզիոն դոնգլ WALLCON10STD տարբերակի համար (WALLCON10STD, License dongle for WALLCON10STD version) | հատ | 4 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 7,201,040 |  |
| 320 | 8544429007 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ՝ ԱՆԽԱՓԱՆ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ԶՈՒԳԱՀԵՌ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ԲԱՂԿԱՑԱԾ 2 ՀԱՏ PBUS ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻՑ (15Մ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ) ԵՎ 2 ՀԱՏ ՕԺԱՆԴԱԿ AUX ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԻՑ, 80Վ-ԻՑ ՑԱԾՐ ԼԱՐՈՒՄՈՎ՝ SCHNEIDER ELECTRIC GVLOPT006 | Համընթաց հավաքածու՝ ներառյալ PBUS մալուխներ (15մ) և երկու AUX կոնտակտ Galaxy VL UPS համընթաց համակարգերի համար (Parallel kit including PBUS cables (15m) and two AUX contacts for Galaxy VL UPS parallel systems) | կգ | 320 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան | 7,240,000 |  |
| 321 | 9030390009 | ԷԼ․ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԱՓԻՉ ՍԱՐՔ՝ ԳՐԱՆՑՈՂ ՍԱՐՔՎԱԾՔՈՎ, ԼԻԹԻՈՒՄ–ԻՈՆԱՅԻՆ ԿՈՒՏԱԿԻՉԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ, ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ՀԱՄԱՐ, ԼՐԱԿԱԶՄՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC LIBSEDATABMSIEC | Galaxy լիթիում-իոն մարտկոցի պահարան IEC տվյալների հավաքածու (Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet IEC Data Kit) | հատ | 100 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 53,100,000 |  |
| 322 | 8507208008 | ԷԼ․ ԿԱՊԱՐԱ-ԹԹՎԱՅԻՆ ԿՈՒՏԱԿԻՉԱՅԻՆ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ԼՐԱԿԱԶՄ՝ 9AH ՏԱՐՈՂՈՒԹՅԱՄԲ` SCHNEIDER ELECTRIC GVSBTH4 | Galaxy VS Smart Modular մարտկոցի բարձր հզորության շղթա 9Ah (Galaxy VS Smart Modular Battery String High Capacity 9Ah) | հատ | 16 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 18,976,000 |  |
| 323 | 9025192000 | ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏՎԻՉ՝ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ SCHNEIDER ELECTRIC AP9335T | “Netbotz արտադրանքի տիրույթ, ռաքի միավորների քանակ 0U” ("Range of Product Netbotz Number of rack unit 0U") | հատ | 40 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 2,800,000 |  |
| 324 | 9025804000 | ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ԵՎ ԽՈՆԱՎՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏՎԻՉ՝ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ SCHNEIDER ELECTRIC AP9335TH | “Netbotz արտադրանքի տիրույթ, ռաքի միավորների քանակ 0U” ("Range of Product Netbotz Number of rack unit 0U") | հատ | 40 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 4,320,000 |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  |  |  |  | 26,931,186,339 |  |

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ																														      ԱՐԱՅԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ