Հավելված

ՀՀ կառավարության 2026 թվականի

հունիսի 18-ի N -Ա որոշման

Ց Ա Ն Կ

ԳԵՐԱԿԱ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՈՒ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՄԱՍԵՐԻ, ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ

| NN ը/կ | ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագիրը | Անվանումը | Տեխնիկական բնութագիրը | Չափի միավորը | Քանակը | Ծագման երկիրը | Արտահանման երկիրը | Արժեքը (դրամ) | Այլ տեղեկու-թյուններ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՈՒ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՄԱՍԵՐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 8504210000 | Սեփական կարիքի տրանսֆորմատոր 0.8/0.4 կՎ, 40 կՎԱ, Auxulary transformer 0.8/0.4kV, 40kVA | ТМГ 0.8/0.4kV40kVA | հատ | 1 | Չինաստան | Չինաստան | 1 638 000 | Լիզինգի պայմանագիր N 0329 |
| 2. | 8504210000 | 110/08.08 ուժային տրանսֆորմատոր, 110/08.08 Transformer | SZ-10000/110-0.8X2 կՎ տրանսֆորմատոր փաթույթների նյութը պղինձ, լարման տակ կարգավորման հնարավորությամբ | հատ | 1 | Չինաստան | Չինաստան | 99 450 000 | Լիզինգի պայմանագիր N 0329 |
| 3․ | 8535290000 | Էլեգազային անջատիչ զսպանակային շարժաբերով (SF6), Сircuit breaker with spring-loaded mechanism, Elegas (SF6) | 126 կՎ | կգ | 1 750 | Չինաստան | Չինաստան | 9 496 500 | Լիզինգի պայմանագիր N 0329 |
| 4․ | 8535309008 | Եռաբևեռ բաժանիչ 1 հողանցման դանակով, 3 pole disconnector with 1 grounding knives, motor drive | 126 կՎ | կգ | 797,5 | Չինաստան | Չինաստան | 3 822 000 | Լիզինգի պայմանագիրN 0329 |
| 5․ | 8504312109 | Հոսանքի տրանսֆորմատոր 110 կՎ, Current transformer 110kV | վերափոխման գործակից 150/Ա 5P20/5P20/0.5/0.2S | հատ | 3 | Չինաստան | Չինաստան | 7 020 000 | Լիզինգի պայմանագիրN 0329 |
| 6. | 8504312109 | Ունակային լարման տրանսֆորմատոր 110 կՎ Сapacitive Voltage transformer 110kV | 110000/√3, 100/√3, 100/3 | հատ | 3 | Չինաստան | Չինաստան | 6 786 000 | Լիզինգի պայմանագիրN 0329 |
| 7. | 8535400000 | Գերլարման սահմանափակիչ 110 կՎ գրանցասարքով, Surge arrester 110kV with register | 126кВ, մինիմալ արտահոսքի երկարություն 1.6 սմ/կՎ | կգ | 600 | Չինաստան | Չինաստան | 5 265 000 | Լիզինգի պայմանագիրN 0329 |
| 8. | 8546200000 | Արտաքին տեղադրման հենարանային մեկուսիչ 110 կՎ, Support insulator external installation 110kV | 126кВ, մինիմալ արտահոսքի երկարություն 1.6 սմ/կՎ | կգ | 204,9 | Չինաստան | Չինաստան | 1 872 000 | Լիզինգի պայմանագիրN 0329 |
| 9. | 8535309008 | Միաբևեռ հողանցիչ ձեռքի շարժաբերով, Single pole earthing switch with manual drive | 126 կՎ | կգ | 275 | Չինաստան | Չինաստան | 1 365 000 | Լիզինգի պայմանագիրN 0329 |
| 10. | 8536209007 | Օդային ավտոմատ անջատիչ, Air circuit breaker | 3200A fixed model/3P / 800-1000VAC | կգ | 237 | Չինաստան | Չինաստան | 9 360 000 | Լիզինգի պայմանագիրN 0329 |
| 11. | 8536209007 | Ավտոմատ անջատիչ, AC MCCB | 315Ա / 3P / 1000 Վ | կգ | 291,5 | Չինաստան | Չինաստան | 6 435 000 | Լիզինգի պայմանագիրN 0329 |
| 12. | 3926909709 | Գլանդ, Cable Gland | PG63 | կգ | 14,4 | Չինաստան | Չինաստան | 31 200 | Լիզինգի պայմանագիրN 0329 |
| 13. | 8504312909 | BH-0.66 հոսանքի տրանսֆորմատոր, BH-0.66 Transformer | 3200/5 / / 1000 Վ | հատ | 6 | Չինաստան | Չինաստան | 234 000 | Լիզինգի պայմանագիրN 0329 |
| 14. | 8504312909 | BH-0.66P հոսանքի տրանսֆորմատոր, BH-0.66P Transformer | 3200/5 / / 1000 Վ | հատ | 9 | Չինաստան | Չինաստան | 210 600 | Լիզինգի պայմանագիրN 0329 |
| 15. | 8535900008 | Հաստատուն հոսանքի մալուխի միացուցիչ mc4 , mc4 connector | 6 մմ2 copper sheet open / /1500 Վ | կգ | 55,2 | Չինաստան | Չինաստան | 780 000 | Լիզինգի պայմանագիրN 0329 |
|  | Ընդամենը |  |  |  |  |  |  | 153 765 300 |  |

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ	                                                                                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ