Հավելված

ՀՀ կառավարության 2026 թվականի

հուլիսի 16-ի N - Ա որոշման

«Հավելված

ՀՀ կառավարության 2026 թվականի

ապրիլի 30-ի N 577-Ա որոշման

Ց Ա Ն Կ

ԳԵՐԱԿԱ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՈՒ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՄԱՍԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) 
ՀՈՒՄՔԻ ՈՒ ՆՅՈՒԹԵՐԻ

| NN ը/կ | ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագիրը | Անվանումը | Տեխնիկական բնութագիրը | Չափի միավորը | Քանակը | Ծագման երկիրը | Արտահանման երկիրը | Արժեքը (դրամ) | Այլ տեղեկու-թյուններ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՈՒ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՄԱՍԵՐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 9403109809 | ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆ՝ ՈՒՂԻՂ ՀԵՂՈՒԿԱՅԻՆ ՀՈՎԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ (DLC), ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՎԱՔՎԱԾ ԷԼ․ ՍՆՈՒՑՄԱՆ (PDU) ԵՎ ՀՈՎԱՑՄԱՆ ՀԵՂՈՒԿԻ ԲԱՇԽՄԱՆ (CDU) ԲԼՈԿՆԵՐՈՎ` DELL | 48U ինտեգրված DLC ռեք-կաբինետ (ներառյալ PDU-ներ և CDU-ներ) (48U Integrated DLC Rack (Inc PDUs and CDUs)) | կգ | 20000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,096,801,552 |  |
| 2 | 9403990001 | ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆԻ ՄԵՏԱՂՅԱ ԴՈՒՌ` DELL | 48U ինտեգրված DLC ռեք-կաբինետի առջևի դուռ (48U Integrated DLC Rack Front Door) | կգ | 4000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 15,495,582 |  |
| 3 | 9403109809 | ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆ՝ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՎԱՔՎԱԾ ԷԼ․ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԱՇԽԻՉ ԲԼՈԿՈՎ (PDU) ԵՎ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ` DELL | 48U ինտեգրված ռեք-կաբինետ (48U integrated rack) | կգ | 20000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 114,034,301 |  |
| 4 | 9403990001 | ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆԻ ՄԵՏԱՂՅԱ ԴՈՒՌ` DELL | 48U ինտեգրված ռեք-կաբինետի առջևի դուռ (48U Integrated Rack Front Door) | կգ | 4000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 10,181,426 |  |
| 5 | 9403990001 | ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆԻ ՄԵՏԱՂՅԱ ՄԱՍ՝ ԿՈՂԱՅԻՆ ՄԵԿՈՒՍԻՉ ՊԱՆԵԼ` DELL | 48U ինտեգրված ռեք-կաբինետի կողային պանել (48U Integrated Rack Side Panel) | կգ | 500 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 3,075,433 |  |
| 6 | 9403990001 | ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆԻ ՄԵՏԱՂՅԱ ՄԱՍ՝ ԿՈՂԱՅԻՆ ՄԵԿՈՒՍԻՉ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ԴԵՏԱԼՆԵՐ` DELL | 1200 մմ ինտեգրված ռեք-կաբինետի ստորին կողային ծածկային պանել (1200mm Integrated Rack Side Skirt) | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 206,328 |  |
| 7 | 9025804000 | ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏՎԻՉ՝ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ԵՎ ԽՈՆԱՎՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VERTIV | 3 մ DTEC խոնավության և ցողի կետի չափման սարք՝ 2 ջերմաստիճանային զոնդերով (3M DTEC HUMIDITY/DEW POINT 2 TEMP PROBES) | հատ | 150 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 12,486,534 |  |
| 8 | 8544429007 | ՈՒՂԻՂ ՄԻԱՑՄԱՆ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՊԱՍՍԻՎ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80Վ-ԻՑ ՈՉ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ, ՄԻԱՑՆՈՂ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՎԱԾ՝ NVIDIA | երկպորտային NDR ինտերֆեյս, մինչև 800 Գբ/վ թողունակությամբ, OSFP ձևաչափ, 2 մ մալուխ, 80 Վ-ից ոչ ավելի աշխատանքային լարում (IB TWIN PORT NDR, UP TO 800GB/S, OSFP, 2M, 80Վ-ԻՑ ՈՉ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ) | կգ | 3000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 636,304,313 |  |
| 9 | 8544429007 | ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ ԷԼ․ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽ՝ 80Վ-ԻՑ ՈՉ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ, ՄԻԱՑՆՈՂ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՎԱԾ՝ COMPUTACENTER | Cat6 կարգի պղնձյա ցանցային մալուխ, 5 մ երկարությամբ, 80 Վ-ից ոչ ավելի աշխատանքային լարումով (Cat6 Copper Cable 5m, 80Վ-ԻՑ ՈՉ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ) | կգ | 100 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 76,464,000 |  |
| 10 | 8544429009 | ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԷԼ ՄԱԼՈՒԽ՝ 250Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ, ՄԻԱՑՆՈՂ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՎԱԾ՝ JUNIPER CBL-EX-PWR-C19-UK | 13Ա / 250Վ, 2.5մ (13A/250V, 2.5m) | կգ | 10 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 120,000 |  |
| 11 | 8418690008 | ՍԱՌՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ՝ ՉԻԼԼԵՐ՝ ԱԶԱՏ ՍԱՌԵՑՈՒՄՈՎ, ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ VERTIV LVZ090 | /LVZ090HG0-16339437 - VERTIV ¦ 1000 կՎտ (Մասնակի բեռ) / 1190 կՎտ (Նորմալ բեռ), օդով սառեցվող փոփոխական արագությամբ սկրոու չիլլերներ CDU ցիկլի համար, 14x բարձր արդյունավետության EC երկրպտուկներ (LVZ090HG0-16339437 - VERTIV ¦ 1000kW (Part Load)/ 1190kW (Nominal Load). Air Cooled Variable Speed Driver Screw Chillers for CDU LOOP, with 14x High Efficiency EC Fans) | կգ | 96800 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,618,312,936 |  |
| 12 | 8418690008 | ԻՆՎԵՐՏՈՐԱՅԻՆ ՊՏՈՒՏԱԿԱՎՈՐ ՉԻԼԼԵՐ՝ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ VERTIV LIEBERT AFC FIZ125 | /FIZ125HG0-16339481 - VERTIV ¦ 1000 կՎտ (Մասնակի բեռ) / 1061 կՎտ (Նորմալ բեռ), օդով սառեցվող ինվերտորով սկրոու չիլլերներ CRAH ցիկլի համար, 16x բարձր արդյունավետության EC երկրպտուկներ (FIZ125HG0-16339481 - VERTIV ¦ 1000kW (Part Load) / 1061kW (Nominal Load). Air Cooled Inverter Screw Chillers for CRAH LOOP with 16x High Efficiency EC Fans) | կգ | 101600 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,816,274,320 |  |
| 13 | 7309005900 | ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԲԱՔ ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ՝ 12000Լ ՏԱՐՈՂՈՒԹՅԱՄ` Eco DC Solutions | 12000 լիտր ծավալ (12000-liter capacity) | կգ | 120000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան | 753,171,000 |  |
| 14 | 9025192000 | ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՏՎԻՉ՝ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ` SCHNEIDER ELECTRIC SLAWXXX | Սենսոր՝ տեսակը T3, 10 կՕմ տերմիստր (Sensor Type 10 kOhm T3 thermistor) | հատ | 16 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան, Մեքսիկա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան, Մեքսիկա | 386,630 |  |
| 15 | 8536490000 | ՀԵՂՈՒԿԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ՌԵԼԵ՝ 60Վ-ԻՑ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC RM22LA32MR | Նվազագույն սվիչային հոսանք՝ 10 մԱ, 5 Վ DC-ում; Մաքսիմալ սվիչային հոսանք՝ 8 Ա AC (Minimum switching current 10 mA at 5 V DC, Maximum switching current 8 A AC) | կգ | 20 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան, Մեքսիկա, Ինդոնեզիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան, Մեքսիկա | 162,938 |  |
| 16 | 8536419000 | ԷԼԵԿՏՐԱՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԻՆՏԵՐՖԵՅՍԱՅԻՆ ՌԵԼԵ՝ 24Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ, 5Ա ՀՈՍԱՆՔԻ ՈՒԺՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC RXG22BDPV | Վարող շրջանակի լարում՝ 24 Վ DC; սովորական փակ ջերմային հոսանք՝ 5 Ա ([Uc] control circuit voltage 24 V DC [Ithe] conventional enclosed) thermal current 5 A | կգ | 40 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան, Մեքսիկա, Ինդոնեզիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան, Մեքսիկա | 106,414 |  |
| 17 | 3925902000 | ԿԱԲԵԼԱՅԻՆ ՓՈՂՐԱԿՆԵՐ ՊՎՔ-ԻՑ՝ ԷԼ․ ԲԱՇԽԻՉ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ՝ SCHNEIDER ELECTRIC AK2GD3775 | Մատերիալ՝ PVC (պոլիվինիլքլորիդ), Բարձրություն՝ 3.0 դյույմ (75 մմ), Երկարություն՝ 78.7 դյույմ (2000 մմ), Լայնություն՝ 1.5 դյույմ (37.5 մմ) (Material PVC (polyvinyl chloride) Height 3.0 in (75 mm) Length 78.7 in (2000 mm) Width 1.5 in (37.5 mm)) | կգ | 40 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 211,310 |  |
| 18 | 9405420029 | ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՏՈՒ՝ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԻՐԱՆՈՎ, ԷԼ․ ԲԱՇԽԻՉ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ SCHNEIDER ELECTRIC NSYLAMLDS | 230 Վ AC - 10 Վտ (230 V AC - 10W) | կգ | 30 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Չինաստան | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան, Մեքսիկա | 492,305 |  |
| 19 | 9025192000 | ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՋԵՐՄԱՉԱՓ՝ ԸՆԿՂՄՎՈՂ, ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ՝ SCHNEIDER ELECTRIC 5123170010C22:F33CC22:F90 | Սենսոր՝ T3 տիպ, 10 կՕմ տերմիստր (Sensor type 10 kOhm T3 thermistor) | հատ | 32 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,532 |  |
| 20 | 8531103000 | ՋՐՈՎ ՀԵՂԵՂՄԱՆ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ՝ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ՝ LD1500` Schneider Electric | 24 Վ DC՝ աղմուկից մեկուսացված, առավելագույն 600 մԱ, 50/60 Հց; պահանջում է RLE հոսանքի աղբյուր PSWA-DC-24 (ներառված չէ) 100/120/230-240 Վ AC, առավելագույն 500 մԱ, 50/60 Հց; պահանջում է RLE LD-ENC կափարիչ (ներառված չէ) (24VDC Isolated @ 600mA max., 50/60Hz; requires RLE power supply PSWA-DC-24 (not included) 100/120/230-240VAC @ 500mA max., 50/60Hz power supply; requires RLE LD-ENC enclosure (not included)) | հատ | 3 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 17,000,000 |  |
| 21 | 8467223000 | ՁԵՌՔԻ ԷԼ․ ԽՈՂՈՎԱԿԱՀԱՏԻՉ ԳՈՐԾԻՔ՝ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՍՂՈՑ՝ EXACT PIPECUT 220 PRO 2.0 7020220EU-X | 1600 Վտ (220-240 Վ) կամ 15 Ա (110-120 Վ) (1600 W (220-240 V) or 15 A (110-120 V)) | հատ | 4 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,627,438 |  |
| 22 | 8467223000 | ՁԵՌՔԻ ԷԼ․ ԽՈՂՈՎԱԿԱՀԱՏԻՉ ԳՈՐԾԻՔ՝ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՍՂՈՑ՝ EXACT PIPECUT 460 PRO 7020460EU-X | Մոտոր՝ 2500 Վտ, 230 Վ / 2200 Վտ, 110 Վ (2500W 230V / 2200W 110V motor) | հատ | 4 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան, Մեքսիկա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 4,242,375 |  |
| 23 | 8202390000 | ՍՂՈՑԱՇԵՂԲԵՐ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՍՂՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ԿԵՐԱՄԻԿԱ-ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍՈՎ՝ EXACT CERMET 165 7010497 | Չափերը (մմ) 165 x 62 x 1.8 x 1.4 x 52, Մատերիալ՝(սերամիկա-մետաղային խառնուրդ)`(Dimensions (mm) 165 x 62 x 1.8 x 1.4 x 52, material: Cermet (ceramic-metal alloy)) | կգ | 3 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ճապոնիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ճապոնիա | 400,950 |  |
| 24 | 8202310000 | ՍՂՈՑԱՇԵՂԲԵՐ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՍՂՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍՈՎ՝ EXACT INOX 140 7010509 | Մատերիալ՝ Չժանգոտվող պողպատ(material: Inox steel) | կգ | 5 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Չինաստան | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Չինաստան | 899,100 |  |
| 25 | 8202310000 | ՍՂՈՑԱՇԵՂԲԵՐ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՍՂՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍՈՎ՝ EXACT INOX 140 THIN 7010512 | Մատերիալ՝ Չժանգոտվող պողպատ (material: Inox steel) | կգ | 3 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ճապոնիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Չինաստան | 477,900 |  |
| 26 | 7326909807 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՀՈԼՈՎԱԿԱՎՈՐ ՀԵՆԱՐԱՆՆԵՐԻ 3 ՀԱՏԱՆՈՑ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԸ ՀԱՏԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ ՊԱՀԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ EXACT V1000 7010464-X | Խողովակի արտաքին տրամագիծ (OD)՝ 75 մմ – 1000 մմ (3”- 40”) (Pipe OD 75mm – 1000mm (3”- 40”)) | կգ | 35 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ճապոնիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, | 602,415 |  |
| 27 | 8481808508 | ԴԱՐՁԿԵՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ` VICTAULIC VW7610160BE3SD0 | 16” / 406.4 մմ, Series W761, AGS Vic-300 MasterSeal պտուտակավոր դարպասային փական, Սև EPDM, Dew Block փոխանցման փոխանցիչ, ձեռքի անիվ, W160158320 (16"/406.4mm Series W761 AGS Vic-300 MasterSeal Butterfly Valve Black EPDM Dew Block Gear Operator Handwheel W160158320) | կգ | 12000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 198,247,500 |  |
| 28 | 8481808508 | ԴԱՐՁԿԵՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ` VICTAULIC V07610120BE3SD0 | 12” / 323.9 մմ, S/761 Vic-300 պտուտակավոր փական, G փոխանցում (12 in/323.9mm S/761 Vic-300 Kelebek Vana G Op) | կգ | 6000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 62,109,000 |  |
| 29 | 8481808508 | ԴԱՐՁԿԵՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ` VICTAULIC VE1250080GE3X00 | 219.1 E125 պտուտակավոր փական, SS սկավառակ, G փոխանցում (219.1 E125 Kelebek Vana Galvanz SS Disc Disc G Op) | կգ | 3000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 40,556,525 |  |
| 30 | 8481808508 | ԴԱՐՁԿԵՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ` VICTAULIC VE1250060GE2X00 | 168.3 E125 պտուտակավոր փական, SS սկավառակ, (168.3 E125 Kelebek Vana Galvanz SS Disc DiscKollu) | կգ | 1500 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 26,192,529 |  |
| 31 | 8481808508 | ԴԱՐՁԿԵՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ` VICTAULIC VE125M139GE2X00 | 139.7 E125 պտուտակավոր փական, SS սկավառակ, (139.7 E125 Kelebek Vana Galvanz SS Disc DiscKollu) | կգ | 2000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 24,817,833 |  |
| 32 | 8481808508 | ԴԱՐՁԿԵՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ` VICTAULIC VE1250040GE2X00 | 114.3 E125 պտուտակավոր փական,SS սկավառակ, (114.3 E125 Kelebek Vana Galvanz SS Disc DiscKollu) | կգ | 5000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 82,975,185 |  |
| 33 | 8481808508 | ԴԱՐՁԿԵՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ` VICTAULIC VE125M076GE2X00 | 76.1 E125 պտուտակավոր փական, SS սկավառակ, (76.1 E125 Kelebek Vana Galvaniz SS Disc DiscKollu) | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 3,460,455 |  |
| 34 | 8481808508 | ԴԱՐՁԿԵՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ` VICTAULIC VE1250020GE2X00 | 60.3 E125 պտուտակավոր փական, SS սկավառակ, (60.3 E125 Kelebek Vana Galvaniz SS Disc DiscKollu) | կգ | 1200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 26,227,171 |  |
| 35 | 8481309108 | ՁՈՒԼԱԹՈՒՋԻՑ ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՓՈՒՅՐՆԵՐ` VICTAULIC V07160060BE0S00 | 6” / 168.3 մմ, S/716 ստորադարձային փական (Check Valve) (6"/168.3mm S/716 Çek Vana) | կգ | 300 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,589,444 |  |
| 36 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC F0SGW90ELB016 | 406.4 մմ, սեգմենտային եռակցված, ամբողջությամբ անխափան SS 90° ծայրամասային հոդ (406.4mm Segmentally Welded ALL SEAMLESS SS 90 Elbow) | կգ | 4500 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 76,725,000 |  |
| 37 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4900120ZZXG40 | 12” / 323.9 մմ, E490 90° ծայրամասային հոդ, SS 304L (12"/323.9mm E490 90 Dirsek StrengThin100 SS 304L) | կգ | 1500 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 41,251,865 |  |
| 38 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4900080ZZXG40 | 8” / 219.1 մմ, E490 90° ծայրամասային հոդ, (StrengThin100, SS 304L (8"/219.1mm E490 90 Dirsek StrengThin100 SS 304L)) | կգ | 150 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 3,459,510 |  |
| 39 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4900060ZZXG4A | 6” / 168.3 մմ, E490 90° ծայրամասային հոդ ,( StrengThin100, SS 304L (6"/168.3mm E490 90 Dirsek StrengThin100 SS 304L)) | կգ | 500 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 13,711,248 |  |
| 40 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE490M139ZZXG4A | 139.7 մմ, E490 90° ծայրամասային հոդ, (StrengThin100, SS 304L (139.7mm E490 90 Dirsek StrengThin100 SS 304L)) | կգ | 378 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 10,548,608 |  |
| 41 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4900040ZZXG4A | 4” / 114.3 մմ, E490 90° ծայրամասային հոդ , (StrengThin100, SS 304L (4"/114.3mm E490 90 Dirsek StrengThin100 SS 304L)) | կգ | 500 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 4,209,962 |  |
| 42 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE490M076ZZX0C8 | 76.1 մմ, E490 90° ծայրամասային հոդ SS CF8 (76.1mm E490 90 Dirsek StrengThin100 SS CF8) | կգ | 100 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,967,580 |  |
| 43 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4900020ZZX0C8 | 2” / 60.3 մմ, E490 90° ծայրամասային հոդ, (StrengThin100, SS CF8 (2"/60.3mm E490 90 Dirsek StrengThin100 SS CF8)) | կգ | 50 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 635,432 |  |
| 44 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC F0SGW45ELB016 | 406.4 մմ, սեգմենտային եռակցված, ամբողջությամբ անխափան SS 45° ծայրամասային հոդ (406.4mm Segmentally Welded ALL SEAMLESS SS 45 Elbow) | կգ | 350 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 11,745,000 |  |
| 45 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4910120ZZXG40 | 12” / 323.9 մմ, E491 45° ծայրամասային հոդ , SS 304L (12"/323.9mm E491 45 Dirsek StrengThin100 SS 304L) | կգ | 30 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 750,033 |  |
| 46 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC F0SGWTEE016 | 406.4 մմ, AGS, փորագրված ծայրով պատրաստված T-ձև խողովակ , սեգմենտային եռակցված (406.4mm AGS Grooved End Fabricated Tee Stainless Steel Segmentally Welded) | կգ | 300 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 9,720,000 |  |
| 47 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4920120ZZXG40 | 12” / 323.9 մմ, E492 T-ձև խողովակ, SS 304L (12"/323.9 mm E492 Tee StrengThin100 SS 304L) | կգ | 300 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 9,701,613 |  |
| 48 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC F0SGWREDTEE1612 | 406.4 x 406.4 x 323.9 մմ, AGS, փորագրված ծայրով, պատրաստված կարմիր T-ձև խողովակ , սեգմենտային եռակցված (406.4x406.4x323.9mm AGS Grooved End Fabricated Red Tee Stainless Steel Segmentally Welded) | կգ | 300 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 9,315,000 |  |
| 49 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC F0SGWREDTEE1606 | 406.4 x 406.4 x 168.3 մմ, AGS, փորագրված ծայրով , պատրաստված կարմիր T-ձև խողովակ , սեգմենտային եռակցված (406.4x406.4x168.3mm AGS Grooved End Fabricated Red Tee Stainless Steel Segmentally Welded) | կգ | 800 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 34,965,000 |  |
| 50 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC F0SGWREDTEE1604 | 406.4 x 406.4 x 114.3 մմ, AGS, փորագրված ծայրով պատրաստված կարմիր T-ձև խողովակ ,, սեգմենտային եռակցված (406.4x406.4x114.3mm AGS Grooved End Fabricated Red Tee Stainless Steel Segmentally Welded) | կգ | 300 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 16,200,000 |  |
| 51 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE493012008XG40 | 323.9 x 323.9 x 219.1 մմ, E493 կարմիր T-ձև խողովակ,( StrengThin100, SS 304L (323.9x323.9x219.1mm E493 Red.Te StrengThin100 304L)) | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 7,275,663 |  |
| 52 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC F0SGWREDTEE1206 | 323.9 x 323.9 x 168.3 մմ, AGS, փորագրված ծայրով պատրաստված կարմիր T-ձև խողովակ), սեգմենտային եռակցված (323.9x323.9x168.3mm AGS Grooved End Fabricated Red Tee Stainless Steel Segmentally Welded) | կգ | 2000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 46,887,606 |  |
| 53 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE493008004XG40 | 219.1 x 219.1 x 114.3 մմ, E493 կարմիր T-ձև խողովակ, SS 304L (219.1x219.1x114.3mm E493 Red.Te StrengThin100 304L)) | կգ | 400 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 16,152,444 |  |
| 54 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4930060MEXG40 | 168.3 x 168.3 x 139.7 մմ, E493 կարմիր T-ձև խողովակ, SS 304L (168.3x168.3x139.7mm E493 Red.Te StrengThin100 304L) | կգ | 20 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 923,958 |  |
| 55 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE493006003XG40 | 168.3 x 168.3 x 88.9 մմ, E493 կարմիր T-ձև խողովակ, SS 304L (168.3x168.3x88.9 E493 Red.Tee StrengThin100 304L) | կգ | 40 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,078,906 |  |
| 56 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE493M13904XG40 | 139.7 x 139.7 x 114.3 մմ, E493 կարմիր T-ձև խողովակ , SS 304L (139.7x139.7x114.3mm E493 Red.Tee StrengThin100304L) | կգ | 100 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,207,322 |  |
| 57 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4930040MAXG40 | 114.3 x 114.3 x 76.1 մմ, E493 կարմիր T-ձև խողովակ (,SS 304L (114.3x114.3x76.1mm E493 Red.Tee StrengThin100 304L) | կգ | 25 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,250,618 |  |
| 58 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE493004002X0C8 | 114.3 x 114.3 x 60.3 մմ, E493 կարմիր T-ձև խողովակ, SS CF8 (114.3x114.3x60.3mm E493 Red.Tee StrengThin100 CF8) | կգ | 800 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,250,618 |  |
| 59 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4920060ZZXG40 | 6” / 168.3 մմ, E492 T-ձև խողովակ, SS 304L (6"/168.3mm E492 Tee StrengThin100 SS 304L) | կգ | 55 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 3,323,592 |  |
| 60 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE492M139ZZXG40 | 139.7 մմ, E492 T-ձև խողովակ ,SS 304L (139.7mm E492 Tee StrengThin100 SS 304L) | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 7,656,566 |  |
| 61 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4920040ZZXG40 | 4” / 114.3 մմ, E492 T-ձև խողովակ , SS 304L (4"/114.3mm E492 Tee StrengThin100 SS 304L) | կգ | 70 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,439,360 |  |
| 62 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE492M076ZZXG40 | 76.1 մմ, E492 T-ձև խողովակ, SS 304L (76.1mm E492 Tee StrengThin100 SS 304L) | կգ | 30 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 825,120 |  |
| 63 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4920020ZZXG40 | 2” / 60.3 մմ, E492 T-ձև խողովակ , SS 304L (2"/60.3mm E492 Tee StrengThin100 SS 304L) | կգ | 15 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 420,057 |  |
| 64 | 7307191000 | ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C0W070160ZZPEIF | 16” / 406.4 մմ, W/07 AGS, կոշտ զույգակցիչ , ներկված (16"/406.4 W/07 AGS Rijit Kaplin Boyalı) | կգ | 15866.272 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 71,926,628 |  |
| 65 | 7307191000 | ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C107V0120ZZPEM0 | 12” / 323.9 մմ, S/107V, կոշտ զույգակցիչ ներկված (12"/323.9 S/107V Rijit Kaplin-Boyalı) | կգ | 4537.6 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 14,876,010 |  |
| 66 | 7307191000 | ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC CE4970120ZZKEM2 | 12” / 323.9 մմ, Style E497, կոշտ զույգակցիչ ST100 համար, ցինկային պրայմերով և փոշիային ծածկույթով ՝ կապույտ RAL5017, EPDM EHP VP տիպի գասկետ , մետաղական (Բ/N (12"/323.9mm Style E497 Rigid Coupling for ST100 Zinc Primer and Powder Coat Blue RAL5017 EPDM EHP VP Gasket MET B/N) | կգ | 6937.5 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 72,913,910 |  |
| 67 | 7307191000 | ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC CE4970080ZZKFM2 | 8” / 219.1 մմ, Style E497, կոշտ զույգակցիչ ST100 համար, ցինկային պրայմերով և փոշիային ծածկույթով ՝ կապույտ RAL5017, EPDM EF դասի գասկետ , մետրիկ B/N (8"/219.1mm Style E497 Rigid Coupling for ST100 Zinc Primer and Powder Coat Blue RAL5017 EPDM Grade EF Gasket Metric B/N) | կգ | 2428 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 16,825,163 |  |
| 68 | 7307191000 | ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC CE4970060ZZKFM2 | 6” / 168.3 մմ, Style E497, կոշտ զույգակցիչ ST100 համար, ցինկային պրայմերով և փոշիային ծածկույթով՝ կապույտ RAL5017, EPDM EF դասի գասկետ , մետրիկ B/N (6"/168.3mm Style E497 Rigid Coupling for ST100 Zinc Primer and Powder Coat Blue RAL5017 EPDM Grade EF Gasket Metric B/N) | կգ | 2762.101 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 27,734,157 |  |
| 69 | 7307191000 | ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC CE497M139ZZKFM2 | 139.7 մմ, Style E497, կոշտ զույգակցիչ ST100 համար, ցինկային պրայմերով (Zinc Primer) և փոշիային ծածկույթով ՝ կապույտ RAL5017, EPDM EF դասի գասկետ , մետրիկ B/N (139.7mm Style E497 Rigid Coupling for ST100 Zinc Primer and Powder Coat Blue RAL5017 EPDM Grade EF Gasket Metric B/N) | կգ | 2886.274 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 26,135,924 |  |
| 70 | 7307191000 | ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC CE4970040ZZKFM2 | 4” / 114.3 մմ, Style E497, կոշտ զույգակցիչ ST100 համար, ցինկային պրայմերովև փոշիային ծածկույթով ՝ կապույտ RAL5017, EPDM EF դասի գասկետ , մետրիկ B/N (4"/114.3mm Style E497 Rigid Coupling for ST100 Zinc Primer and Powder Coat Blue RAL5017 EPDM Grade EF Gasket Metric B/N) | կգ | 3468.928 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 35,277,746 |  |
| 71 | 7307191000 | ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC CE4970030ZZKFM2 | 3” / 88.9 մմ, Style E497, կոշտ զույգակցիչ ST100 համար, ցինկային պրայմերով և փոշիային ծածկույթով՝ կապույտ RAL5017, EPDM EF դասի գասկետ , մետրիկ B/N (3"/88.9mm Style E497 Rigid Coupling for ST100 Zinc Primer and Powder Coat Blue RAL5017 EPDM Grade EF Gasket Metric B/N) | կգ | 300 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,409,693 |  |
| 72 | 7307191000 | ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC CE497M076ZZKFM2 | 76.1 մմ, Style E497, կոշտ զույգակցիչ ST100 համար, ցինկային պրայմերով և փոշիային ծածկույթով ՝ կապույտ RAL5017, EPDM EF դասի գասկետ, մետրիկ B/N (76.1mm Style E497 Rigid Coupling for ST100 Zinc Primer and Powder Coat Blue RAL5017 EPDM Grade EF Gasket Metric B/N) | կգ | 400 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 3,734,541 |  |
| 73 | 7307191000 | ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC CE4970020ZZKFM2 | 2” / 60.3 մմ, Style E497, կոշտ զույգակցիչ ST100 համար, ցինկային պրայմերով և փոշիային ծածկույթով ՝ կապույտ RAL5017, EPDM EF դասի գասկետ, մետրիկ B/N (2"/60.3mm Style E497 Rigid Coupling for ST100 Zinc Primer and Powder Coat Blue RAL5017 EPDM Grade EF Gasket Metric B/N) | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,533,168 |  |
| 74 | 7307191000 | ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C0422006001XEMB | 168.3 x 33.7 մմ, S/422, մեխանիկական T-ձև ատամնավոր (Dişli), CF8M չժանգոտվող պողպատով, պողպատե ծածկույթով (168.3x33.7 S/422 Dişli Mekanik-T w/CF8M CS Plated) | կգ | 300 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 11,602,764 |  |
| 75 | 7307191000 | ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C0422M13901XEM0 | 139.7 x 33.7 մմ, S/422, մեխանիկական T-ձև ատամնավոր , CF8M չժանգոտվող պողպատով , պողպատե ծածկույթով (139.7x33.7 S/422 Dişli Mekanik-T w/CF8M CS Plated) | կգ | 3000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 12,848,085 |  |
| 76 | 7307191000 | ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C042200401HXEMB | 114.3 x 48.3 մմ, S/422, մեխանիկական T-ձև ատամնավոր , CF8M չժանգոտվող պողպատով (SS CF8M), պողպատե ծածկույթով (114.3x48.3 S/422 Dişli Mekanik-T w/CF8M CS Plated) | կգ | 400 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,386,653 |  |
| 77 | 7307191000 | ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C0422004001XEMB | 114.3 x 33.7 մմ, S/422, մեխանիկական T-ձև) ատամնավոր , CF8M չժանգոտվող պողպատով (SS CF8M), պողպատե ծածկույթով (114.3x33.7 S/422 Dişli Mekanik-T w/CF8M CS Plated) | կգ | 1000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 5,084,393 |  |
| 78 | 7307191000 | ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C0422M07601XEM0 | 76.1 x 33.7 մմ, S/422, մեխանիկական T-ձևատամնավոր CF8M չժանգոտվող պողպատով , պողպատե ծածկույթով (76.1x33.7 S/422 Dişli Mekanik-T w/CF8M CS Plated) | կգ | 500 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,572,380 |  |
| 79 | 7307191000 | ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C0422002001XEMB | 60.3 x 33.4 մմ, S/422, մեխանիկական T-ձև ) ատամնավոր (Dişli), CF8M չժանգոտվող պողպատով , պողպատե ծածկույթով (60.3x33.4 S/422 Dişli Mekanik-T w/CF8M CS Plated) | կգ | 1000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 3,553,515 |  |
| 80 | 7307291008 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՎՈՐ ՆԻՊԵԼՆԵՐ, ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ ԱԿՈՍՎԱԾ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4980120ZZXE6S | 12” / 323.9 մմ, առանց (No) E498 ֆլանգի նիպել, չժանգոտվող պողպատ 316L ) SS316 ֆլանգով PN16 (12"/323.9mm No E498 Flange Nipple Stub End StrengThin100 Stainless Steel 316L w/SS316 Flange PN16) | կգ | 70 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 6,127,488 |  |
| 81 | 7307291008 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՎՈՐ ՆԻՊԵԼՆԵՐ, ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ ԱԿՈՍՎԱԾ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4980060ZZXE6A | 6” / 168.3 մմ, առանց (No) E498 ֆլանգի նիպել , չժանգոտվող պողպատ 316L , SS316 ֆլանգով PN10/16 (6"/168.3mm No E498 Flange Nipple Stub End StrengThin100 Stainless Steel 316L w/SS316 Flange PN10/16) | կգ | 1500 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 22,860,747 |  |
| 82 | 7307291008 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՎՈՐ ՆԻՊԵԼՆԵՐ, ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ ԱԿՈՍՎԱԾ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4980030ZZXE6A | 3” / 88.9 մմ, առանց (No) E498 ֆլանգի նիպել , չժանգոտվող պողպատ 316L ), SS316 ֆլանգով PN10/16 (3"/88.9mm No E498 Flange Nipple Stub End StrengThin100 Stainless Steel 316L w/SS316 Flange PN10/16) | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 4,221,630 |  |
| 83 | 7307291008 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՎՈՐ ՆԻՊԵԼՆԵՐ, ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ ԱԿՈՍՎԱԾ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE498M076ZZXE6A | 76.1 մմ, առանց (No) E498 ֆլանգի նիպել, , չժանգոտվող պողպատ 316L , SS316 ֆլանգով PN10/16 (76.1mm No E498 Flange Nipple Stub End StrengThin100 Stainless Steel 316L w/SS316 Flange PN10/16) | կգ | 180 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,515,689 |  |
| 84 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԿՈՆՈՒՍԱՁԵՎ ԱՆՑՈՒՄ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4950060MEXG4A | 168.3 x 139.7 մմ, E495, կոնիկ редուկցիա, չժանգոտվող պողպատ 304L (SS 304L) (168.3x139.7 E495 Kon.Redüksiyon StgThin100 304L) | կգ | 100 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 5,072,895 |  |
| 85 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԿՈՆՈՒՍԱՁԵՎ ԱՆՑՈՒՄ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE495M13903XG4A | 139.7 x 88.9 մմ, E495, կոնիկ ռեդուկցի, չժանգոտվող պողպատ 304L (SS 304L) (139.7x88.9 E495 Kon.Redüksiyon StgThin100 304L) | կգ | 50 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,646,315 |  |
| 86 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԿՈՆՈՒՍԱՁԵՎ ԱՆՑՈՒՄ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4950040MAXG4A | 114.3 x 76.1 մմ, E495, կոնիկ ռեդուկցիա , չժանգոտվող պողպատ 304L (SS 304L) (114.3x76.1 E495 Kon.Redüksiyon StgThin100 304L) | կգ | 20 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,571,130 |  |
| 87 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԿՈՆՈՒՍԱՁԵՎ ԱՆՑՈՒՄ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4950030MAXG4A | 88.9 x 76.1 մմ, E495, կոնիկ Ռեդուկցիա , չժանգոտվող պողպատ 304L (SS 304L) (88.9x76.1 E495 Kon.Redüksiyon StgThin100 304L) | կգ | 5000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 434,646 |  |
| 88 | 7307298009 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԿՈՆՈՒՍԱՁԵՎ ԱՆՑՈՒՄ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE495M07602X0C8 | 76.1 x 60.3 մմ, E495, կոնիկ редուկցիա, չժանգոտվող պողպատ CF8 (SS CF8) (76.1x60.3 mm E495 Kon.Redüksiyon StgThin100 CF8) | կգ | 5500 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 409,050 |  |
| 89 | 8462610099 | ՄԵՏԱՂԻ ՍԱՌԸ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԻԴՐԱՎԼԻԿԱԿԱՆ ՄԱՄԼԻՉ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC VE270FSD T02700006VR2W00 | 26.9 – 323.9 մմ, 230 V, 50 Hz (26.9-323.9mm 230V 50Hz) | հատ | 165 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 9,900,000 |  |
| 90 | 8207603000 | ՓՈԽՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԵՐՏԱՇՄԱՆ ՀՈԼՈՎԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ` ՄԵՏԱՂՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆՈՂ ՄԱՄԼԻՉԻ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC T0272020034XL00 | 60.3 – 101.6 մմ, Tool 272, ստորին ռոլիկ, չժանգոտվող պողպատ (SS), Schedule 5S & 10S (60.3-101.6mm Tool 272 Lower Roll SS Sch 5S&10S) | կգ | 10 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 787,500 |  |
| 91 | 8207603000 | ՓՈԽՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԵՐՏԱՇՄԱՆ ՀՈԼՈՎԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ` ՄԵՏԱՂՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆՈՂ ՄԱՄԼԻՉԻ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC T0272020060XV00 | 60.3 – 1683 մմ, Tool 272, վերին ռոլիկ , չժանգոտվող պողպատ , Schedule 5S & 10S (60.3-1683mm Tool 272 Upper Roll SS Sch 5S&10S) | կգ | 4 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 900,000 |  |
| 92 | 8207603000 | ՓՈԽՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԵՐՏԱՇՄԱՆ ՀՈԼՈՎԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ` ՄԵՏԱՂՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆՈՂ ՄԱՄԼԻՉԻ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC T0272040060XL00 | 114.3 – 168.3 մմ, Tool 272, ստորին ռոլիկ , չժանգոտվող պողպատ, Schedule 5S & 10S (114.3-168.3mm Tool 272 Lower Roll SS Sch 5S&10S) | կգ | 3 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 810,000 |  |
| 93 | 8207603000 | ՓՈԽՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԵՐՏԱՇՄԱՆ ՀՈԼՈՎԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ` ՄԵՏԱՂՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆՈՂ ՄԱՄԼԻՉԻ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC T0272080120XG00 | 219.1 – 323.9 մմ, Tool 272, վերին ռոլիկ , հավաքածու , չժանգոտվող պողպատ, Schedule 5S & 10S (219.1-323.9 Tool272 Upper Roll GAssm SS Sch 5S&10S) | կգ | 4 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 810,000 |  |
| 94 | 8207603000 | ՓՈԽՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԵՐՏԱՇՄԱՆ ՀՈԼՈՎԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ` ՄԵՏԱՂՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆՈՂ ՄԱՄԼԻՉԻ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC T0272080100XL00 | 219.1 – 323.9 մմ, Tool 272, ստորին ռոլիկ , չժանգոտվող պողպատ (SS), Schedule 5S & 10S (219.1-323.9mm Tool 272 Lower Roll SS Sch 5S&10S) | կգ | 4 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 630,000 |  |
| 95 | 7326909807 | ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՏԱԿԴԻՐ՝ ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ` VICTAULIC RMAS224PS040000 | 60.3 – 610 մմ, Tool VAPS 224, կարգավորվող խողովակային կանգարան (60.3-610mm Tool VAPS 224 Adjustable Pipe Stand) | կգ | 150 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 3,130,110 |  |
| 96 | 8207603000 | ՓՈԽՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԵՐՏԱՇՄԱՆ ՀՈԼՈՎԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ` ՄԵՏԱՂՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆՈՂ ՄԱՄԼԻՉԻ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC T0460140180YSXR | 14 – 18” / 355.6 – 457 մմ, Tool 460, AGS ռոլիկների հավաքածու, չժանգոտվող պողպատ, 5S և 10S (14-18"/355.6-457mm Tool 460 AGS Roll Set Stainless Steel Schedule 5S and 10S) | կգ | 25 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 3,577,500 |  |
| 97 | 8462610099 | ՄԵՏԱՂԻ ՍԱՌԸ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԻԴՐԱՎԼԻԿԱԿԱՆ ՄԱՄԼԻՉ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ, ԼՐԱԿԱԶՄՈՎ` VICTAULIC VE450FSD T04500040VRAW0E | 4 – 12” և 14 – 24”, 230 Վ, 50 ՀՑ (4-12"& 14-24" 230V 50HZ) | հատ | 1 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 22,500,000 |  |
| 98 | 8462610099 | ՄԵՏԱՂԻ ՍԱՌԸ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԻԴՐԱՎԼԻԿԱԿԱՆ ՄԱՄԼԻՉ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC VE270FSD T02700020TRSW00 | 60.3 – 323.9 մմ, 230Վ, 50 Հց (60.3-323.9mm 230V 50Hz) | հատ | 1 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 9,900,000 |  |
| 99 | 8207603000 | ՓՈԽՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԵՐՏԱՇՄԱՆ ՀՈԼՈՎԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ` ՄԵՏԱՂՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆՈՂ ՄԱՄԼԻՉԻ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC T02700200601S00 | 2 – 6” / 60.3 – 168.3 մմ, Tool VE270FSD, ռոլիկների հավաքածու , չժանգոտվող պողպատ, StrengThin100, փորվածք (Groove) (2-6"/60.3-168.3mm Tool VE270FSD Roll Set Stainless Steel StrengThin100 Groove) | կգ | 5 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,488,230 |  |
| 100 | 8207603000 | ՓՈԽՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԵՐՏԱՇՄԱՆ ՀՈԼՈՎԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ` ՄԵՏԱՂՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆՈՂ ՄԱՄԼԻՉԻ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC T02700801201S00 | 8 – 12” / 219.1 – 323.9 մմ, Tool VE270FSD, ռոլիկների հավաքածու , չժանգոտվող պողպատ , StrengThin100, փորվածք (8-12"/219.1-323.9mm Tool VE270FSD Roll Set Stainless Steel StrengThin100 Groove) | կգ | 5 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,304,774 |  |
| 101 | 7326909807 | ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՏԱԿԴԻՐ՝ ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ` VICTAULIC T011200100S0000 | 33.7 – 323.9 մմ, Tool VAPS 112, կարգավորվող խողովակային կանգարան (33.7-323.9mm Tool VAPS 112 Adjustable Pipe Stand) | կգ | 100 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 5,261,886 |  |
| 102 | 7306408008 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԶՈԴՈՎԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ԿԼՈՐ ԼԱՅՆԱԿԻ ՀԱՏՄԱՆ` ARCUS FRANCE | ISO - EN 10217-7, 1.4307 / 304L, TS304L, 323.9 x 3 մմ (ISO - EN 10217-7 1.4307/304L TS304L 323.9X3) | կգ | 81684.97 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 35,590,000 |  |
| 103 | 3917400009 | ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԽՑԱՓԱԿԻՉՆԵՐ` ARCUS FRANCE | 323.9 մմ, PTU, DN 300 (323.9 PTU DN 300) | կգ | 3000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 948,500 |  |
| 104 | 7306408008 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԶՈԴՈՎԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ԿԼՈՐ ԼԱՅՆԱԿԻ ՀԱՏՄԱՆ` ARCUS FRANCE | ISO - EN 10217-7, 1.4307 / 304L, TS304L, 219.1 x 3 մմ (ISO - EN 10217-7 1.4307/304L TS304L 219.1X3) | կգ | 10000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 4,502,000 |  |
| 105 | 3917400009 | ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԽՑԱՓԱԿԻՉՆԵՐ` ARCUS FRANCE | 219.1 x 2 x 3 մմ, PTU, DN 200 (219.1X2X3 PTU DN 200) | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 57,100 |  |
| 106 | 7306408008 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԶՈԴՈՎԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ԿԼՈՐ ԼԱՅՆԱԿԻ ՀԱՏՄԱՆ` ARCUS FRANCE | ISO - EN 10217-7, 1.4307 / 304L, TS304L, 168.3 x 3 մմ (ISO - EN 10217-7 1.4307/304L TS304L 168.3X3) | կգ | 30265.01 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 9,878,000 |  |
| 107 | 3917400009 | ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԽՑԱՓԱԿԻՉՆԵՐ` ARCUS FRANCE | 168.3 x 3 մմ, PTU, DN 150 (168.3X3 PTU DN 150) | կգ | 300 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 102,600 |  |
| 108 | 7306408008 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԶՈԴՈՎԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ԿԼՈՐ ԼԱՅՆԱԿԻ ՀԱՏՄԱՆ` ARCUS FRANCE | ISO - EN 10217-7, 1.4307 / 304L, TS304L, 139.7 x 2 մմ (ISO - EN 10217-7 1.4307/304L TS304L 139.7X2) | կգ | 12139.41 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 5,740,000 |  |
| 109 | 3917400009 | ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԽՑԱՓԱԿԻՉՆԵՐ` ARCUS FRANCE | 139.7 x 2 x 3 մմ, PTU, DN 125 (139.7X2 X3 PTU DN 125) | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 68,200 |  |
| 110 | 7306408008 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԶՈԴՈՎԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ԿԼՈՐ ԼԱՅՆԱԿԻ ՀԱՏՄԱՆ` ARCUS FRANCE | ISO - EN 10217-7, 1.4307 / 304L, TS304L, 114.3 x 2 մմ (ISO - EN 10217-7 1.4307/304L TS304L 114.3X2) | կգ | 14982.05 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 7,165,000 |  |
| 111 | 3917400009 | ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԽՑԱՓԱԿԻՉՆԵՐ` ARCUS FRANCE | 114.3 x 3 մմ, 4P-10S, PTU, DN 100 (114.3X3 4P-10S PTU DN 100) | կգ | 150 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 62,400 |  |
| 112 | 7306408008 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԶՈԴՈՎԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ԿԼՈՐ ԼԱՅՆԱԿԻ ՀԱՏՄԱՆ` ARCUS FRANCE | ISO - EN 10217-7, 1.4307 / 304L, TS304L, 76.1 x 2 մմ (ISO - EN 10217-7 1.4307/304L TS304L 76.1X2) | կգ | 2000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 905,500 |  |
| 113 | 3917400009 | ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԽՑԱՓԱԿԻՉՆԵՐ` ARCUS FRANCE | 76.1 x 1.6 x 2 x 3 մմ, PTU, DN 65 (76.1X1.6-X2-X3 PTU DN 65) | կգ | 30 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 8,920 |  |
| 114 | 7306408008 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԶՈԴՈՎԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ԿԼՈՐ ԼԱՅՆԱԿԻ ՀԱՏՄԱՆ` ARCUS FRANCE | ISO - EN 10217-7, 1.4307 / 304L, TS304L, 60.3 x 2 մմ (ISO - EN 10217-7 1.4307/304L TS304L 60.3X2) | կգ | 632.1 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 352,000 |  |
| 115 | 3917400009 | ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԽՑԱՓԱԿԻՉՆԵՐ` ARCUS FRANCE | 60.3 x 1.6 x 2 մմ, PTU, DN 50 (60.3X1.6X2 PTU DN 50 | կգ | 10 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,676 |  |
| 116 | 8538909908 | ՇԱՍՍԻ՝ 6 ՏԵՂԱՆՈՑ, ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` SCHNEIDER ELECTRIC BMEXBP0602 | Էներգիայի սպառում՝ 191 ՄՎ 3.3 Վ DC, 3.6 W 24 Վ DC, մատակարարման ընթացիկ՝ 58 ՄԱ @ 3.3 Վ DC, 152 ՄԱ @ 24 Վ DC (Power consumption in W - 191 mW 3.3 V DC 3.6 W 24 V DC, Current consumption 152 mA at 24 V DC 58 mA at 3.3 V DC) | կգ | 250 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 4,056,208 |  |
| 117 | 8538909200 | ՆԵՐԱՆՑՄԱՆ ԸՆԴԱՐՁԱԿՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼ` ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, 16 ԹՎԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԵՐՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC NTSDDI1602K | Անհատական մուտք՝ 16 հատ, մուտքային լարում՝ 24 Վ DC (Discrete input number 16 Discrete input voltage 24 V DC) | կգ | 7 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա | 247,684 |  |
| 118 | 8538909200 | ԱՐՏԱՆՑՄԱՆ ԸՆԴԱՐՁԱԿՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼ` ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, 16 ԹՎԱՅԻՆ ԵԼՔԵՐՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC NTSDDO1602K | Անհատական ելք՝ 16 հատ, ելքային լարում՝ 24 Վ DC (Discrete output number 16, Discrete output voltage 24 V DC | կգ | 7 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա | 138,096 |  |
| 119 | 8538909200 | ՆԵՐԱՆՑՄԱՆ ԸՆԴԱՐՁԱԿՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼ` ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, 8 ԱՆԱԼՈԳԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԵՐՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC NTSAMI0800K | Անալոգային մուտք՝ 8 հատ (Analogue input number 8) | կգ | 30 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա | 2,319,315 |  |
| 120 | 8538909200 | ՆԵՐԱՆՑՄԱՆ ԸՆԴԱՐՁԱԿՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼ` ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, 6 ԱՆԱԼՈԳԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԵՐՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC NTSART0603K | Անալոգային մուտք՝ 6 հատ (Analogue input number 6) | կգ | 30 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա | 3,005,105 |  |
| 121 | 8538909200 | ԱՐՏԱՆՑՄԱՆ ԸՆԴԱՐՁԱԿՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼ` ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, 4 ԱՆԱԼՈԳԱՅԻՆ ԵԼՔԵՐՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC NTSAMO0400K | Անալոգային ելք՝ 4 հատ (Analogue output number 4) | կգ | 30 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա | 1,231,062 |  |
| 122 | 8538909200 | ԷԼ․ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԱԽՇՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼ` ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, 16 ՄԻԱՑՄԱՆ ԿԵՏԵՐՈՎ, ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՀԻՄՔՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC NTSPCM0016HK | Հաստատված մատակարարման լարում՝ 24 Վ DC ([Us] rated supply voltage 24 V DC) | կգ | 50 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա | 554,660 |  |
| 123 | 8538909200 | ԷԼ․ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԱԽՇՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼ` ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, 16 ՄԻԱՑՄԱՆ ԿԵՏԵՐՈՎ, ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՀԻՄՔՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC NTSPCM1600HK | Հաստատված մատակարարման լարում (Us)՝ 24 Վ DC ([Us] rated supply voltage 24 V DC) | կգ | 30 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա | 146,711 |  |
| 124 | 8538909200 | ԷԼ․ ԿՈՄՈՒՆԻԿԱՑԻՈՆ ՄՈԴՈՒԼ՝ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՀԻՄՔՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC NTSFMB0120K | Մուտքային լարման սահմաններ՝ 24 Վ DC (Input voltage limits 24 V DC | կգ | 15 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա | 3,259,566 |  |
| 125 | 8538909200 | ԷԼ․ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՆԵՐԱՆՑՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼ` ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՀԻՄՔՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC NTSPFB1002HK | Հաստատված մատակարարման լարում ՝ 24 Վ DC, սնուցման ելքային հոսանք(3.5 A (bus supply), 10.5 A (field supply ([Us] rated supply voltage 24 V DC Power supply output current 3.5 A for bus supply 10.5 A for field supply) | կգ | 50 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա | 739,835 |  |
| 126 | 3926909709 | ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ՀԱՐԹ ՊԻՏԱԿՆԵՐ՝ ԷԼ․ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՄԱԿՆՇՄԱՆ ԵՎ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ, ՉՏՊԱԳՐՎԱԾ, ՈՉ ԻՆՔՆԱԿՊՉՈՒՆ` SCHNEIDER ELECTRIC NTSXMP2000 | Պիտակ՝ 14 x 10 մմ, քանակ՝ 50 հատ (Label 14x10mm, Set of 50 Units) | կգ | 50 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա, Մալազիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա, Մալազիա | 126,248 |  |
| 127 | 3926909709 | ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՓԱԿԻՉՆԵՐ՝ ՆԵՐԱՆՑՄԱՆ/ԱՐՏԱՆՑՄԱՆ ԷԼ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` SCHNEIDER ELECTRIC NTSXMP0000H | Չափեր՝ բարձրություն՝ 100 մմ, լայնություն՝ 15 մմ (Height 100 mm Width 15 mm) | կգ | 50 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա, Մալազիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա, Մալազիա | 258,511 |  |
| 128 | 9025192000 | ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՋԵՐՄԱՉԱՓ՝ ԸՆԿՂՄՎՈՂ, ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ` SCHNEIDER ELECTRIC 5123174010 | Սենսորի տեսակ՝ 10 kOhm T3 թերմիստորային ջերմաստիճանային սենսոր (Sensor type 10 kOhm T3 thermistor temperature) | հատ | 8 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա, Մալազիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա, Մալազիա | 176,917 |  |
| 129 | 9025900008 | ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ԸՆԿՂՄՎՈՂ ՋԵՐՄԱՉԱՓԻ ՊԱՐԱԳԱ՝ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՊԱՐԿՈՒՃ ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ՝ SCHNEIDER ELECTRIC 9121052000 | Երկարություն՝ 150 մմ (5.91 in.), նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ (150 mm/5.91 in., stainless steel) | կգ | 30 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա, Մալազիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա, Մալազիա | 116,919 |  |
| 130 | 9025192000 | ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՋԵՐՄԱՉԱՓ՝ ԸՆԿՂՄՎՈՂ, ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ` SCHNEIDER ELECTRIC 5123170010 | Սենսորի տեսակ՝ 10 kOhm T3 թերմիստորային ջերմաստիճանային սենսոր (Sensor type 10 kOhm T3 thermistor temperature) | հատ | 32 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա, Մալազիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա, Մալազիա | 685,991 |  |
| 131 | 9032102000 | ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԹԵՐՄՈՍՏԱՏ՝ ՖԱՆՔՈՅԼՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ SCHNEIDER ELECTRIC TC903-EF4LDPSA | Սենսորի տեսակ՝ 100 kOhm NTC թերմիստոր (ընտրովի արտաքին NTC սենսոր), հաստատված մատակարարման լարում (Us)՝ 90...240 Վ AC 50/60 Hz, ցանցի հաճախականություն՝ 50/60 Hz, հաստատված հոսանք (In)՝ 5 A, առավելագույն էներգիայի սպառում՝ 2 W (Sensor type 100 kOhm NTC thermistor Optional NTC external sensor, [Us] rated supply voltage 90...240 V AC 50/60 Hz Network frequency 50/60 Hz [In] rated current 5 A Max power consumption in W 2 W) | հատ | 18 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա | 1,731,253 |  |
| 132 | 8536201007 | ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՆՋԱՏԻՉ՝ 63Ա-ԻՑ ՊԱԿԱՍ ՀՈՍԱՆՔԻ ՈՒԺՈՎ՝ SCHNEIDER ELECTRIC A9F44104 | Հաստատված հոսանք (In)՝ 4 A, ցանցի տեսակ ([In] rated current 4 A Network type AC/DC, Network frequency 50/60 Hz [Ue] rated operational voltage 12...60 V) | կգ | 70 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա | 519,164 |  |
| 133 | 7326909409 | ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԴՐՈՇՄԱԾ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՊՐՈՖԻԼ (DIN-РЕЙКА)` ԷԼ․ ԲԱՇԽԻՉ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ SCHNEIDER ELECTRIC NSYADR200 | Չափեր՝ երկարություն՝ 2000 մմ, բարձրություն (նոմինալ)՝ 15 մմ, լայնություն (նոմինալ)՝ 32 մմ, հաստություն՝ 1.5 մմ (Length 2000 mm Height Nominal: 15 mm Width Nominal: 32 mm Thickness 1.5 mm) | կգ | 40 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա | 60,899 |  |
| 134 | 9403109809 | ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՊԱՀԱՐԱՆ՝ ԷԼ․ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ՀԱՏԱԿԻՆ ԴՐՎՈՂ` SCHNEIDER ELECTRIC NSYSM20630P | Պատյանի չափեր (նոմինալ)՝ բարձրություն՝ 2000 մմ, լայնություն՝ 600 մմ, խորություն՝ 300 մմ (Enclosure nominal height 2000 mm Enclosure nominal width 600 mm Enclosure nominal depth 300 mm) | կգ | 250 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա | 545,340 |  |
| 135 | 9403109809 | ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՊԱՀԱՐԱՆ՝ ԷԼ․ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ՀԱՏԱԿԻՆ ԴՐՎՈՂ` SCHNEIDER ELECTRIC NSYSM14630P | Պատյանի չափեր (նոմինալ)՝ բարձրություն՝ 1400 մմ, լայնություն՝ 600 մմ, խորություն՝ 300 մմ (Enclosure nominal height 1400 mm Enclosure nominal width 600 mm Enclosure nominal depth 300 mm) | կգ | 1000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա | 2,977,020 |  |
| 136 | 9403109809 | ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՊԱՀԱՐԱՆ՝ ՊԱՏԻՆ ԱՄՐԱՑՎՈՂ, ԷԼ․ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ՀԱՏԱԿԻՆ ԴՐՎՈՂ` SCHNEIDER ELECTRIC NSYS3D8620P | Պատյանի չափեր (նոմինալ)՝ բարձրություն՝ 800 մմ, լայնություն՝ 600 մմ, խորություն՝ 200 մմ (Enclosure nominal height 800 mm Enclosure nominal width 600 mm Enclosure nominal depth 200 mm) | կգ | 500 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա | 495,276 |  |
| 137 | 4009310000 | ՎՈՒԼԿԱՆԱՑՎԱԾ ՌԵՏԻՆԻՑ ՃԿԱՓՈՂ` ՄԱՆԱԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԵՏ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ, ԱՌԱՆՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐԻ, ՆԵՐՔԻՆ ՏՐԱՄԱԳԻԾԸ 1՛՛, ԷԼ․ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀՈՎԱՑՄԱՆ ՀԵՂՈՒԿԻ ՀԱՄԱՐ՝ CONTINENTAL EXTREMEFLEX® DATAGUARD HB 21203748 | Ներսի տրամագիծ՝ 25.4 մմ, արտաքին տրամագիծ՝ 35.4 մմ, առավելագույն ճնշում՝ 150 PSI (ID 25.4MM, OD 35.4MM, 150PSI) | կգ | 550 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա | 9,987,019 |  |
| 138 | 8481807399 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՓԱԿԻՉ ԿԱՓՈՒՅՐՆԵՐ՝ ՌԵՏԻՆԵ ՃԿԱՓՈՂԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ԱՐԱԳ ԱՆՋԱՏԻՉ ՄԻԱՑՈՒՄՈՎ` DANFOSS FD83-2046-16-16 | Մարմնի չափը՝ 1", առավելագույն ճնշում՝ 150 PSI (Body size 1", 150PSI) | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա | 19,052,641 |  |
| 139 | 8481807399 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՓԱԿԻՉ ԿԱՓՈՒՅՐՆԵՐ՝ ՌԵՏԻՆԵ ՃԿԱՓՈՂԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ԱՐԱԳ ԱՆՋԱՏԻՉ ՄԻԱՑՈՒՄՈՎ` DANFOSS FD83-2140-16-16 | Մարմնի չափ՝ 1", առավելագույն ճնշում՝ 150 PSI (Body size 1", 150PSI | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա | 17,464,921 |  |
| 140 | 8544601000 | ԷԼ․ ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 1000 Վ–ԻՑ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ BS7835 A9M11KV03050RDL | 3 x 50 mm² CL2 կուպերային, 6.35/11 kV, XLP/CT/SWA/LSZH, կարմիր, ըստ BS7835 (3x50mm² CL2 CU 6.35/11kV XLP/CT/SWA/LSZH RD BS7835) | կգ | 63500 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Եգիպտոս | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա | 584,179,740 |  |
| 141 | 8544601000 | ԷԼ․ ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 1000 Վ–ԻՑ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ BS7835 A9M11KV03070RDL | 3 x 70 mm² CL2 կուպերային, 6.35/11 kV, XLP/CT/SWA/LSZH, կարմիր, ըստ BS7835 (3x70mm² CL2 CU 6.35/11kV XLP/CT/SWA/LSZH RD BS7835) | կգ | 36400 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Եգիպտոս | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա | 279,343,668 |  |
| 142 | 8544601000 | ԷԼ․ ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 1000 Վ–ԻՑ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ A9M11KV03185RDL | 3 x 185 mm² CL2 կուպերային, 6.35/11 kV, XLP/CT/SWA/LSZH, կարմիր, ըստ BS7835 (3x185mm² CL2 CU 6.35/11kV XLP/CT/SWA/LSZH RD BS7835) | կգ | 11500 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Եգիպտոս | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա | 145,405,040 |  |
| 143 | 8544601000 | ԷԼ․ ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 1000 Վ–ԻՑ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ BS7835 A9M11KV01500RDL | 1 x 500 mm² CL2 կուպերային, 6.35/11 kV, XLP/CT/AWA/LSZH, կարմիր, ըստ BS7835 (1x500mm² CL2 CU 6.35/11kV XLP/CT/AWA/LSZH RD BS7835) | կգ | 120100 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Եգիպտոս | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա | 2,010,336,608 |  |
| 144 | 8544499509 | ԷԼ․ ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ N2XH-F A7X01300 | մեկ հիմնական 300 մմ² պղնձե (Class 5) կաբել, 0.6/1 կՎ, ENHANCED N2XH-F, KEMA սերտիֆիկացված, սև գույնով (1X300mm² CL5 Cu 0.6/1kV ENHANCED N2XH-F KEMA BLK) | կգ | 48700 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 932,483,720 |  |
| 145 | 8544499509 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 3304300 | POWERFLEX RV-K, 4 հիմնական 300 մմ² մղոնով, 0.6/1 կՎ (POWERFLEX RV-K 4x300 0,6/1kV) | կգ | 520000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 5,275,743,200 |  |
| 146 | 8544499509 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 3304240 | POWERFLEX RV-K, 4 հիմնական 240 մմ² մղոնով, 0.6/1 կՎ (POWERFLEX RV-K 4x240 0,6/1kV) | կգ | 264000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,528,001,840 |  |
| 147 | 8544499509 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 3304025 | POWERFLEX RV-K, 4 հիմնական 25 մմ² մղոնով, 0.6/1 կՎ (POWERFLEX RV-K 4x25 0,6/1kV) | կգ | 6000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 46,086,040 |  |
| 148 | 8544499509 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 3305016 | POWERFLEX RV-K, 5 Գլխավոր 16 մմ² մղոնով, 0.6/1 կՎ (POWERFLEX RV-K 5G16 0,6/1kV) | կգ | 140800 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 772,772,000 |  |
| 149 | 8544499509 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 3305004 | POWERFLEX RV-K, 5 Գլխավոր 4 մմ² մղոնով, 0.6/1 կՎ (POWERFLEX RV-K 5G4 0,6/1kV) | կգ | 12000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 45,718,400 |  |
| 150 | 8544499509 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 3303004G | POWERFLEX RV-K, 3 Գլխավոր 4 մմ² մղոնով, 0.6/1 կՎ (POWERFLEX RV-K 3G4 0,6/1kV) | կգ | 9000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 27,991,600 |  |
| 151 | 8544499509 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 3303002M | POWERFLEX RV-K, 3 Գլխավոր 2.5 մմ² մղոնով, 0.6/1 կՎ» (POWERFLEX RV-K 3G2,5 0,6/1kV) | կգ | 48000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 143,852,800 |  |
| 152 | 8544499509 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 3303001M | POWERFLEX RV-K, 3 Գլխավոր 1.5 մմ² մղոնով, 0.6/1 կՎ (POWERFLEX RV-K 3G1,5 0,6/1kV) | կգ | 48000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 138,684,000 |  |
| 153 | 8544499509 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 131V300 | 450/750 Վ 07V-K, 1 հիմնական 300 մմ² մղոն, կանաչ/դեղին (450/750 V 07V-K 1x300 GREEN/YELLOW) | կգ | 62000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 622,385,400 |  |
| 154 | 8544499509 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 131V120 | TOPFLEX V-K H07V-K, 1 հիմնական 120 մմ² մղոն, կանաչ/դեղին, 450/750 Վ (TOPFLEX V-K H07V-K 1x120 G/Y 450/750 V) | կգ | 34400 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 329,561,232 |  |
| 155 | 8544499509 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 131V1070 | TOPFLEX V-K H07V-K, 1 հիմնական 70 մմ² մղոն, կանաչ/դեղին, 450/750 Վ (TOPFLEX V-K H07V-K 1x70 G/Y 450/750 V) | կգ | 3200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 29,134,560 |  |
| 156 | 8544499509 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 131V010.R100 | TOPFLEX V-K H07V-K, 1 հիմնական 10 մմ² մղոն, կանաչ/դեղին, R100, 450/750 Վ (TOPFLEX V-K H07V-K 1x10 G/Y R100 450/750 V) | կգ | 550 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 4,291,560 |  |
| 157 | 8544499509 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 131V006.R100 | TOPFLEX V-K H07V-K, 1 հիմնական 6 մմ² մղոն, կանաչ/դեղին, R100, 450/750 Վ (TOPFLEX V-K H07V-K 1x6 G/Y R100 450/750 V) | կգ | 450 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,952,768 |  |
| 158 | 8544499509 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 131V004.R100 | TOPFLEX V-K H07V-K, 1 հիմնական 4 մմ² մղոն, կանաչ/դեղին, R100, 450/750 Վ (TOPFLEX V-K H07V-K 1x4 G/Y R100 450/750 V) | կգ | 300 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,670,760 |  |
| 159 | 8544499509 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 131V002MR100 | TOPFLEX V-K H07V-K, 1 հիմնական 2.5 մմ² մղոն, կանաչ/դեղին, R100, 450/750 Վ (TOPFLEX V-K H07V-K 1x2,5 G/Y R100 450/750 V) | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,062,880 |  |
| 160 | 8544499509 | ԷԿՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՀՐԱԿԱՅՈՒՆ ԷԼ․ ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 5202001MDIR500 | Z1OZ1-K (AS+), 2 հիմնական 1.5 մմ² մղոն, 500 Վ, Cca, R500 (Z1OZ1-K (AS+) 2x1,5 500V Cca R500) | կգ | 3400 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 21,844,368 |  |
| 161 | 8544499509 | ԷԿՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՀՐԱԿԱՅՈՒՆ ԷԼ․ ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 5202002MDIR500 | Z1OZ1-K (AS+), 2 հիմնական 2.5 մմ² մղոն, 500 Վ, Cca, R500» (Z1OZ1-K (AS+) 2x2,5 500V Cca R500) | կգ | 3200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 18,779,648 |  |
| 162 | 3926909709 | ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԻՆՍՊԵԿՑԻՈՆ ՀՈՐ՝ ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ELEMKO 6009028-71 | 250 մմ / 50 կՆ, նյութ՝ ABS»(Φ250mm / 50kN, material: ABS) | կգ | 320 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 4,681,200 |  |
| 163 | 7326909807 | ՊՈՂՊԱՏԵ ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՁՈՂ՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ELEMKO 6300020-70 | 50x2000, նյութ՝ պողպատ / ցինկապատ (St/tZn) (50x2000 St/tZn) | կգ | 8000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 21,360,000 |  |
| 164 | 7326909807 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ H-ԱՁԵՎ ՍԵՂՄԱԿ՝ ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՁՈՂԵՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ELEMKO 6268015-71 | «H» տիպի սեղմակ մղոնների համար Φ8–10 մմ, մետաղական մակերեսին՝ կառքավոր շրուայով, նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ (SSt/V2A) (Clamp "H" type for conductors Φ8-10mm to metallic surface with carriage screw, SSt/V2A) | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,732,800 |  |
| 165 | 7326909807 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ H-ԱՁԵՎ ՍԵՂՄԱԿ՝ ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՀԱՐԹ ԺԱՊԱՎԵՆՆԵՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` ELEMKO 6264040-71 | «H տիպի սեղմակ մղոնների Φ8–10 մմ համար, մետաղական մակերեսին կառքավոր շրուայով, չժանգոտվող պողպատ (SSt/V2A (Clamp H type for cross, in line and Tconnection of tapes up to 40x4, with intermediate plate, SSt/V2A) | կգ | 250 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,781,600 |  |
| 166 | 7326909807 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ H-ԱՁԵՎ ՍԵՂՄԱԿ՝ ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ELEMKO 6261044-71 | H տիպի սեղմակ խաչ-, ուղիղ և T-ի միակցումների համար, ժապավենների մինչև 40x4, միջանկյալ प्लेटով, նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ (SSt/V2A) (Clamp "H" type for cross, in line and "T" connection of round Φ8-10mm and up to 40x4mm tape conductor, with intermediate plate, SST/V2A) | կգ | 2000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 14,236,000 |  |
| 167 | 7419800000 | ՊՂՆՁԵ ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՇԻՆԱ՝ ԷԼ. ՇՂԹԱՆԵՐԸ ՊԱՇՏՊԱՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ELEMKO 6656010-71 | H տիպի հողային գիծ, 10 ելքով, կազմված 50x6 մմ պղնձե մղոնից, ցինկապատ մետաղական պրոֆիլից և մեկուսիչներից; յուրաքանչյուր միակցման տեղ M10x35 շրուայով և 2 հատ M10 ընկույզներով (Earth bar "H" type, 10 ways consisted of copper bar 50x6 mm, metal profile zinc plated and insulators. each connection point is equipped with a screw M10x35 and 2 nuts M10) | կգ | 750 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 12,259,600 |  |
| 168 | 7419800000 | ՊՂՆՁԻ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔԻՑ ՇԱՆԹԱՐԳԵԼ ՁՈՂ ELEMKO 6421100-71 | Աերոձայնման տախտակ, Ֆրանկլին տիպ, Φ30x1000 մմ, նյութ՝ պղինձ-ալիումին/ Ni պատված (Cu-A/eNi) (Air termination rod franklin type, Φ30x1000mm, Cu-A/eNi ) | կգ | 50 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 880,152 |  |
| 169 | 7419800000 | ՊՂՆՁԻ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔԻՑ ՄԻԱԿՑԻՉՆԵՐ՝ ՇԱՆԹԸՆԴՈՒՆԻՉ ՁՈՂԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ELEMKO 6521031-71 | Կոնեկտոր Ֆրանկլին տիպի ձողը միացնելու համար ամուր շրջանաձև կամ ճկուն մղոն Φ8 (50 մմ²), նյութ՝ պղինձ / Ni պատված (Cu/eNi) (Connector for Franklin rod to solid round or stranded conductor Φ8 (50mm2), Cu/eNi) | կգ | 10 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 156,600 |  |
| 170 | 7308909809 | ՊՈՂՊԱՏԵ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿԱՅՄԵՐ` ՇԱՆԹԱՐԳԵԼ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՅԻ ՀԱՄԱՐ ELEMKO 6002007-71 | Բարձրություն 7 մշտ․ հենասյուն՝ ամրակցիչներով, նյութ՝ պողպատ / ցինկապատ (St/tZn)(Mast h=7m with fasteners St/tZn) | կգ | 2050 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 6,571,440 |  |
| 171 | 7308909809 | ՊՈՂՊԱՏԵ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՀԻՄՆԱՅԻՆ ԹԻԹԵՂ՝ ՇԱՆԹԱՐԳԵԼ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՅԻ ԿԱՅՄԵՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ELEMKO 6013207-71 | 7 մ բարձրության հենասյան հիմք, նյութ՝ պողպատ / ցինկապատ (St/tZn), ծանր հիֆիշե (HS) (Base of mast h=7m St/tZn HS) | կգ | 510 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,642,824 |  |
| 172 | 7419800000 | ՊՂՆՁԻ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔԻՑ ՍԵՂՄԱԿՆԵՐ ELEMKO 6225201-71 | H» տիպի կրկնակի միակցիչ սեղմակ Φ8/50 մմ², նյութ՝ պղինձ-ալիումին / Sn պատված (Cu-A/eSn) (Double bonding clamp "H" type Φ8/50mm2, Cu-A/eSn) | կգ | 20 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 286,992 |  |
| 173 | 7217209000 | ՉԼԵԳԻՐՎԱԾ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԵՏԱՂԱԼԱՐ՝ ՀԱՂՈՐԴԻՉ, 0,6%-ԻՑ ԱՎԵԼԻ ԱԾԽԱԾԻՆ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ELEMKO 6400011-70 | Ամուր շրջանաձև մղոն Φ10 մմ, մկրոցներով, մոտ 50 մ երկարությամբ, նյութ՝ պողպատ / ցինկապատ (St/tZn) (Solid round conductor Φ10mm, in coils approx. 50m length, St/tZn) | կգ | 11200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 16,176,000 |  |
| 174 | 7326909807 | ՊՈՂՊԱՏԵ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՖԻՔՍԱՏՈՐ-ԲՌՆԻՉ՝ ՊԱՏԻՆ ԱՄՐԱՑՎՈՂ ELEMKO 6101100-71 | Մղոնի ամրակցիչ Φ8–10 մմ՝ կավային կամ բետոնային պատերին, նյութ՝ պողպատ / ցինկապատ (St/tZn) (Conductor fastener Φ8-10mm to brick or concrete walls, St/tZn) | կգ | 850 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 873,600 |  |
| 175 | 3926909709 | ՊՎՔ-ԻՑ ԽՏԱՐԱՐ ՕՂԱԿ ELEMKO 6103201-71 | Կնիքային դիսք՝ նյութ՝ PVC»(Sealing washer PVC) | կգ | 20 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 109,200 |  |
| 176 | 3926909709 | ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ՖԻՔՍԱՏՈՐ-ԲՌՆԻՉ՝ ՏԱՆԻՔԻ ELEMKO 6130104-71 | Մղոնի ամրակցիչ Φ8–10 մմ ջրամեկուսիչ տակի համար, UV/օդերևութաբանորեն դիմացկուն, նյութ՝ պլաստիկ (PL) (Fastener of conductor Φ8-10mm for water proof flat roofs, uv / weather resistant PL) | կգ | 1120 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 968,800 |  |
| 177 | 6810910000 | ԲԵՏՈՆԻՑ ԲԼՈԿՆԵՐ՝ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ELEMKO 6130105-70 | Բացասական ջերմաստիճանի դիմացկուն բետոնե բլոկ 6130104 մղոնի ամրակցիչի համար (Anti-frost concrete block for 6130104 conductor fastener) | կգ | 1680 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 141,400 |  |
| 178 | 7212300000 | ՉԼԵԳԻՐՎԱԾ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԺԱՊԱՎԵՆ ELEMKO 6401143-70 | Ամուր ժապավենային մալուխ 40x4 մմ, մկրոցներով, մոտ 39 մ երկարությամբ, նյութ՝ պողպատ / ցինկապատ (St/tZn, 500 գր/մ²) (Solid tape conductor 40x4mm, in coils approx. 39 m length, St/tZn (500gr/m2)) | կգ | 11400 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 17,570,592 |  |
| 179 | 3926909709 | ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ՎԱՆԴԱԿԱՎՈՐ ՇՐՋԱՆԱԿ՝ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿԻ ՀԱՄԱՐ` HELVAR 230S | 88.4 մմ × 88.4 մմ × 4.5 մմ, նյութ՝ պոլիկարբոնատ (88.4 mm × 88.4 mm × 4.5 mm Polycarbonate) | կգ | 40 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Մալազիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Մալազիա | 17,939,520 |  |
| 180 | 3926909709 | ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԳԼԱՆԱՁԵՎ ՏՈՒՓԵՐ՝ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏՎԻՉՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` HELVAR SBB-E | Չափերը՝ 51 × 46 × 36 մմ,غطը և հիմքը՝ պոլիկարբոնատ, շրուան՝ Պոլիամիդ 6 (Dimensions: 51 × 46 × 36 mm Cover, base: Polycarbonate, Screw: Polymide 6) | կգ | 110 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 18,918,640 |  |
| 181 | 8536501109 | ԷԼ․ ԿՈՃԱԿԱՅԻՆ ԱՆՋԱՏԻՉՆԵՐ՝ 60 Վ-ԻՑ ՈՉ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ` DALI-2 SWITCH CROSS Lunatone 86458670-W16 | Լարման տարածք՝ 9.5V…22.5V DC, գույն՝ սպիտակ RAL9010 (voltage range 9,5V … 22,5V dc white RAL9010) | կգ | 110 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 18,345,600 |  |
| 182 | 8536501109 | ԷԼ․ ԿՈՃԱԿԱՅԻՆ ԱՆՋԱՏԻՉՆԵՐ՝ 60 Վ-ԻՑ ՈՉ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ` DALI-2 SWITCH CROSS Lunatone 86458670-C-W16 | Լարման միջակայք՝ 9.5 V…22.5 V DC, գույն՝ սպիտակ (RAL9010) (voltage range 9,5V … 22,5V dc white RAL9010 | կգ | 30 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 9,172,800 |  |
| 183 | 8504340000 | ԷԼ․ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐ՝ ՉՈՐ ՏԻՊԻ, ՁՈՒԼՎԱԾ ԽԵԺԻՑ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄՈՎ, 2000 ԿՎԱ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՄԲ TMC España FD020000701SP0546 | 2000 kVA (12), 10/0.4 kV, 6% AN, IP00, BoBk կորուստներով (2000 kVA (12) 10/0.4 kV 6% AN IP00 BoBk losses) | հատ | 40 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,142,814,400 |  |
| 184 | 8504340000 | ԷԼ․ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐ՝ ՉՈՐ ՏԻՊԻ, ՁՈՒԼՎԱԾ ԽԵԺԻՑ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄՈՎ, 2500 ԿՎԱ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՄԲ TMC España FD025000675SP0546 | 2500 kVA (12), 10/0.4 kV, 6% AN, IP00, BoBk կորուստներով(2500 kVA (12) 10/0.4 kV 6% AN IP00 BoBk losses) | հատ | 20 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 731,640,000 |  |
| 185 | 8504340000 | ԷԼ․ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐ՝ ՉՈՐ ՏԻՊԻ, ՁՈՒԼՎԱԾ ԽԵԺԻՑ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄՈՎ, 630 ԿՎԱ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՄԲ TMC España FD006300880SP0546 | 630 kVA (12), 10/0.4 kV, 6% AN, IP00, BoBk կորուստներով (630 kVA (12) 10/0.4 kV 6% AN IP00 BoBk losses) | հատ | 4 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 66,502,800 |  |
| 186 | 8504330009 | ԷԼ․ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐ՝ ՉՈՐ ՏԻՊԻ, ՁՈՒԼՎԱԾ ԽԵԺԻՑ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄՈՎ, 100 ԿՎԱ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՄԲ TMC España FD001000216SP0546 | 100 kVA (12), 10/0.4 kV, 6% AN, IP00, BoBk կորուստներով (100 kVA (12) 10/0.4 kV 6% AN IP00 BoBk losses) | հատ | 8 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 103,376,000 |  |
| 187 | 9025192000 | ՊԼԱՏԻՆԱՅԻՆ ՏԻՊԻ Pt100 ԴԻՄԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՋԵՐՄԱՉԱՓԵՐԻ 3 ՀԱՏԱՆՈՑ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ՝ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐԻ ՑԱԾՐ ԼԱՐՄԱՆ ՓԱԹՈՒՅԹՆԵՐԻ ՋԵՐՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԱՓԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ` TECSYSTEM | PT100 սենսորային՝ LV մալուխի ոլորումների համար, 1 հավաքածու (3 միավոր) (Pt100 sensor probes for LV winding 1 sets (3 units)) | հատ | 12 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 819,000 |  |
| 188 | 9032102000 | ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ԱՎՏՈՄԱՏ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ՝ ԹԵՐՄՈՍՏԱՏ, ՉՈՐ ՏԻՊԻ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ` TECSYSTEM NT935 ETH | Լարման միջակայք՝ 85…260 V AC/DC, 10 A @ 250 V AC (85 to 260 Vac-dc, 10A @ 250VAC) | հատ | 4 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 3,822,000 |  |
| 189 | 9032102000 | ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ՝ ԹԵՐՄՈՍՏԱՏ, ՕԴԱՓՈԽԻՉՆԵՐԻ ԱՎՏՈՄԱՏ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` TECSYSTEM VRT200 | Լարման միջակայք՝ 85–250 V AC (85-250 Vac) | հատ | 4 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,274,000 |  |
| 190 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔ, ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՈՒ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ` TRAYCO SR-CLF110-0900-15-3UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն B=900 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (H=110mm, B=900mm, L=3000mm, ultra galva) | կգ | 5750 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 13,181,616 |  |
| 191 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔ, ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՈՒ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ` TRAYCO CLF110-0600-15-3UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն B=600 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (H=110mm, B=600mm, L=3000mm, ultra galva) | կգ | 2560 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 5,037,760 |  |
| 192 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔ, ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՈՒ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ` TRAYCO CLF110-0400-15-3UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=400 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (H=110mm, W=400mm, L=3000mm, ultra galva) | կգ | 225 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 10,872,180 |  |
| 193 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CLF110-B90-0900-UG | CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=900 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=900mm, 90°, ultra galva) | կգ | 140 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 645,380 |  |
| 194 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO CLF110-B90-0600-UG | CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=600mm, 90°, ultra galva) | կգ | 140 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 526,720 |  |
| 195 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO CLF110-B90-0400-UG | CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=400 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=400mm, 90°, ultra galva) | կգ | 240 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 962,080 |  |
| 196 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ՆԵՐՔԵՎ ՓՈԽՈՂ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CLF110-FB90-R500-0600-UG | CLF110, լայնություն W=600 մմ, շառավիղ R=500 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 W=600mm, R=500, 90° ultra galva) | կգ | 352 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 972,032 |  |
| 197 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ՆԵՐՔԵՎ ՓՈԽՈՂ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CLF110-FB90-R500-0400-UG | CLF110, լայնություն W=400 մմ, շառավիղ R=500 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 W=400mm, R=500, 90° ultra galva) | կգ | 880 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,371,120 |  |
| 198 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO CLF110-T-0400-UG | CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=400 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=400mm, ultra galva) | կգ | 224 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,684,320 |  |
| 199 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CLF110-T-0900-UG | CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=900 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=900mm, ultra galva) | կգ | 800 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 3,227,280 |  |
| 200 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ԱՆՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CLF110-RP-0400-0900-UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=400 մմ / W=900 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=400mm / W=900mm, ultragalva) | կգ | 140 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 5,378,120 |  |
| 201 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ԱՆՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CLF110-RP-0600- 0900-UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ / W=900 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (H=110mm, W=600mm / W=900mm, ultragalva) | կգ | 140 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 5,378,120 |  |
| 202 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ԱՆՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CLF110-RP-0400-0600-UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=400 մմ / W=600 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (H=110mm, W=400mm / W=600mm, ultragalva) | կգ | 48 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,151,248 |  |
| 203 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO CLF110-J-UG | CLF110, բարձրություն H=110 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, ultra galva | կգ | 704 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,819,520 |  |
| 204 | 7318159008 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՀԵՂՈՒՅՍՆԵՐ՝ ՄԱՆԵԿՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՎ` TRAYCO BN08-16-DG | M=8, L=16 մմ, նյութ՝ խորը ցինկապատ (dipped galvanized) (M=8, L=16mm, dippedgalvanised) | կգ | 400 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,820,000 |  |
| 205 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔ, ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՈՒ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ` TRAYCO SR-CLF110-1000-15-3UG | M=8, L=16 մմ, խորը ցինկապատ (dipped galvanized) (H=110mm, B=1000mm, L=3000mm, ultra galva) | կգ | 33624 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 76,360,104 |  |
| 206 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՍՈՂՆԱԿՎՈՂ ԿԱՓԱՐԻՉ` TRAYCO SR-CT-C-1000-2UG | Լայնություն W=1000 մմ, երկարություն L=2000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (W=1000mm, L=2000mm, ultra galva) | կգ | 47668 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 80,429,936 |  |
| 207 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO CLF110-B90-1000-UG | CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=1000 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=1000mm, 90°, ultra galva) | կգ | 600 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,753,360 |  |
| 208 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CLF110-T-1000-UG | CLF110, լայնություն W=1000 մմ, շառավիղ R=500 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=1000mm, ultra galva) | կգ | 1680 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 13,309,440 |  |
| 209 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ՆԵՐՔԵՎ ՓՈԽՈՂ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CLF110-FB90-R500-1000-UG | CLF110, լայնություն W=1000 մմ, շառավիղ R=500 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 W=1000mm, R=500, 90° ultra galva) | կգ | 1350 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 10,584,900 |  |
| 210 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO CLF110-J-UG | CLF110, բարձրություն H=110 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, ultra galva) | կգ | 1760 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 7,048,800 |  |
| 211 | 7318159008 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՀԵՂՈՒՅՍՆԵՐ՝ ՄԱՆԵԿՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՎ` TRAYCO BN08-16-DG | M=8, L=16 մմ, խորը ցինկապատ (dipped galvanized)(M=8, L=16mm, dipped galvanised) | կգ | 720 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 3,276,000 |  |
| 212 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔ, ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՈՒ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ` TRAYCO SR-CLF110-1000-15-3UG | CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=900 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, B=1000mm, L=3000mm, ultra galva) | կգ | 14400 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 32,702,400 |  |
| 213 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CLF110-B90-0900-UG | CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=900 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=900mm, 90°, ultra galva) | կգ | 560 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,581,520 |  |
| 214 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CLF110-B45-0900-UG | CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=900 մմ, 45°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=900mm, 45°, ultra galva) | կգ | 100 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,003,920 |  |
| 215 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CLF110-T-1000-UG | CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=1000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=1000mm, ultra galva) | կգ | 2100 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 16,636,800 |  |
| 216 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ՆԵՐՔԵՎ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CLF110-FB90-R500-1000-UG | CLF110, լայնություն W=1000 մմ, շառավիղ R=500 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 W=1000mm, R=500, 90° ultra galva) | կգ | 1800 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 14,113,200 |  |
| 217 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ՎԵՐԵՎ ՓՈԽՈՂ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CLF110-RB90-R500-1000-UG | CLF110, լայնություն W=1000 մմ, շառավիղ R=500 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 W=1000mm, R=500, 90° ultra galva) | կգ | 600 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 4,704,400 |  |
| 218 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO CLF110-J-UG | CLF110, բարձրություն H=110 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, ultra galva) | կգ | 1440 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 5,767,200 |  |
| 219 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂԱՁԻԳ ՀՈԴԱԿԱՊԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO CLF110-VH-UG | CLF110, բարձրություն H=110 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, ultra galva) | կգ | 168 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,085,560 |  |
| 220 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՀՈԴԱԿԱՊԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO CLF110-HH-UG | CLF110, բարձրություն H=110 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, ultra galva) | կգ | 48 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 171,840 |  |
| 221 | 7318159008 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՀԵՂՈՒՅՍՆԵՐ՝ ՄԱՆԵԿՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՎ` TRAYCO BN08-16-DG | M=8, L=16 մմ, խորը ցինկապատ (dipped galvanized) (M=8, L=16mm, dipped galvanised) | կգ | 848 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 3,858,400 |  |
| 222 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ԾԱԿՈՏԱԾ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ` TRAYCO SR-CT110-1000-12-3UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=1000 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=1000mm, L=3000mm, ultragalva) | կգ | 34176 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 100,522,296 |  |
| 223 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ԾԱԿՈՏԱԾ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ` TRAYCO SR-CT110-600-12-3UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (H=110mm, W=600mm, L=3000mm, ultragalva) | կգ | 17600 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 34,420,000 |  |
| 224 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ԾԱԿՈՏԱԾ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ` TRAYCO SR-CT110-600-12-3UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=600mm, L=3000mm, ultragalva) | կգ | 4400 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 8,605,000 |  |
| 225 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՍՈՂՆԱԿՎՈՂ ԿԱՓԱՐԻՉ` TRAYCO CT-C-600-2UG | Լայնություն W=600 մմ, երկարություն L=2000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (W=600mm, L=2000mm, ultra galva) | կգ | 3300 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 5,793,300 |  |
| 226 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ԾԱԿՈՏԱԾ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ` TRAYCO CT110-400-12-3DG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=400 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=400mm, L=3000mm, ultragalva) | կգ | 3000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 10,024,600 |  |
| 227 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՍՈՂՆԱԿՎՈՂ ԿԱՓԱՐԻՉ` TRAYCO CT-C-400-2UG | Լայնություն W=400 մմ, երկարություն L=2000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (W=400mm, L=2000mm, ultra galva) | կգ | 2400 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 3,000,300 |  |
| 228 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-B90-1000-UG | W=400 մմ, L=2000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=1000mm, 90°, ultragalva) | կգ | 1360 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,868,320 |  |
| 229 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-B45-1000-UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=1000 մմ, 45°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=1000mm, 45°, ultragalva) | կգ | 240 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 806,820 |  |
| 230 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ԱՆՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-RP-200-UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=200 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (H=110mm, W=200mm, ultragalva) | կգ | 1400 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 939,200 |  |
| 231 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ԱՆՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-RP-100-UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=100 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=100mm, ultragalva) | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 161,680 |  |
| 232 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-B90-600-UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (h=110mm, w=600mm, ultragalva) | կգ | 440 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 968,240 |  |
| 233 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-T-1000-UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=1000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (h=110mm, w=1000mm, ultragalva) | կգ | 3800 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 8,068,200 |  |
| 234 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-T-600-UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=600mm, ultragalva) | կգ | 840 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,613,460 |  |
| 235 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ՆԵՐՔԵՎ ՓՈԽՈՂ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-FB90-1000-UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=1000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (h=110mm, w=1000mm, ultragalva) | կգ | 1020 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,420,460 |  |
| 236 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ՆԵՐՔԵՎ ՓՈԽՈՂ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-FB90-600-UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ, նյութ՝ ալյումինե ծածկույթով (ultra galva) (h=110mm, w=600mm, ultragalva) | կգ | 1100 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,868,400 |  |
| 237 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ՎԵՐԵՎ ՓՈԽՈՂ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-RB90-600-UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (H=110mm, W=600mm, ultragalva) | կգ | 220 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 537,820 |  |
| 238 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂԱՁԻԳ ՀՈԴԱԿԱՊԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-VH-UG | Բարձրություն H=110 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, ultragalva) | կգ | 600 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 573,400 |  |
| 239 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-J-UG | Բարձրություն H=110 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, ultragalva) | կգ | 27200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 9,778,400 |  |
| 240 | 7318159008 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՀԵՂՈՒՅՍՆԵՐ՝ ՄԱՆԵԿՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՎ` TRAYCO BN06-10-DG | M=6, L=10 մմ, խորը ցինկապատ (dipped galvanized) (M=6, L=10mm, dippedgalvanised) | կգ | 1800 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 3,300,000 |  |
| 241 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔ, ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՈՒ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ` TRAYCO CLF110-0600-15-3UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն B=600 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (H=110mm, B=600mm, L=3000mm, ultra galva) | կգ | 3200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 6,297,200 |  |
| 242 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO CLF110-B90-0600-UG | CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=600mm, 90°, ultra galva) | կգ | 336 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,264,128 |  |
| 243 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ՎԵՐԵՎ/ՆԵՐՔԵՎ ՓՈԽՈՂ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO CLF110-RFB-0600-UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (H=110mm, W=600mm, ultra galva) | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 607,520 |  |
| 244 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO CLF110-J-UG | CLF110, բարձրություն H=110 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, ultra galva) | կգ | 240 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 961,200 |  |
| 245 | 7318159008 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՀԵՂՈՒՅՍՆԵՐ՝ ՄԱՆԵԿՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՎ` TRAYCO BN08-16-DG | M=8, L=16 մմ, խորը ցինկապատ (dipped galvanized (M=8, L=16mm, dippedgalvanised) | կգ | 80 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 364,000 |  |
| 246 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՑԱՆՑԱՎՈՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ` TRAYCO SR-MT110-900-3EG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=900 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=900mm, L=3000, ultragalva) | կգ | 14040 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 73,992,672 |  |
| 247 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՑԱՆՑԱՎՈՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO MT-J-UG | նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ | կգ | 96 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,137,600 |  |
| 248 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՑԱՆՑԱՎՈՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ` TRAYCO SR-MTL110-300-3UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=300 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=300mm, L=3000, ultragalva) | կգ | 16148 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 63,617,248 |  |
| 249 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-B90-300-UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=300 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=300mm, ultragalva) | կգ | 3200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 7,018,000 |  |
| 250 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-T-300-UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=300 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=300mm, ultragalva) | կգ | 3600 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 9,420,400 |  |
| 251 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂԱՁԻԳ ՀԵՆԱԿԵՏԱՅԻՆ ԹԻԹԵՂ` TRAYCO CLF-VCSPL-0300-UG | Լայնություն W=300 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (W=300mm, Ultra Galva) | կգ | 1600 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 7,833,600 |  |
| 252 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՑԱՆՑԱՎՈՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԹԻԹԵՂ` TRAYCO MT-MP-UG | Ուլտրա ցինկապատ | կգ | 4000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,563,200 |  |
| 253 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՑԱՆՑԱՎՈՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO MT-J-UG | Ուլտրա ցինկապատ | կգ | 176 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,085,600 |  |
| 254 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ԾԱԿՈՏԱԾ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ` TRAYCO CT110-150-10-3DG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=150 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ խորը ցինկապատ (dipped galvanized) (H=110mm, W=150mm, L=3000mm, dippedgalvanised) | կգ | 4212 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 10,936,692 |  |
| 255 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՍՈՂՆԱԿՎՈՂ ԿԱՓԱՐԻՉ` TRAYCO CT-C-150-2UG | W=150mm, L=2000mm, ultra galva → Լայնություն՝ 150մմ, Երկարություն՝ 2000մմ, Ուլտրա ցինկապատ (W=150mm, L=2000mm, ultra galva) | կգ | 3520 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 4,010,688 |  |
| 256 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ԾԱԿՈՏԱԾ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ` TRAYCO CT110-150-10-3DG | H=110մմ, W=150մմ, L=3000մմ, դիպ գալվանիզացված (H=110mm, W=150mm, L=3000mm, dipped galvanised ) | կգ | 6624 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 17,199,584 |  |
| 257 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO CT110-B90-150-DG | H=110մմ, W=150մմ, դիպ գալվանիզացված (H=110mm, W=150mm, dipped-galvanised) | կգ | 400 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 908,560 |  |
| 258 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-T-150-UG | H=110մմ, W=150մմ, Ուլտրա ցինկապատ (H=110mm, W=150mm, ultragalva) | կգ | 960 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,585,920 |  |
| 259 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂԱՁԻԳ ՀՈԴԱԿԱՊԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-VH-UG | H=110մմ, Ուլտրա ցինկապատ (H=110mm, ultragalva) | կգ | 720 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 688,080 |  |
| 260 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂԱՁԻԳ ՀՈԴԱԿԱՊԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-VH-UG | H=110մմ, Ուլտրա ցինկապատ (H=110mm, ultragalva) | կգ | 120 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 114,680 |  |
| 261 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-J-UG | H=110մմ, Ուլտրա ցինկապատ (H=110mm, ultragalva) | կգ | 11200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 4,026,400 |  |
| 262 | 7318159008 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՀԵՂՈՒՅՍՆԵՐ՝ ՄԱՆԵԿՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՎ` TRAYCO BN06-10-DG | M=6, L=10մմ, դիպ գալվանիզացված (M=6, L=10mm, dippedgalvanised) | կգ | 720 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,320,000 |  |
| 263 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ` TRAYCO SP41-41-25-6UG | H=41մմ, W=41մմ, L=6000մմ, Ուլտրա ցինկապատ (H=41mm, W=41mm, L=6000mm, ultra galva) | կգ | 76800 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 112,828,800 |  |
| 264 | 7318169109 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ ՄԱՆԵԿՆԵՐ` TRAYCO FN10-DG | DIN6923 սերեյտված M=10, դիպ գալվանիզացված (DIN6923 serrated M=10, dipped-galvanised) | կգ | 6400 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 23,360,000 |  |
| 265 | 7318169109 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՆԵԿՆԵՐ՝ ՊԱՐՈՒՐԱԿԱՎՈՐ` TRAYCO SLNF41-10-DG | M=10, դիպ գալվանիզացված (M=10, dipped-galvanised) | կգ | 1120 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 17,360,000 |  |
| 266 | 7318159008 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՀԵՂՈՒՅՍՆԵՐ՝ ԵՆԹԱԳԼԽԻԿՈՎ` TRAYCO RHBN10-30-DG | DIN603 M=10, L=30, դիպ գալվանիզացված (DIN603 M=10, L=30, dippedgalvanised) | կգ | 5600 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 14,784,000 |  |
| 267 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ԾԱԿՈՏԱԾ ԿԱԽՈՑ-ԿԱՆԳՆԱԿ` TRAYCO P41-3W-0600-DG | L=600մմ, դիպ գալվանիզացված (L=600mm, dippedgalvanised) | կգ | 2500 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 6,052,000 |  |
| 268 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔՆԵՐԻ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ԲԱՐՁԱԿՆԵՐ` TRAYCO WB25-0600-DG | L=600մմ, դիպ գալվանիզացված (L=600mm, dippedgalvanised) | կգ | 2000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 6,043,000 |  |
| 269 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔՆԵՐԻ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ԲԱՐՁԱԿՆԵՐ` TRAYCO WB25-0100-DG | L=100մմ, դիպ գալվանիզացված (L=100mm, dippedgalvanised) | կգ | 180 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,032,000 |  |
| 270 | 7318190008 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊԱՐՈՒՐԱԿԱՎՈՐ ՁՈՂԵՐ` TRAYCO ROD10-88-2DG | DIN975 M=10, L=2000մմ, դիպ գալվանիզացված (DIN 975 M=10, l=2000mm, dipped-galvanised) | կգ | 740000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 72,440,000 |  |
| 271 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ԿՐՈՂ ԾԱԿՈՏԱԾ I- ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ (ԵՐԿՏԱՎՐԵՐ)` TRAYCO SPI80-6DG | L=6000մմ, դիպ գալվանիզացված (l=6000mm, dipped galvanized) | կգ | 37000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 88,525,000 |  |
| 272 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ԳԼԽԱԴԻՐ ԹԻԹԵՂՆԵՐ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` TRAYCO SPI80-HP-10-DG | SPI80 պրոֆիլ, դիպ գալվանիզացված (SPI80 Profile dipped galvanised) | կգ | 10000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 33,306,000 |  |
| 273 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ I- ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ (ԵՐԿՏԱՎՐԵՐ) ՄԻԱՑՄԱՆ T- ԱՁԵՎ ՃՅՈՒՂԱՎՈՐԻՉՆԵՐ` TRAYCO SPI80-BR-DG | դիպ գալվանիզացված (dipped galvanised) | կգ | 840 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 6,753,600 |  |
| 274 | 7318159008 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՀԵՂՈՒՅՍՆԵՐ՝ ԵՆԹԱԳԼԽԻԿՈՎ` TRAYCO RHBN10-30-DG | DIN603 M=10, L=30, դիպ գալվանիզացված (DIN603 M=10, L=30, dippedgalvanised) | կգ | 1400 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 3,696,000 |  |
| 275 | 7318169109 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ ՄԱՆԵԿՆԵՐ` TRAYCO FN10-DG | DIN6923 սերեյտված M=10, դիպ գալվանիզացված (DIN6923 serrated M=10, dipped-galvanised) | կգ | 560 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,044,000 |  |
| 276 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ԾԱԿՈՏԱԾ ԿԱԽՈՑ-ԿԱՆԳՆԱԿ` TRAYCO P41-3W-0800-DG | L=800մմ, դիպ գալվանիզացված (L=800mm, dippedgalvanised) | կգ | 9720 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 26,013,600 |  |
| 277 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔՆԵՐԻ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ԲԱՐՁԱԿՆԵՐ` TRAYCO SR-WB25-0300-DG | L=300մմ, դիպ գալվանիզացված (L=300mm, dippedgalvanised) | կգ | 9720 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 31,946,400 |  |
| 278 | 7318190008 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊԱՐՈՒՐԱԿԱՎՈՐ ՁՈՂԵՐ` TRAYCO ROD08-88-2EG | DIN975 M=8, L=2000մմ, էլեկտրո ցինկապատ (DIN 975 M=8, l=2000mm, electro galvanised) | կգ | 12000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 24,570,000 |  |
| 279 | 7318169109 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ ՄԱՆԵԿՆԵՐ` TRAYCO FN08-DG | DIN6923, փաթեթավորված ըստ 200 հատ (DIN6923Packed per 200pcs) | կգ | 4000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 3,800,000 |  |
| 280 | 7318220008 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՏԱՓՕՂԱԿՆԵՐ` TRAYCO W08-DG | DIN9021 M=8, դիպ գալվանիզացված (DIN9021 M=8, dipped-galvanised) | կգ | 4000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 9,200,000 |  |
| 281 | 7616999008 | ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԱՆՋՐԱՆՑԻԿ ՏՈՒՓԵՐ՝ ԷԼ․ ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԵՐԻ ԵՎ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱԽՇՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ԱՌԱՆՑ ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐԻ` METE METALBOX 210100 | Ալյումինե ջրակայուն տուփ 100×100×73 (Aluminum waterproof box 10010073) | կգ | 2000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Թուրքիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Թուրքիա | 33,378,800 |  |
| 282 | 7616999008 | ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԱՆՋՐԱՆՑԻԿ ՏՈՒՓԵՐ՝ ԷԼ․ ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԵՐԻ ԵՎ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱԽՇՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ԱՌԱՆՑ ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐԻ METE METALBOX 210130 | Ալյումինե ջրակայուն տուփ 130×130×90 (Aluminum waterproof box 13013090) | կգ | 3200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Թուրքիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Թուրքիա | 69,305,600 |  |
| 283 | 7304318009 | ԿԼՈՐ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՀԱՏՄԱՄԲ ԱՆԿԱՐ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ՉԼԵԳԻՐՎԱԾ ՊՈՂՊԱՏԻՑ (DX51D), ՑԻՆԿԱՊԱՏ, ՍԱՌԸ ԳԼՈՑՎԱԾ, Ø25 ՏՐԱՄԱԳԾՈՎ VIOFLEX METALTUBO 21025 | Կոշտ ցինկապատ խողովակ Ø25 (Rigid Galvanized Pipe Ø25) | կգ | 48000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 96,532,800 |  |
| 284 | 7326909409 | ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՄՐԱԿԱՅԻՆ ԴԵՏԱԼՆԵՐ՝ ԴՐՈՇՄԱԾ VIOFLEX METAL SUPPORT 21725 | Ω տիպի պահող Ø25 (Ω Τype Support Ø25) | կգ | 960 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 7,644,000 |  |
| 285 | 7412200000 | ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՊԱՐՈՒՐԱԿԱՎՈՐ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ՊՂՆՁԻ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐԻՑ, ՌԵՏԻՆԵ ԽՏԱՐԱՐՆԵՐՈՎ VIOFLEX METALFIT 21325 | Պղնձե խողովակային միակցիչ Ø25 (Brass Tube Connector Ø25) | կգ | 4000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 120,848,000 |  |
| 286 | 8307100009 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՃԿՈՒՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ` ՑԻՆԿԱՊԱՏ, Ø22-25 ՏՐԱՄԱԳԾԵՐՈՎ VIOFLEX METALFLEX 2100025 | Գունավոր ճկվող մետաղական խողովակ Ø22-25 (Flexible Metal Galvanized Conduit Ø22-25) | կգ | 3600 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 11,138,400 |  |
| 287 | 7307998009 | ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ԿՑԱՄԱՍ՝ ԱՐՄՈՒՆԿ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ԱՌԱՆՑ ՊԱՐՈՒՐԱԿԻ VIOFLEX, METALBEND 21125 | Տրամաչափված մետաղական կորացած խողովակ 90° Ø25 (Curved Metal Tube 90° Ø25) | կգ | 26000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 26,572,000 |  |
| 288 | 7307998009 | ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ԿՑԱՄԱՍ՝ ԱՐՄՈՒՆԿ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ԱՌԱՆՑ ՊԱՐՈՒՐԱԿԻ VIOFLEX, METALBEND 21125.01 | Տրամաչափված մետաղական կորացած խողովակ 135° Ø25 (Curved Metal Tube 135° Ø25) | կգ | 2600 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,657,200 |  |
| 289 | 3917320009 | ԹԵՐՄՈՊԼԱՍՏԻԿ ՊՈԼԻՈԼԵՖԻՆԻՑ ՃԿՈՒՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ՉԱՄՐԱՆԱՎՈՐԱԾ, ԱՌԱՆՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐԻ COURBI DOMO SPIRAL HFFR 1-21202-025 | DOMO ճկվող խողովակ HFFR միջին 750N (DOMO FLEXIBLE CONDUIT HFFR MEDIUM 750N) | կգ | 1200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 4,477,200 |  |
| 290 | 3917290009 | ԹԵՐՄՈՊԼԱՍՏԻԿ ՊՈԼԻՈԼԵՖԻՆԻՑ ԿՈՇՏ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ՉԱՄՐԱՆԱՎՈՐԱԾ, ԱՌԱՆՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐԻ COURBI DOMO RIGID HFFR30-21032-025 | DOMO կոշտ խողովակ HFFR միջին 750N (DOMO RIGID CONDUIT HFFR MEDIUM 750N) | կգ | 18000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 6,879,600 |  |
| 291 | 3926909709 | ԹԵՐՄՈՊԼԱՍՏԻԿ ՊՈԼԻՈԼԵՖԻՆԻՑ ԲԱՇԽԻՉ ՏՈՒՓԵՐ՝ ԷԼ․ ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԵՐԻ ԵՎ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ԱՌԱՆՑ ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐԻ` COURBI JUNCTION BOX Screwed Lid 32-21074-100 | Պլաստիկ միակցիչ տուփ HFFR 100×100 (PLASTIC JUNCTION BOX HFFR 100X100) | կգ | 800 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,172,080 |  |
| 292 | 7412200000 | ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ՊՂՆՁԻ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐԻՑ, Ø25 ՏՐԱՄԱԳԾՈՎ VIOFLEX METALBRASS 21425 | Պղնձե ֆիթինգ Ø25 (Brass Fitting Ø25) | կգ | 1200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 38,220,000 |  |
| 293 | 7415330000 | ՊՂՆՁԻ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐԻՑ ՄԱՆԵԿՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ԿՑԱՄԱՍԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, Ø25 ՏՐԱՄԱԳԾՈՎ VIOFLEX METALNUT 21525 | Պղնձե ֆիթինգի պտուտակ Ø25 (Nut for Brass Fitting Ø25) | կգ | 180 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 8,554,000 |  |
| 294 | 7326909807 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ԽԱՄՈՒԹ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, Ø25-29 ՏՐԱՄԱԳԾՈՎ, M8- M10 ՊՏՈՒՏԱԿՆԵՐՈՎ, ՑԻՆԿԱՊԱՏ` VIOFLEX METAL SUPPORT 3013025 | Մետաղական պահող Ø25-29, պտուտակ M8-M10 (Metal Support Ø25-29 with Screw M8- M10) | կգ | 180 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 10,556,000 |  |
| 295 | 9403990001 | ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ԲԱՑ ՊԱՀԱՐԱՆԻ ՄԵՏԱՂՅԱ ՄԱՍԵՐ՝ ՈՒՂՂԱՁԻԳ ՈՒՂՂՈՐԴԻՉ ՊՐՈՖԻԼ-ԿԱՆԳՆԱԿՆԵՐ` CONTEG RSG4-CO-42-F | RSG4 սյուներ 42U, 1 զույգ, 19” ուղղահայաց ռելսեր (նշված U) (RSG4 columns 42U, 1 pair, 19"" vertical rails (with U marking)) | կգ | 5120 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 5,203,200 |  |
| 296 | 9403990001 | ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ԲԱՑ ՊԱՀԱՐԱՆԻ ՄԵՏԱՂՅԱ ՄԱՍԵՐ՝ ՀԻՄՆԱՅԻՆ ԵՎ ՎԵՐԻՆ ԴԵՏԱԼՆԵՐ, ՊԱՀԱՐԱՆԻ ՆԵՐՍԻՑ ՄՈՆՏԱԺՎՈՂ` CONTEG RSG-TB-19-X | RSG4 550 ներսի կողմնորոշված, հիմքը դեպի ներս, վերևի մասեր (RSG4 550 inside oriented, Base facing inwards, upper parts) | կգ | 2560 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 3,008,000 |  |
| 297 | 9403990001 | ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ԲԱՑ ՊԱՀԱՐԱՆԻ ՄԵՏԱՂՅԱ ՄԱՍԵՐ՝ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ԴԵՏԱԼՆԵՐ` CONTEG RSG4-CR | RSG4, 8 հատ, անկյուններ RSG4 շրջանակների համար (RSG4, 8 pcs, Corners (angles) for RSG4 frames) | կգ | 2560 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 5,376,000 |  |
| 298 | 9403990001 | ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ԲԱՑ ՊԱՀԱՐԱՆԻ ՄԵՏԱՂՅԱ ՄԱՍԵՐ՝ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐԵԼԻ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ` CONTEG RSG4-AP-68 | RSG4 կարգավորելի, խորություններ 500-680մմ, 4 հատ (RSG4 Adjustable, for depths 500-680mm, 4 pcs) | կգ | 2560 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 2,281,600 |  |
| 299 | 9403109809 | ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆ՝ ԱՊԱԿՅԱ ԴՌՆՈՎ` CONTEG RI7-42-60/80-GVYUA-304-H | Բարձրություն 42U (1978մմ), Լայնություն 600մմ, Խորություն 800մմ, L տիպի 19" պրոֆիլներ; Առջևի ապակե դուռ, պտտվող բռնիչ, DIN պրոֆիլ, უნივერსալ բանալի EK333 (Height 42U (1978mm), Width 600mm, Depth 800mm, L - type of 19" extrusions; Front glass door, swivel handle, DIN profile, universal key EK333) | կգ | 4000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 10,080,000 |  |
| 300 | 3926909709 | ՄԱԼՈՒԽԻ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ՆԵՐԱՆՑՔ՝ ԽՈԶԱՆԱԿԱՅԻՆ ԽՏԱՐԱՐՈՎ, ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` CONTEG DP-KP-RB4 | Диամետրը 100մմ (4")՝ վրձնով ծածկված (diameter 100mm (4") covered with brush) | կգ | 128 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 614,400 |  |
| 301 | 7326909807 | ՄԱԼՈՒԽԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՊԱՆԵԼԱՅԻՆ ՕՐԳԱՆԱՅԶԵՐ՝ ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ, ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԿԱԽԻՉՆԵՐՈՎ, ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` CONTEG DP-VP-P5-OR | 19" 1U – միայն առջևի կողմը, պլաստիկ կարապներ 40×80մմ, նարնջագույն գույն (19" 1U - front only, plastic hooks 40 x 80mm, Orange color) | կգ | 240 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 3,480,000 |  |
| 302 | 9405110014 | ՊԱՏԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՏՈՒ՝ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԻՐԱՆՈՎ, ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` GLAMOX MON113377 MONITOR1-S IP65 GR 650 E/Z WB | 7W, 730լմ (7W, 730lm) | կգ | 3600 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 28,392,000 |  |
| 303 | 9405610003 | ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԵԼՔԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԱԿ՝ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԻՐԱՆՈՎ` GLAMOX MON544282 MONITOR1-W E/Z | 1.20W, 95լմ (1.20W, 95lm) | կգ | 600 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 7,644,000 |  |
| 304 | 3919900000 | ՊՎՔ-ԻՑ ԻՆՔՆԱԿՊՉՈՒՆ ՏՊԱԳՐՎԱԾ ՊԻՏԱԿ՝ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԵԼՔԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` GLAMOX PAC570038 MONITOR1 | IP40 100×300 ԴՈՒՐ + ՆԻՉ, PVC ժապավեն (IP40 100x300 DOOR + DOWN, PVC adhesive tape) | կգ | 300 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 364,000 |  |
| 305 | 9405610003 | ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԵԼՔԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԱԿ՝ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԻՐԱՆՈՎ` GLAMOX VRS108110 VERSO-S GR E/Z | 1.20W, 2լմ (1.20W, 2lm) | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,965,600 |  |
| 306 | 3919900000 | ՊՎՔ-ԻՑ ԻՆՔՆԱԿՊՉՈՒՆ ՏՊԱԳՐՎԱԾ ՊԻՏԱԿ՝ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԵԼՔԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` GLAMOX PAC570007 VERSO/MONITOR2 | 150×300 ձախ + դուռ, PVC ժապավեն (150x300 LEFT + DOOR, PVC adhesive tape) | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 87,360 |  |
| 307 | 3919900000 | ՊՎՔ-ԻՑ ԻՆՔՆԱԿՊՉՈՒՆ ՏՊԱԳՐՎԱԾ ՊԻՏԱԿ՝ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԵԼՔԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` GLAMOX PAC570008 VERSO/MONITOR2 | 150×300 ԴՈՒՐ + աջ, PVC ժապավեն (150x300 DOOR + RIGHT, PVC adhesive tape) | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 87,360 |  |
| 308 | 9405110039 | ԱՌԱՍՏԱՂԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՏՈՒ՝ ՊՈՂՊԱՏԵ ԻՐԱՆՈՎ` GLAMOX C77105878 C77-S350x1550 WH 6000 DALI 840 2xSM | 44W, 6,160լմ (44W, 6,160lm) | կգ | 7200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 79,170,000 |  |
| 309 | 9405110039 | ԱՌԱՍՏԱՂԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՏՈՒ՝ ՊՈՂՊԱՏԵ ԻՐԱՆՈՎ` GLAMOX C61154217 C61-S265x1165 6000 DALI 840 MP/GL | 43.50W, 6,102լմ (43.50W, 6,102lm) | կգ | 9000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 112,366,800 |  |
| 310 | 9405110039 | ԱՌԱՍՏԱՂԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՏՈՒ՝ ՄԵՏԱՂՅԱ ԻՐԱՆՈՎ ԵՎ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ՊԼԱՖՈՆՈՎ` GLAMOX I70086467 i70-1200 LED 6000 DALI 840 TW PC QW25 | 38.61W, 5,686լմ (38.61W, 5,686lm) | կգ | 700 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 29,484,000 |  |
| 311 | 9405110039 | ԱՌԱՍՏԱՂԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՏՈՒ՝ ՊՈՂՊԱՏԵ ԻՐԱՆՈՎ` GLAMOX C77099554 C77-S200x1200 WH 7000 DALI 840 SM | 52W, 7,063լմ (52W, 7,063lm) | կգ | 6000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 83,720,000 |  |
| 312 | 9405420019 | ԴՐՍԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ՊԱՏԻ ԼՈՒՍԱՐՁԱԿ՝ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԻՐԱՆՈՎ` GLAMOX O5460038421 O54-W190 10000 HF 840 ASY | 73W, 9,950լմ (73W, 9,950lm) | կգ | 450 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 5,241,600 |  |
| 313 | 9405420019 | ԴՐՍԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՐՁԱԿ՝ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԻՐԱՆՈՎ` GLAMOX 514033953 ELECTRA 3 27000 DALI 740 WBA | 171.10W, 26,609լմ (171.10W, 26,609lm) | կգ | 450 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 23,296,000 |  |
| 314 | 9405420019 | ԴՐՍԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ՊԱՏԻ ԼՈՒՍԱՐՁԱԿ՝ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԻՐԱՆՈՎ` GLAMOX O5460018421 O54-W190 4500 HF 840 ASY | 35W, 4,450լմ (35W, 4,450lm) | կգ | 650 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 18,564,000 |  |
| 315 | 9405420019 | ԴՐՍԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՐՁԱԿ՝ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԻՐԱՆՈՎ` GLAMOX 514033931 ELECTRA 1 13000 HF 840 MBA | 89.30W, 12,902լմ (89.30W, 12,902lm) | կգ | 850 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 41,496,000 |  |
| 316 | 3405909000 | ՔԱՐՏ-ՏՊԻՉՆԵՐԻ ՏՊՈՂ ԳԼԽԻԿՆԵՐԸ ԵՎ ՀՈԼՈՎԱԿՆԵՐԸ ՄԱՔՐԵԼՈՒ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ՝ ԲԱՂԿԱՑԱԾ ՄԱՔՐՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐՈՎ ՆԵՐԾԾՎԱԾ 5 ՀԱՏ ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏԻՑ ԵՎ 5 ՀԱՏ ԽՈԶԱՆԱԿԱՎՈՐ ԾԱՅՐՈՎ ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ՓԱՅՏԻԿՆԵՐԻՑ` EVOLIS CO000193 | 5 կպչուն քարտ, 5 տրահակ (5 ADHESIVE CARDS, 5 SWABS) | կգ | 2 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 65,520 |  |
| 317 | 3405909000 | ՔԱՐՏ-ՏՊԻՉՆԵՐԻ ՏՊՈՂ ԳԼԽԻԿՆԵՐԸ ԵՎ ՀՈԼՈՎԱԿՆԵՐԸ ՄԱՔՐԵԼՈՒ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ՝ ԲԱՂԿԱՑԱԾ ՄԱՔՐՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐՈՎ ՆԵՐԾԾՎԱԾ 4 ՀԱՏ ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏԻՑ, 1 ՀԱՏ ՖԵՏՐԻՑ ԾԱՅՐՈՎ ՄԱՏԻՏԻՑ ԵՎ ԱՆՁԵՌՈՑԻԿՆԵՐԻՑ` EVOLIS CO000194 | 2 T քարտ, 2 կպչուն քարտ, 1 գրիչ, կտորներ (դիսպենսեր) (2 T CARDS, 2 ADHESIVE CARDS, 1 PEN, WIPES (DISPENSER)) | կգ | 3 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 80,100 |  |
| 318 | 9612101000 | ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ՀԻՄՔՈՎ ՆԵՐԿՈՂ ԺԱՊԱՎԵՆ՝ ՆԵՐԾԾՎԱԾ ԲԱԶՄԱԳՈՒՅՆ ԹԱՆԱՔՈՎ, ՔԱՐՏ-ՏՊԻՉՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` EVOLIS R5F202M100 | CO000994 200 տպ / ռոլ (CO000994 200 PRINTS / ROLL) | հատ | 40 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 1,201,200 |  |
| 319 | 8523519900 | ԷՆԵՐԳԱԱՆԿԱԽ ՊՆԴՄԱՐՄԻՆ ԿԻՍԱՀԱՂՈՐԴՉԱՅԻՆ ԿՐԻՉ՝ ԳՐԱՌՎԱԾ՝ ՎԻԴԵՈՊԱՏԻ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱ` DATAPATH WALLCONTROL 10 PRO | WALLCON10PRO, լիցենզիոն դոնգլ WallControl 10 pro տարբերակի համար (WALLCON10PRO, License dongle for WallControl 10 pro version) | հատ | 4 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա | 7,201,040 |  |
| 320 | 8544429007 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ՝ ԱՆԽԱՓԱՆ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ԶՈՒԳԱՀԵՌ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ԲԱՂԿԱՑԱԾ 2 ՀԱՏ PBUS ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻՑ (15Մ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ) ԵՎ 2 ՀԱՏ ՕԺԱՆԴԱԿ AUX ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԻՑ, 80Վ-ԻՑ ՑԱԾՐ ԼԱՐՈՒՄՈՎ՝ SCHNEIDER ELECTRIC GVLOPT006 | Համընթաց հավաքածու՝ ներառյալ PBUS մալուխներ (15մ) և երկու AUX կոնտակտ Galaxy VL UPS համընթաց համակարգերի համար (Parallel kit including PBUS cables (15m) and two AUX contacts for Galaxy VL UPS parallel systems) | կգ | 320 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան | 7,240,000 |  |
| 321 | 9030390009 | ԷԼ․ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԱՓԻՉ ՍԱՐՔ՝ ԳՐԱՆՑՈՂ ՍԱՐՔՎԱԾՔՈՎ, ԼԻԹԻՈՒՄ–ԻՈՆԱՅԻՆ ԿՈՒՏԱԿԻՉԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ, ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ՀԱՄԱՐ, ԼՐԱԿԱԶՄՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC LIBSEDATABMSIEC | Galaxy լիթիում-իոն մարտկոցի պահարան IEC տվյալների հավաքածու (Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet IEC Data Kit) | հատ | 100 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 53,100,000 |  |
| 322 | 8507208008 | ԷԼ․ ԿԱՊԱՐԱ-ԹԹՎԱՅԻՆ ԿՈՒՏԱԿԻՉԱՅԻՆ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ԼՐԱԿԱԶՄ՝ 9AH ՏԱՐՈՂՈՒԹՅԱՄԲ` SCHNEIDER ELECTRIC GVSBTH4 | Galaxy VS Smart Modular մարտկոցի բարձր հզորության շղթա 9Ah (Galaxy VS Smart Modular Battery String High Capacity 9Ah) | հատ | 16 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 18,976,000 |  |
| 323 | 9025192000 | ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏՎԻՉ՝ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ SCHNEIDER ELECTRIC AP9335T | “Netbotz արտադրանքի տիրույթ, ռաքի միավորների քանակ 0U” ("Range of Product Netbotz Number of rack unit 0U") | հատ | 40 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 2,800,000 |  |
| 324 | 9025804000 | ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ԵՎ ԽՈՆԱՎՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏՎԻՉ՝ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ SCHNEIDER ELECTRIC AP9335TH | “Netbotz արտադրանքի տիրույթ, ռաքի միավորների քանակ 0U” ("Range of Product Netbotz Number of rack unit 0U") | հատ | 40 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 4,320,000 |  |
| 325 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-B90-150-UG | Բարձրություն H=110մմ, լայնություն W=150մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (h=110mm, w=600mm, ultragalva) | կգ | 105 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 908,544 |  |
| 326 | 7318190008 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊԱՐՈՒՐԱԿԱՎՈՐ ՁՈՂԵՐ` TRAYCO SR-ROD10-88-3DG | DIN975 M=10, L=3000մմ, դիպ գալվանիզացված (DIN 975 M=10, l=3000mm, dipped-galvanised) | կգ | 6080 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 45,200,064 |  |
| 327 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ԾԱԿՈՏԿԵՆ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ` TRAYCO SR-CT110-1000-12-FL-3UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=1000 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=1000mm, L=3000mm, ultragalva) | կգ | 35600 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 100,560,424 |  |
| 328 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-B90-1000-FL-UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=1000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=1000mm, 90°, ultragalva) | կգ | 830 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 2,868,320 |  |
| 329 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-B45-1000-FL-UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=1000 մմ, 45°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=1000mm, 45°, ultragalva) | կգ | 550 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 3,227,224 |  |
| 330 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-T-1000-FL-UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=1000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (h=110mm, w=1000mm, ultragalva) | կգ | 2700 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 8,068,060 |  |
| 331 | 7308909809 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ՆԵՐՔԵՎ ՓՈԽՈՂ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-FB90-1000-FL-UG | Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=1000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (h=110mm, w=1000mm, ultragalva) | կգ | 170 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 2,420,418 |  |
| 332 | 8536699008 | ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՎԱՐԴԱԿ՝ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՆՉԵՎ 415 Վ ԼԱՐՄԱՆ ԵՎ 63 Ա ՀՈՍԱՆՔԻ ՈՒԺԻ ՏԱԿ ԱՇԽԱՏՈՂ ԷԼ․ ՇՂԹԱՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ SCAME 513.6357T | 63Ա, 3Փ+N+PE, 6h, 346–415 Վ, 50/60 Հց, կորպուսային (պանելային) միացման կլեմաներ | կգ | 2800 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 48,048,000 |  |
| 333 | 3926909709 | ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ԾԱԾԿՈՑ-ՊԱՏՅԱՆ՝ ԱՌԱՍՏԱՂԻ ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԸ ԹԱՔՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ, ՏՈՒՓԻ ՄԵՋ՝ 10 ՀԱՏ, flex7 PDC/W Prota | Դեկորատիվ պատյան, սպիտակ (х10) | կգ | 150 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 6,120,000 |  |
| 334 | 8536699008 | ԱՌԱՍՏԱՂԻ ՇՏԵՊՍԵԼԱՅԻՆ ՎԱՐԴԱԿ՝ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՆՉԵՎ 250Վ ԼԱՐՄԱՆ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ՀՈՍԱՆՔԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐՈՒՄ ԲԱՇԽԻՉ ՏՈՒՓԵՐԻ ՎՐԱ ՍՏԱՑԻՈՆԱՐ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ՇԵՆՔԵՐԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՏՈՒՓԻ ՄԵՋ՝ 10 ՀԱՏ, flex7 PS07/W Prota-BESA | Մոնտաժվող վարդակ (սոկետ), 7 բևեռ, սպիտակ (x 10), մինչև 1000 Վ լարման շղթաների համար | կգ | 350 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 39,616,800 |  |
| 335 | 8544429009 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ. ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐ՝ ՄԻԱՑՆՈՂ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՎԱԾ, 230Վ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, 2 ՄԵՏՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ, ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` flex7 PL575LSHF2/WD Prota-DALI | (pin1) Լուսատուի մալուխ, 5-միջուկ, 0.75 մմ², LSHF, 2 մ, սպիտակ, 230Վ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ((pin1) Lum. Lead, 5-core 0.75 mm²) LSHF, 2m, White) | կգ | 1100 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 53,652,000 |  |
| 336 | 7306307209 | ՉԼԵԳԻՐՎԱԾ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԶՈԴՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ԿԼՈՐ ՀԱՏՎԱԾՔՈՎ, ՑԻՆԿԱՊԱՏ, ԱՌԱՆՑ ՊԱՐՈՒՐԱԿԻ, ՈՉ ՊՐԵՑԻԶԻՈՆ, ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՈՐՊԵՍ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՊԱՏՅԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ՝ EURO2000 TUBE TZR63/4 | Ցինկապատ պողպատե խողովակներ, LM, ԱՐՏԱՔԻՆ ՏՐԱՄԱԳԻԾԸ՝ 63 ՄՄ, ՊԱՏԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 1,5 ՄՄ, ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 4 ՄԵՏՐ (GLAVANISED STEEL TUBES 4m LM, ) | կգ | 32500 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 90,708,800 |  |
| 337 | 7326909807 | ՉԼԵԳԻՐՎԱԾ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՄՐԱՑՆՈՂ ՍԵՂՄԱԿ՝ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ EURO2000 TZR 63 | Առավելագույն բեռնվածության արժեքը՝ 4000 Ն / Շատ ծանր | կգ | 2000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 4,721,808 |  |
| 338 | 7307998009 | ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ (ԾՈՒՆԿ)՝ ՉԼԵԳԻՐՎԱԾ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ՑԻՆԿԱՊԱՏ, ԱՌԱՆՑ ՊԱՐՈՒՐԱԿԻ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ EURO2000 TZR90/63 | Հարվածային ամրություն 20 Ջ / Շատ ծանր, Արտաքին տրամագիծը՝ 63մմ (Impact strength 20 J / Very Heavy) | կգ | 1000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 4,455,360 |  |
| 339 | 7307998009 | ՄԻԱՑՆՈՂ ԿՑՈՐԴԻՉ (ՄՈՒՖՏԱ)՝ ՉԼԵԳԻՐՎԱԾ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ՑԻՆԿԱՊԱՏ, ԱՌԱՆՑ ՊԱՐՈՒՐԱԿԻ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ EURO2000 INR 57063 | Ջերմակայունություն՝ −25°C / +400°C, Արտաքին տրամագիծը՝ 63մմ (Temperature Range -25°C) | կգ | 1400 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 50,488,000 |  |
| 340 | 8538909200 | ՄՈՒՏՔԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՄՈԴՈՒԼ (ԸՆԴԼԱՅՆՄԱՆ ՍԱԼԻԿ)՝ BOSCH API-AMC2-16IOE | Ցածր լարման՝ 10–30Վ ուղիղ հոսանք/DC; 16 մուտք + 16 ռելե ելք; պաշտպանության դասը՝ IP30 | կգ | 43 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 48,776,000 |  |
| 341 | 8531103000 | ԻՆՖՐԱԿԱՐՄԻՐ ՊԱՍԻՎ ՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԱԶԴԱՍԱՐՔ (PIR)՝ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՇԵՆՔԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ և ՄՈՒՏՔԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ BOSCH DS160 | Լարումը՝ 12–30Վ փոփոխական հոսանք AC/ուղիղ հոսանք DC; պաշտպանության դասը՝ IP30 | հատ | 280 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 22,168,000 |  |
| 342 | 8536501906 | ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԱՆՀՊՈՒՄ ՓՈԽԱՐԿԻՉ՝ ՄԻՆՉԵՎ 60 Վ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ԴԱՐՊԱՍՆԵՐԻ ԴԻՐՔԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՇՂԹԱՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ՝ BOSCH ISC-RSC2-S | ISC-RSC2-S Bosch Roller shutter contact, VdS class B and EN-G2, 6 m cable, ՄԻՆՉԵՎ 60 Վ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ | կգ | 15 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 1,784,000 |  |
| 343 | 8525899900 | ԳՐԱՌՈՂ ԹՎԱՅԻՆ IP- ՏԵՍԱԽՑԻԿ՝ ԴՐՍԻ, ՊԱՀԱԿԱՅԻՆ ՏԵՍԱՀՍԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ BOSCH NDE-5703-AL 5MP | Սնուցումը՝ PoE (IEEE 802.3af / at)՝ ~48 Վ ուղիղ հոսանք/DC (PoE ստանդարտ); սնուցումն ուղիղ հոսանքից/DC՝ 12 Վ ուղիղ հոսանք/DC ±10%; պաշտպանության դասը՝ IP66 | հատ | 360 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 237,838,000 |  |
| 344 | 8525899900 | ԳՐԱՌՈՂ ԹՎԱՅԻՆ IP- ՏԵՍԱԽՑԻԿ՝ ԴՐՍԻ, ՊԱՀԱԿԱՅԻՆ ՏԵՍԱՀՍԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ BOSCH NBE-5704-AL 8MP | Սնուցումը՝ PoE կամ 12Վ ուղիղ հոսանք/DC կամ 24Վ փոփոխական հոսանք/AC; Սպառումը՝ մոտ 6–11 Վտ; պաշտպանության դասը՝ IP66/67 | հատ | 120 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 90,964,000 |  |
| 345 | 7326909807 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՅԱ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԴԱՏԱՐԿ ՏՈՒՓ՝ ՏԵՍԱԽՑԻԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ BOSCH NDA-U-CBB | Պաշտպանության դասը՝ IP66 | կգ | 70 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 2,184,000 |  |
| 346 | 8525899900 | ԳՐԱՌՈՂ ԹՎԱՅԻՆ IP- ՏԵՍԱԽՑԻԿ՝ ԴՐՍԻ, ՊԱՀԱԿԱՅԻՆ ՏԵՍԱՀՍԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ BOSCH NDS-5704-F360 12MP | Սնուցումը՝ PoE (ստանդարտ), 12Վ ուղիղ հոսանք/DC կամ 24Վ փոփոխական հոսանք/AC; սպառումը՝ ~6–11 Վտ | հատ | 140 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 79,116,000 |  |
| 347 | 8525899900 | ԳՐԱՌՈՂ ԹՎԱՅԻՆ IP- ՏԵՍԱԽՑԻԿ՝ ԴՐՍԻ, ՊԱՀԱԿԱՅԻՆ ՏԵՍԱՀՍԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ BOSCH NDP-5533-Z30L 4MP | Սնուցումը՝ PoE++ կամ 24Վ փոփոխական հոսանք /AC, սպառումը՝ ~21–39 Վտ; պաշտպանության դասը՝ IP66 | հատ | 16 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 26,936,000 |  |
| 348 | 8302500000 | ՊԱՏԻՆ ԱՄՐԱՑՎՈՂ ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՅԱ ԲԱՐՁԱԿ՝ ՏԵՍԱԽՑԻԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ BOSCH NDA-U-WMT | Պաշտպանության դասը՝ IP66, ոչ թանկարժեք մետաղներից | կգ | 12 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 481,000 |  |
| 349 | 8525899900 | ԳՐԱՌՈՂ ԹՎԱՅԻՆ IP- ՏԵՍԱԽՑԻԿ՝ ԴՐՍԻ, ՊԱՀԱԿԱՅԻՆ ՏԵՍԱՀՍԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ BOSCH NBE-5703-AL 5MP | Սնուցումը՝ PoE / 12Վ ուղիղ հոսանք/DC կամ 24Վ փոփոխական հոսանք/AC; սպառումը՝ ~6 Վտ (նորմալ) ~11 Վտ (IR on); պաշտպանության դասը՝ IP66 | հատ | 16 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 10,047,000 |  |
| 350 | 8528599009 | ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՀԵՂՈՒԿ ԲՅՈՒՐԵՂՅԱ ԷԿՐԱՆՈՎ ՄՈՆԻՏՈՐ (LED)՝ ՊԱՀԱԿԱՅԻՆ ՏԵՍԱՀՍԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ BOSCH UML-434-90 43" | Սնուցումը՝ 100–240Վ փոփոխական հոսանք/AC; սպառումը՝ մինչև ~75 Վտ | հատ | 32 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 49,155,000 |  |
| 351 | 8518210000 | ՄԵԿԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԽՈՍ՝ ՁԱՅՆԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՐՁԱԿ, ԿՈՐՊՈՒՍԻ ՄԵՋ ՄՈՆՏԱԺՎԱԾ՝ BOSCH LBC3432/03 20W | 20Վտ, չի աշխատում ուղիղ DC/ կամ փոփոխական/AC հոսանքի սնուցմամբ; պաշտպանության դասը՝ IP66 | հատ | 240 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 28,392,000 |  |
| 352 | 8507208008 | ԷԼ․ ԿԱՊԱՐԱԹԹՎԱՅԻՆ ՀԵՐՄԵՏԻԿ ԿՈՒՏԱԿԻՉ ՄԱՐՏԿՈՑ՝ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԵՎ ՊԱՀԱԿԱՅԻՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, 12V 40 AH` "BOSCH" IPS-BAT12V-45AH | 12Վ, 40 ԱԺ | հատ | 32 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 3,772,000 |  |
| 353 | 8536501906 | ԷԼ. ԱՆՀՊՈՒՄ ՓՈԽԱՐԿԻՉ` ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՏՎԻՉ-ԱԶԴԱՐԱՐԻՉ, ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՆՉԵՎ 60 Վ ԼԱՐՄԱՆ ԷԼ. ՇՂԹԱՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ/ԱՆՋԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ /ՉԻ ՆԵՐԱՌՈՒՄ ՆԵՐԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ՁԱՅՆԱՅԻՆ ԿԱՄ ԼՈՒՍԱՅԻՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ/` "BOSCH" FAH-425-T-R | FAH-425-T-R Bosch Heat detector, ՄԻՆՉԵՎ 60 Վ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ | կգ | 5 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 1,329,000 |  |
| 354 | 8536501906 | ԷԼ․ ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ՓՈԽԱՐԿԻՉ՝ ԾԽԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ՏՎԻՉ-ԱԶԴԱՐԱՐԻՉ, ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՆՉԵՎ 60 Վ ԼԱՐՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՇՂԹԱՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ/ԱՆՋԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ /ՉԻ ՆԵՐԱՌՈՒՄ ՆԵՐԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ՁԱՅՆԱՅԻՆ ԿԱՄ ԼՈՒՍԱՅԻՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ/` "BOSCH" FAP-425-O-R | FAP-425-O-R Bosch Fire Detector Optical with Rotary-Switches, ՄԻՆՉԵՎ 60 Վ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ | կգ | 72 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 36,419,000 |  |
| 355 | 8531103000 | ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ԱԶԴԱՐԱՐՄԱՆ ՍԱՐՔ՝ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ՁԱՅՆԱՅԻՆ ԵՎ ԼՈՒՍԱՅԻՆ (ԸՆԴՀԱՏՎՈՂ) ՏԱԳՆԱՊԻ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` "BOSCH" FNX-425U-RFRD | Սնուցումը՝ 15–33Վ ուղիղ հոսանք/DC; սպառումը՝ ~1 մԱ; պաշտպանության դասը՝ IP42 | հատ | 40 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 6,225,000 |  |
| 356 | 8531103000 | ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱԶԴԱՐԱՐԻՉ՝ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐՍՈՒՄ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱԿՏԻՎԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՆԵՐԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՁԱՅՆԱՅԻՆ ՏԱԳՆԱՊԻ ԱԶԴԱՆՇԱՆԻ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎՈՂ` "BOSCH" FNM-320LED-SRD | Սնուցումը՝ 9–30 Վ ուղիղ հոսանք/DC, սպառումը՝ մինչև ~36 մԱ; պաշտպանության դասը՝ IP65 | հատ | 280 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 16,180,000 |  |
| 357 | 8536501906 | ԷԼ․ ԱՆՀՊՈՒՄ ՓՈԽԱՐԿԻՉ՝ ԾԽԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ՏՎԻՉ-ԱԶԴԱՐԱՐԻՉ, ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՆՉԵՎ 60 Վ ԼԱՐՄԱՆ ԷԼ․ՇՂԹԱՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ/ԱՆՋԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ /ՉԻ ՆԵՐԱՌՈՒՄ ՆԵՐԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ՁԱՅՆԱՅԻՆ ԿԱՄ ԼՈՒՍԱՅԻՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ/` "BOSCH" FAD-425-O-R | FAD-425-O-R Bosch Duct detector, optical, ՄԻՆՉԵՎ 60 Վ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ | կգ | 4 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 1,413,000 |  |
| 358 | 8521900009 | ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՏԵՍԱՁԱՅՆԱԳՐԻՉ (NVR)` ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՏԵՍԱՀՍԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ IP- ՏԵՍԱԽՑԻԿՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎՈՂ ԹՎԱՅԻՆ ՏԵՍԱԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՁԱՅՆԱԳՐՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` "BOSCH" DIP-74CI-12HD | Սնուցումը՝ 100–240Վ փոփոխական հոսանք/AC; սպառումը՝ մինչև ~314 Վտ | հատ | 8 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 152,589,000 |  |
| 359 | 9030390009 | ԷԼ․ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԱՓԻՉ ՍԱՐՔ՝ ԳՐԱՆՑՈՂ ՍԱՐՔՎԱԾՔՈՎ, ԼԻԹԻՈՒՄ–ԻՈՆԱՅԻՆ ԿՈՒՏԱԿԻՉԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ, ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ՀԱՄԱՐ, ԼՐԱԿԱԶՄՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC LIBSEDATABMSIEC | Մոնտաժվում է մարտկոցային պահարանի ներսում (DIN-rail կամ հատուկ ամրակներ), Սնուցվում է անմիջապես մարտկոցային համակարգից կամ արտաքին DC աղբյուրից, Միացման պորտեր: RJ45 (Ethernet), RS485 սերիական պորտ | հատ | 100 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 53,531,000 |  |
| 360 | 8544429007 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ՝ ԱՆԽԱՓԱՆ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ԶՈՒԳԱՀԵՌ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ SCHNEIDER ELECTRIC GVLOPT006 | ԲԱՂԿԱՑԱԾ 2 ՀԱՏ PBUS ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻՑ (15Մ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ) ԵՎ 2 ՀԱՏ ՕԺԱՆԴԱԿ AUX ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԻՑ, 80Վ-ԻՑ ՑԱԾՐ ԼԱՐՈՒՄՈՎ | կգ | 105 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 7,284,800 |  |
| 361 | 8507208008 | ԷԼ․ ԿԱՊԱՐԱԹԹՎԱՅԻՆ ԿՈՒՏԱԿԻՉԱՅԻՆ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ԼՐԱԿԱԶՄ՝ 9AH ՏԱՐՈՂՈՒԹՅԱՄԲ` SCHNEIDER ELECTRIC GVSBTH4 | Տարողություն: 9 Աժ (9000 մԱժ) | հատ | 16 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 19,153,600 |  |
| 362 | 8535900008 | ՋԵՐՄԱՆՍՏԵՑՎՈՂ ԾԱՅՐԱՅԻՆ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐԻ (ՄՈՒՖՏԱՆԵՐԻ) ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ ՆԵՐՔԻՆ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՆՉԵՎ 12 ԿՎ ԼԱՐՄԱՆ ԵՌԱՋԻՂ ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՎԵՐՋԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՇՂԹԱՆԵՐԻՆ ՄԻԱՑՄԱՆ, ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ԱՆԸՆԴՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄԸ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ, Eland 3TIS12XB | 3C Ներքին տեղադրման ջերմանստեցվող մուֆտա, ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՆՉԵՎ 12 ԿՎ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ (3C HEATSHRINK INDOOR TERM) | կգ | 9000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 48,038,400 |  |
| 363 | 8535900008 | ՋԵՐՄԱՆՍՏԵՑՎՈՂ ԾԱՅՐԱՅԻՆ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐԻ (ՄՈՒՖՏԱՆԵՐԻ) ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ ՆԵՐՔԻՆ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՆՉԵՎ 12 ԿՎ ԼԱՐՄԱՆ ԵՌԱՋԻՂ ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՎԵՐՋԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՇՂԹԱՆԵՐԻՆ ՄԻԱՑՄԱՆ, ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ԱՆԸՆԴՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄԸ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ, Eland 3TIS12X95240 | 3C Ներքին տեղադրման ջերմանստեցվող մուֆտա,ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՆՉԵՎ 12 ԿՎ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ( 3C HEATSHRINK INDOOR TERM) | կգ | 1750 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 10,609,920 |  |
| 364 | 8535900008 | ՋԵՐՄԱՆՍՏԵՑՎՈՂ ԾԱՅՐԱՅԻՆ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐԻ (ՄՈՒՖՏԱՆԵՐԻ) ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ ՆԵՐՔԻՆ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՆՉԵՎ 12 ԿՎ ԼԱՐՄԱՆ ՄԻԱՋԻՂ ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՎԵՐՋԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՇՂԹԱՆԵՐԻՆ ՄԻԱՑՄԱՆ, ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ԱՆԸՆԴՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄԸ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ, Eland 1TIS12XD | 1C Ներքին տեղադրման ջերմանստեցվող մուֆտա, ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՆՉԵՎ 12 ԿՎ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ (1C HEATHSRINK INDOOR TERM) | կգ | 9800 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 21,902,400 |  |
| 365 | 8535900008 | ՋԵՐՄԱՆՍՏԵՑՎՈՂ ԾԱՅՐԱՅԻՆ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐԻ (ՄՈՒՖՏԱՆԵՐԻ) ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՆՉԵՎ 12 ԿՎ ԼԱՐՄԱՆ ՄԻԱՋԻՂ ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՎԵՐՋԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՇՂԹԱՆԵՐԻՆ ՄԻԱՑՄԱՆ, ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ԱՆԸՆԴՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄԸ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ, Eland 1TES12XD | 1C HEATHSRINK OUTDOOR TERМ, ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՆՉԵՎ 12 ԿՎ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ | կգ | 1200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 22,861,440 |  |
| 366 | 7326909807 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՕԺԱՆԴԱԿ ՀԱՐԹԱԿ-ԵՐԿԱՐԱՑՄԱՆ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔ՝ ՍԱՅԼԱԿԻ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՐԹԱԿԻ ՎՐԱ ՏԵՂԱԴՐՎԵԼՈՒ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԱԿԵՐԵՍԸ ՄԵԾԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ ServerLIFT SL-350XI/SL-500XI | SL-350XI/SL-500XI բարձրացնող սարքի երկարացման հավելում (աքսեսուար), բեռնատարողությունը՝ 159–226 կգ. Սերիական համարներ՝ LE-5X19850-04948, LE-5X19850-04949 | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 1,053,000 |  |
| 367 | 7326909807 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՓՈԽԱՐԻՆԵԼԻ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔ՝ ՍԱՅԼԱԿԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՐԹԱԿԻ ՎՐԱ ՏԵՂԱԴՐՎՈՂ, ՀՈԼՈՎԱԿԱՎՈՐ, ԾԱՆՐ ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՏԵՂԱՇԱՐԺԸ ԴԵՊԻ ԴԱՐԱԿԱՇԱՐ ՀԵՇՏԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ SERVERLIFT GT-1000XI | Բարձր ամրության պողպատ (Մասամբ՝ ալյումին և տեխնիկական պլաստիկ), Սերիա #: GT-1X22110-04234, GT-1X22110-04235 | կգ | 100 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 1,544,400 |  |
| 368 | 3820000000 | ՊԱՏՐԱՍՏԻ ՀԱԿԱՍԱՌԵՑՆՈՂ ՀԵՂՈՒԿ (ԱՆՏԻՖՐԻԶ)՝ ՊՐՈՊԻԼԵՆԳԼԻԿՈԼԻ ՀԻՄՔՈՎ, ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ, ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԴՈՐԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ, ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՍԱՌԵՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՍԱՌԵՑՈՒՄԻՑ ԵՎ ԿՈՌՈԶԻԱՅԻՑ ՊԱՇՏՊԱՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ՝ RECOCHEM OAT PG-25 | Կոդ-113830, IBC տարա,PG25 հեղուկ, 2000լ | կգ | 2200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 4,065,600 |  |
| 369 | 3820000000 | ՊԱՏՐԱՍՏԻ ՀԱԿԱՍԱՌԻՉ ՀԵՂՈՒԿ` ՊՐՈՊԻԼԵՆԳԼԻԿՈԼԻ ՀԻՄՔՈՎ, ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ, ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԴԻ ԼԱՎՈՐԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ՈՐՊԵՍ ՋԵՐՄԱԿՐԻՉ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ, 1000ԿԳ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՄԲ` "DOWCAL 200E" 10113113 | ՀԱԿԱՍԱՌԻՉ ՀԵՂՈՒԿ` ՊՐՈՊԻԼԵՆԳԼԻԿՈԼԻ ՀԻՄՔՈՎ, ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ, ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԴԻ ԼԱՎՈՐԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ՈՐՊԵՍ ՋԵՐՄԱԿՐԻՉ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ, 1000ԿԳ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՄԲ` "DOWCAL 200E" 10113113 | կգ | 150000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 203,860,800 |  |
| 370 | 8481808508 | ԴԱՐՁԿԵՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ` VICTAULIC V07610060BE2SD0 | 6 դյույմ / 168.3 մմ 5/76 Vic-300 թիթեռնիկ փական (կոլով)VICTAULIC | կգ | 110 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 1,992,108 |  |
| 371 | 7307191000 | ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ՁՈՒԼՎԱԾ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C107V0060ZZPEMO | 6 դյույմ / 168.3 մմ 5/107V ներկված ռիգիդ (կոշտ) կցորդիչ VICTAULIC | կգ | 400 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 1,959,439 |  |
| 372 | 7307191000 | ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ՁՈՒԼՎԱԾ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C107VM139ZZPEM0 | 5 դյույմ / 139.7 մմ S/107V ներկված կոշտ կցորդիչ VICTAULIC | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 1,144,000 |  |
| 373 | 7307291008 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՆԻՊԵԼ (ԱԴԱՊՏԵՐ), ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ ԱԿՈՍՎԱԾ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE494012006XEC8 | 12" x 6" (323.9 x 152 մմ) չափերով խողովակային անցումային կցամաս՝ պատրաստված CF8 չժանգոտվող պողպատից։ Նախատեսված է Grooved x OGS Grooved միացումների միջև անցում ապահովելու համար՝ StrengThin 100 համակարգում։ | կգ | 400 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 31,996,800 |  |
| 374 | 8481808508 | ԴԱՐՁԿԵՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ` ԹԱՓԱՆԻՎՈՎ VICTAULIC V07610080BE3SD0 | 8 դյույմ / 219.1 մմ 761 սերիայի Vic-300 MasterSeal թիթեռնիկ փական | կգ | 500 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 4,928,000 |  |
| 375 | 8481309108 | ՁՈՒԼԱԹՈՒՋԵ ՀԱԿԱԴԱՐՁ ՓԱԿԱՆ՝ ԴԱՐՁԿԵՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿՈՎ՝ VICTAULIC V07160080BE0S00 | Մեխանիկական կափույր, նախատեսված խողովակաշարային համակարգերում հոսքի կարգավորման կամ փակման համար, Իրանի նյութ: Ճկուն ձուլաթուջ, V/716 8" / 219 mm CKV սև (Black) E ստանդարտ մեխանիկական կափույր | կգ | 500 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 3,476,000 |  |
| 376 | 7307199000 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՁՈՒԼՎԱԾ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԵՌԱԲԱՇԽԻՉ, ԱՌԱՆՑ ՊԱՐՈՒՐԱԿԻ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC F0SGWREDTEE1608 | Չժանգոտվող պողպատից պատրաստված T-աձև եռաբաշխիչ կցամաս՝ հատվածային եռակցված (segmentally welded) կառուցվածքով։ Ունի AGS տիպի գռուվային ծայրեր և նախատեսված է խողովակաշարային համակարգերում երեք ուղղություններով հեղուկի կամ գազի հոսքերի բաշխման և միացման համար՝ ապահովելով բարձր ամրություն և հուսալի շահագործում։ | կգ | 2000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 14,520,000 |  |
| 377 | 7307199000 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՁՈՒԼՎԱԾ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԵՌԱԲԱՇԽԻՉ, ԱՌԱՆՑ ՊԱՐՈՒՐԱԿԻ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC F0SGWREDTEE1605 | Չժանգոտվող պողպատից պատրաստված T-աձև միացման կցամաս, հատվածային եռակցված (segmentally welded) կառուցվածքով։ Ունի AGS տիպի գռուվային ծայրեր և նախատեսված է խողովակաշարային համակարգերում երեք ուղղություններով հոսքերի միացման համար՝ ապահովելով բարձր ամրություն և հուսալիություն։ | կգ | 500 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 3,696,000 |  |
| 378 | 7307199000 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՁՈՒԼՎԱԾ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՆԻՊԵԼ (ԱԴԱՊՏԵՐ), ԱՌԱՆՑ ՊԱՐՈՒՐԱԿԻ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE494012008XE4B | Մետաղական անցումային ադապտեր-նիպել, նախատեսված StrengThin™ 100 գռուվային համակարգի և Original Groove System (OGS) միացումների միջև անցում ապահովելու համար։ Օգտագործվում է խողովակաշարային համակարգերում՝ տարբեր գռուվային ստանդարտների միջև հուսալի և ամուր միացում իրականացնելու նպատակով։ | կգ | 2000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 56,408,000 |  |
| 379 | 7307199000 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՁՈՒԼՎԱԾ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՆԻՊԵԼ (ԱԴԱՊՏԵՐ), ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ ԱԿՈՍՎԱԾ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE440002004XECT | Մետաղական անցումային նիպել, որը նախատեսված է գռուվային (grooved) և թելային (BSP) միացումների միջև անցում ապահովելու համար։ Օգտագործվում է խողովակաշարային համակարգերում՝ տարբեր տեսակի միացումները հուսալի և ամուր կապելու նպատակով։ | կգ | 1000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 7,832,000 |  |
| 380 | 7307191000 | ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ՁՈՒԼՎԱԾ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C00890060ZZGEI0 | W89 միացման կցորդիչ – 139.7 մմ Style 89 կոշտ կցորդիչ, ճկուն չուգունից, նախատեսված չժանգոտվող պողպատե խողովակների համար, Rilsan RAL7001 պաշտպանիչ ծածկույթով, EPDM Grade EF ռետինե կնքիչով, imperial ստանդարտ պտուտակ/ընկույզով, 6" / 168.3 մմ | կգ | 300 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 3,509,660 |  |
| 381 | 7307191000 | ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ՁՈՒԼՎԱԾ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C0089M139ZZGEI0 | W89 միացման կցորդիչ – 139.7 մմ Style 89 կոշտ կցորդիչ, ճկուն չուգունից, նախատեսված չժանգոտվող պողպատե խողովակների համար, Rilsan RAL7001 պաշտպանիչ ծածկույթով, EPDM Grade EF ռետինե կնքիչով, imperial ստանդարտ պտուտակ/ընկույզով, 6" / 168.3 մմ | կգ | 500 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 5,082,000 |  |
| 382 | 7307199000 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՁՈՒԼՎԱԾ ԾՆԿԱՁԵՎ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC F0410M139ZZX160 | 90° անկյունային կցամաս, չժանգոտվող պողպատ, OGS միացում, 6" / 168.3 մմ և 8" / 219.1 մմ, No.410 SS, 10S / 316L | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 3,344,000 |  |
| 383 | 7307199000 | ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՁՈՒԼՎԱԾ ԾՆԿԱՁԵՎ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC F04100080ZZX160 | 90° անկյունային կցամաս , չժանգոտվող պողպատ, OGS միացում, 6" / 168.3 մմ և 8" / 219.1 մմ, No.410 SS, երկար շառավղով , 10S / 316L | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 6,864,000 |  |
| 384 | 7318190008 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊԱՐՈՒՐԱԿԱՎՈՐ ՁՈՂԵՐ` Hilti 339796 | Պարուրակի տեսակ (Thread): M10, Երկարություն (Length): 2000 մմ (2 մետր), Պարուրակի քայլ (Thread pitch): 1.5 մմ, Նյութի բաղադրություն: Ածխածնային պողպատ | կգ | 500 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 480,480 |  |
| 385 | 7308909809 | ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻՈՆ ՊՐՈՖԻԼ՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, Hilti MT-40 2268506 | մետաղական մոնտաժային C-ձև պրոֆիլ (շինարարական ալիք) է | կգ | 4200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 14,536,368 |  |
| 386 | 7308909809 | ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻՈՆ ՊՐՈՖԻԼ (ՏՈՒՓԱՁև ԿՏՐՎԱԾՔՈՎ)՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ՝ HILTI MT-90 2268369 | ծանրաբեռնվածության համար նախատեսված մետաղական փակ կառուցվածքային պրոֆիլ | կգ | 9600 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 40,646,400 |  |
| 387 | 7308909809 | ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻՈՆ ՊՐՈՖԻԼ (ՏՈՒՓԱՁև ԿՏՐՎԱԾՔՈՎ)՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ՝ HILTI MT-80 2268367 | մետաղական քառակուսի փակ կառուցվածքային պրոֆիլ | կգ | 1600 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 6,817,200 |  |
| 388 | 7308909809 | ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻՈՆ ՊՐՈՖԻԼ (ՏՈՒՓԱՁև ԿՏՐՎԱԾՔՈՎ)՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ՝ HILTI MT-100 2268491 | մետաղական ծանրաբեռնվածության համար նախատեսված փակ կառուցվածքային պրոֆիլ | կգ | 1000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 4,056,800 |  |
| 389 | 7308909809 | ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻՈՆ ՊՐՈՖԻԼ (ՏՈՒՓԱՁև ԿՏՐՎԱԾՔՈՎ)՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ՝ HILTI MT-70 OC 2268365 | Պողպատյա տուփաձև պրոֆիլ , մոդել MT-70, պատրաստված OC AT պողպատից | կգ | 15500 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 51,311,372 |  |
| 390 | 7308909809 | ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻՈՆ ՊՐՈՖԻԼ՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, Hilti MT-60 2268514 | մետաղական մոնտաժային C-աձև պրոֆիլ | կգ | 1200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 3,658,816 |  |
| 391 | 7318159008 | ՎԵՑԱՆԻՍՏ ՏԱՐՐԵՐՈՎ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՀԵՂՅՈՒՍ՝ ՀԱՏՈՒԿ T-ԱՁև ԳԼԽԻԿՈՎ (TWIST-LOCK ՏԻՊԻ), ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ՝ Hilti MT-TLB 2273254 | Վեցանկյուն գլուխով պտուտակ՝ ծանր կոնստրուկցիոն միացումների համար | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 393,233 |  |
| 392 | 7318159008 | ԻՆՔՆԱՊԱՐՈՒՐԱԿՎՈՂ ՀԵՂՅՈՒՍ՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ՝ Hilti MT-TFB 2272084 | Ինքնաթել ձևավորող պտուտակ՝ առանց նախնական թելի կտրման | կգ | 3000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 5,987,870 |  |
| 393 | 3926909709 | ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԾԱՅՐԱՅԻՆ ԽՑԱՓԱԿԻՉ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, Hilti MT-EC-40/50 2273643 | Պրոֆիլի վերջնական փակիչ՝ պաշտպանիչ ծայրամասային կափարիչ | կգ | 50 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 56,602 |  |
| 394 | 7318190008 | ՍԵՊԱՁև ՀԻՄՆԱՊԱՐՈՒՐԱԿ (ԱՆԿԵՐ)՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, Hilti HST2 V3 2345258 | Բետոնային խարիսխ-պտուտակ՝ բարձր ամրության ամրացման համար | կգ | 700 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 2,674,061 |  |
| 395 | 7318190008 | ՆԵՐՔԻՆ ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ ՀԱՐՎԱԾԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՊԱՐՈՒՐԱԿ (ԱՆԿԵՐ)՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, Hilti HKD M10x40 376967 | Ներկառուցվող խարիսխ՝ թեթև և միջին բեռների համար | կգ | 600 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 33,514 |  |
| 396 | 7318154100 | ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ U-ԱՁԵՎ ՀԵՂՅՈՒՍ՝ ՊԱՐՈՒՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՅՐԵՐՈՎ, ԱՌԱՆՑ ԳԼԽԻԿՆԵՐԻ՝ Hilti MP-UB 406 16" M20 2288399 | U-աձև պտուտակ՝ խողովակների/մալուխների ամրացման համար | կգ | 1500 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 4,985,513 |  |
| 397 | 7308909809 | ՄԻԱՑՆՈՂ ՏԱՐՐ (ՍԵՂՄԱԿ)՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, Hilti MT-C-LL1 2272047 | Կառուցվածքային անկյունային միացնող տարր | կգ | 300 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 1,513,390 |  |
| 398 | 7308909809 | ՀԵՆԱԿԱՅԻՆ ՍԵՂՄԱԿ՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ Hilti MT-C-GL OC 2272066 | Կոնստրուկցիոն գլոբալ միացնող փակագիծ | կգ | 1200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 4,130,364 |  |
| 399 | 7308909809 | ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՀԵՆԱԿԱՅԻՆ ՍԵՂՄԱԿ՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ Hilti MT-C-GS A 2272068 | Կարգավորվող միացնող անկյուն՝ փոփոխվող դիրքով | կգ | 3000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 4,323,332 |  |
| 400 | 7308909809 | ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՀԵՆԱԿԱՅԻՆ ՍԵՂՄԱԿ՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ Hilti MT-C-GL A 2272069 | Կարգավորվող գլոբալ միացնող տարր | կգ | 1200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 2,609,639 |  |
| 401 | 7308909809 | ՀԵՆԱԿԱՅԻՆ ԹԻԹԵՂ՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԸ ՀԻՄՔԻՆ (ՀԱՏԱԿԻՆ, ՊԱՏԻՆ) ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ Hilti MT-GLP T OC 2272075 | Հարթ միացնող թիթեղ ՝ կառուցվածքային կապերի համար | կգ | 100 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 165,337 |  |
| 402 | 7318169109 | ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՄԱՆԵԿ՝ TWIST-LOCK ԱՐԱԳ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ՝ Hilti MT-TL M10 2272080 | Արագ ամրացվող (պտտվող) կողպման միացուցիչ, 12 մմ–ից ոչ ավելի ներքին տրամագծով | կգ | 500 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 1,149,909 |  |
| 403 | 7308909809 | ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՀԵՆԱԿԱՅԻՆ ԹԻԹԵՂ՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԸ ՀԵԾԱՆՆԵՐԻՆ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ Hilti MT-C-GSP L A OC 2272090 | Ուժեղացված միացնող թիթեղ՝ կոնստրուկցիոն համակարգերի համար | կգ | 300 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 148,580 |  |
| 404 | 7308909809 | ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՀԵՆԱԿԱՅԻՆ ՀԻՄՔ՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԸ ՀԱՏԱԿԻՆ ԿԱՄ ՊԱՏԵՐԻՆ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ Hilti MT-AB-G T 2272116 | Կարգավորվող ամրացման բրա | կգ | 700 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 1,340,940 |  |
| 405 | 7308909809 | ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ՀԵՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՈՒ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ Hilti MT-FA-C M12 2273690 | Բարձր ամրության անկյունային միացնող տարր, 12 մմ–ից ոչ ավելի ներքին տրամագծով | կգ | 150 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 121,024 |  |
| 406 | 7308909809 | ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ՀԵՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՈՒ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ Hilti MT-FA-C M16 2273692 | Անկյունային ամրակ՝ M16 չափի պտուտակների համար, 12 մմ–ից ավելի ներքին տրամագծով | կգ | 150 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 88,254 |  |
| 407 | 7308909809 | ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ՝ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ՀԵՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՈՒ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ Hilti MT-FA-G M12 2273682 | Անկյունային ամրակ՝ M12 չափի պտուտակների համար | կգ | 300 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 362,102 |  |
| 408 | 7308909809 | ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ՝ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ՀԵՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՈՒ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ Hilti MT-FA-G M22 2273684 | Կոնստրուկցիոն անկյունային տարր՝ M12 | կգ | 500 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 340,728 |  |
| 409 | 7308909809 | ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ՝ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ՀԵՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՈՒ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ Hilti MT-FA-G M24 2273685 | Ուժեղացված անկյունային միացում՝ M22, 12 մմ–ից ավելի ներքին տրամագծով | կգ | 500 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 379,828 |  |
| 410 | 7308909809 | ՀԵՆԱԿԱՅԻՆ ՍԵՂՄԱԿ՝ ՈՒԺԵՂԱՑՎԱԾ, ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՀԵՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ Hilti MT-C-GL HA OC 2430759 | Ծանր բեռնատար անկյունային միացում՝ M24 | կգ | 100 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 641,611 |  |
| 411 | 7318220008 | ՏԱՓՕՂԱԿ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ՝ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՄՐԱԿՑՄԱՆ ԿԵՏԵՐՈՒՄ ՀԵՆՄԱՆ ՄԱԿԵՐԵՍԸ ՄԵԾԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ Hilti A2K ISO7089 2184517 | Հարթ լվացքիչ 10.5x40x3 A2K (ISO7089) Մետաղական լվացքիչ, օգտագործվում է պտուտակների տակ՝ ճնշումը բաշխելու և մակերեսը պաշտպանելու համար։ | կգ | 500 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 271,760 |  |
| 412 | 7318190008 | ՍԵՊԱՁԵՎ ՀԻՄՆԱՊԱՐՈՒՐԱԿ (ԱՆԿԵՐ)՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ԾԱՆՐ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԸ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ԲԵՏՈՆԵ ՀԻՄՔԵՐԻՆ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ Hilti HST2 M10x100/20 2107846 | Անկոր (խարիսխ) HST2 M10x100/20 Բետոնի համար մեխանիկական խարիսխ, նախատեսված ծանր բեռների ամրացման համար։ | կգ | 2000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 94,800 |  |
| 413 | 7318154100 | ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ U-ԱՁԵՎ ՀԵՂՅՈՒՍ՝ ՊԱՐՈՒՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՅՐԵՐՈՎ, ԱՌԱՆՑ ԳԼԽԻԿՆԵՐԻ՝ Hilti MP-UB 508 20" M24 OC 2288424 | U-ձև սեղմիչ պտուտակ MP-UB 508 20" M24 OC U-ձև մետաղական սեղմիչ, օգտագործվում է խողովակների և կառուցվածքային տարրերի ամրացման համար։ | կգ | 2000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 4,808,880 |  |
| 414 | 9405110039 | ՄԵՏԱՂՅԱ ԻՐԱՆՈՎ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ (LED) ԼՈՒՍԱՏՈՒ՝ ԱՌԱՍՏԱՂԻՆ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ Trilux ArimoFit G2 D3 PW19 53-840 ETDD 01/01 (արտիկուլ՝ 8167551) | 8167551 ArimoFit G2 D3 PW19 53-840 ETDD 01/01, TK10256384, պատյանը պատրաստված է թերթավոր մետաղից, Լուսային հոսք՝ 5300 լմ, հզորություն՝ 37 Վտ, գունային ջերմաստիճան՝ 4000 Կ (չեզոք սպիտակ), գունահաղորդման ինդեքս՝ CRI>80 | կգ | 1600 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 5,362,448 |  |
| 415 | 9405110039 | ՆԵՐԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ (LED) ԼՈՒՍԱՏՈՒ՝ ԿԱԽՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ Trilux VALINEOG5 M73 PW19 38-50/4ML-840 DD OEU (ԱՐՏԻԿՈՒԼ՝ 6000870551) | 6000870551 ValineoG5 M73 PW19 38-50/4ML-840 DD OEU, TK10441368, պատյանը պատրաստված է ալյումինից, Կարգավորվող լուսային հոսք՝ 3800–5000 լմ, հզորություն՝ 21–29 Վտ, գունային ջերմաստիճան՝ 4000 Կ, CRI > 80 | կգ | 5600 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 36,100,064 |  |
| 416 | 9405110014 | ՊՈԼԻԿԱՐԲՈՆԱՏԻՑ ՓՈՇԵԽՈՆԱՎԱՊԱՇՏՊԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ (LED) ԼՈՒՍԱՏՈՒ՝ ԱՐՏԱԴՐԱՄԱՍԵՐԻ, ՊԱՀԵՍՏՆԵՐԻ և ԱՎՏՈԿԱՅԱՆԱՏԵՂԻՆԵՐԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ Trilux DEVEO FIT 1500 6000-840 ETDD PC (ԱՐՏԻԿՈՒԼ՝ 7541051) | 7541051 Deveo Fit 1500 6000-840 ETDD PC, TK10217823,պատյանը պատրաստված է հարվածակայուն պոլիկարբոնատից, Լուսային հոսք՝ 6000 լմ, հզորություն՝ 41 Վտ, գունային ջերմաստիճան՝ 4000 Կ, CRI>80 | կգ | 7700 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 50,555,232 |  |
| 417 | 9405110039 | ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԻՐԱՆՈՎ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ (LED) ՄՈԴՈՒԼ՝ ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՄԱՐ՝ Trilux 7651 DL 70-840DD L150 01 (ԱՐՏԻԿՈՒԼ՝ 9002039361) | 9002039361 7651 DL 70-840DD L150 01, TK10211424, պատյանը պատրաստված է լաքապատ ալյումինից, Լուսային հոսք՝ 7000 լմ, հզորություն՝ 43 Վտ, գունային ջերմաստիճան՝ 4000 Կ, CRI > 80 | կգ | 8000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 76,958,700 |  |
| 418 | 9405990008 | ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ԵՎ ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԵՐ՝ ԿՐՈՂ ՊՐՈՖԻԼ (ՀԵԾԱՆ) ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ Trilux 07650 L150 7LV E 150 01 (ԱՐՏԻԿՈՒԼ՝ 7775700) | 7775700 07650 L150 7LV E 150 01, TK7272500, Նյութը՝ ցինկապատ պողպատյա թերթ՝ պատված պոլիէֆիրային լաքով: Հագեցած է ներկառուցված 7-միջուկանի էլեկտրական լարանցմամբ (2.5 մմ²), միացնող հարակցիչներով և սեղմակներով՝ լուսային մոդուլների տեղադրման համար | կգ | 10000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 15,797,600 |  |
| 419 | 9405110039 | ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԻՐԱՆՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ (LED) ԼՈՒՍԱՏՈՒ՝ ԲԱՐՁՐ ԱՌԱՍՏԱՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ Trilux LNPLUS 40-AM19L/10000-740 8G1 ETDD (ԱՐՏԻԿՈՒԼ՝ 8121251) | 8121251 LnPlus 40-AM19L/10000-740 8G1 ETDD, TK10264116, պատյանը պատրաստված է ճնշման տակ ձուլված ալյումինից՝ փոշեպատված ներկով, Լուսային հոսք՝ 10500 լմ, հզորություն՝ 68 Վտ, գունային ջերմաստիճան՝ 4000 Կ, CRI > 70 | կգ | 1160 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 7,250,589 |  |
| 420 | 9405110039 | ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԻՐԱՆՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ (LED) ԼՈՒՍԱՏՈՒ՝ ԲԱՐՁՐ ԱՌԱՍՏԱՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ Trilux LnPlus 60-AM19L/35000-740 24G1 ETDD (ԱՐՏԻԿՈՒԼ՝ 8275351) | 8275351 LnPlus 60-AM19L/35000-740 24G1 ETDD, TK10289213, պատյանը պատրաստված է ճնշման տակ ձուլված ալյումինից՝ հակակոռոզիոն փոշեպատմամբ, Լուսային հոսք՝ 35000 լմ, հզորություն՝ 217 Վտ, գունային ջերմաստիճան՝ 4000 Կ, CRI > 70 | կգ | 5120 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 20,426,515 |  |
| 421 | 9405110039 | ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԻՐԱՆՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՓՈՇԵԽՈՆԱՎԱՊԱՇՏՊԱՆ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ (LED) ԼՈՒՍԱՏՈՒ՝ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ Trilux LNPLUS 40-AM19L/5100-740 6G1 ETDD (ԱՐՏԻԿՈՒԼ՝ 8120951) | 8120951 LnPlus 40-AM19L/5100-740 6G1 ETDD, TK10264113, պատյանը պատրաստված է ճնշման տակ ձուլված ալյումինից, Լուսային հոսք՝ 5100 լմ, հզորություն՝ 34 Վտ, գունային ջերմաստիճան՝ 4000 Կ, CRI > 70 | կգ | 4800 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 51,351,300 |  |
| 422 | 9405420039 | ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ (LED) ԼՈՒՍԱՏՈՒ՝ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԻՐԱՆՈՎ, ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ, ԱՎՏՈԿԱՅԱՆԱՏԵՂԻՆԵՐԻ և ԶԲՈՍԱՅԳԻՆԵՐԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ TRILUX JOVIE70-AB7L12-120-740-ET-DAE-26 (ԱՐՏԻԿՈՒԼ՝ 9002292607) | 9002292607 Jovie70-AB7L12-120-740-ET-DAE-26, TK10348131, պատյանը պատրաստված է ճնշման տակ ձուլված ալյումինից, Լուսային հոսք՝ 12000 լմ, հզորություն՝ 95 Վտ, գունային ջերմաստիճան՝ 4000 Կ | կգ | 6400 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 39,204,256 |  |
| 423 | 3926909709 | ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԾԱՅՐԱՅԻՆ ԽՑԱՓԱԿԻՉ՝ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿՐՈՂ ՊՐՈՖԻԼԻ ՀԱՄԱՐ՝ Trilux 07650 KS 01 (ԱՐՏԻԿՈՒԼ՝ 7260500) | 7260500 End Cap 07650 KS 01, TK10180661, Հարվածակայուն ԱԲՍ-պլաստիկ (ABS), գույնը՝ սպիտակ | կգ | 800 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 855,400 |  |
| 424 | 8507208008 | ԿԱՊԱՐԱԹԹՎԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԿՈՒՏԱԿԻՉ (ՄԱՐՏԿՈՑ), ՀԵՐՄԵՏԻԿ, ՍՏԱՑԻՈՆԱՐ՝ INOTEC OGIV-BATTERY-BLOCK 12V TYP 20-33 (ԱՐՏԻԿՈՒԼ՝ 101509486) | մարտկոցի բլոկ 12Վ տիպ 20-33 0,00, կապարաթթվային մարտկոց, փակ (հերմետիկ), առավելագույն լիցքաթափման հոսանք՝ 1 ժամ = 19.8Ա, 3 ժամ = 8.1Ա, 8 ժամ = 3.8Ա | հատ | 72 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 5,985,907 |  |
| 425 | 8538909908 | ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄԱՍԵՐ՝ ԲԱՇԽԻՉ ՀԱՆԳՈՒՅՑ (ԵՆԹԱԿԱՅԱՆ) ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՄԱՐ, ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԲԱՑԱՌԱՊԵՍ INOTEC CPS ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ՇՂԹԱՆԵՐԻ ԲԱՇԽՄԱՆ և ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԼԱՅՆՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ԼԱՐՈՒՄԸ՝ 230Վ, INOTEC INO-SS-CPUSB220-64-8-9-01 (ԱՐՏԻԿՈՒԼ՝ 102341161-A) | Ենթակայան 64-8-9-01, պաշտպանության դասը IP20, 600×600×330 մմ, 230Վ L+/N-/PE, տանիքը՝ ռետինե մալուխային խցուկներով, փոխարկման սարքեր՝ 16×2Ա, 4 հատ պահուստային 230Վ CPS մոդուլներով | կգ | 2160 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 10,626,034 |  |
| 426 | 8538909908 | ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄԱՍԵՐ՝ ԲԱՇԽԻՉ ՀԱՆԳՈՒՅՑ (ԵՆԹԱԿԱՅԱՆ), ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ INOTEC CPS ՎԹԱՐԱՅԻՆ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԸՆԴԼԱՅՆՄԱՆ ԵՎ ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ԽՄԲԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ԼԱՐՈՒՄԸ՝ 230 Վ, INOTEC INO-SS-CPUSB220-64-8-1-02 (ԱՐՏԻԿՈՒԼ՝ 102340959) | Ենթակայան 64-8-1-02, պաշտպանության դասը IP20, 600×600×330 մմ, 230Վ L+/N-/PE, տանիքը՝ ռետինե մալուխային խցուկներով, փոխարկման սարքեր՝ 8×2Ա, 6 հատ պահուստային 230Վ CPS մոդուլներով | կգ | 2160 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 7,842,744 |  |
| 427 | 8538909908 | ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄԱՍԵՐ՝ ԲԱՇԽԻՉ ՀԱՆԳՈՒՅՑ (ԵՆԹԱԿԱՅԱՆ), ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ INOTEC CPS ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ 12 ԽՄԲԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ԼԱՐՈՒՄԸ՝ 230 Վ, INOTEC INO-SS-CPUSB220-64-8-9-03 (ԱՐՏԻԿՈՒԼ՝ 102341161-B) | Ենթակայան 64-8-9-03, պաշտպանության դասը IP20, 600×600×330 մմ, 230Վ L+/N-/PE, տանիքը՝ ռետինե մալուխային խցուկներով, փոխարկման սարքեր՝ 12×2Ա, 5 հատ պահուստային 230Վ CPS մոդուլներով | կգ | 2160 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 9,234,389 |  |
| 428 | 9405110014 | ՓՈՇԵԽՈՆԱՎԱՊԱՇՏՊԱՆ ՊՈԼԻԿԱՐԲՈՆԱՏԻՑ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ (LED) ԼՈՒՍԱՏՈՒ` ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ` INOTEC SN 2100 (ԱՐՏԻԿՈՒԼ՝ 101265067) | Լուսատու, փոխարինվող 4 × 1Վտ LED մոդուլներով, 7.4Վտ, ուլտրամանուշակագույնի հանդեպ (UV) դիմացկուն, ջերմային թելի փորձարկում անցած (Heat Filament Tested), արտաքին կաղապարը՝ պոլիկարբոնատ, պաշտպանության դասը IP65 | կգ | 9600 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 83,046,600 |  |
| 429 | 9405610003 | ՏԱՐՀԱՆՄԱՆ ԵԼՔԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ (LED) ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԱԿ` ՊՈԼԻԿԱՐԲՈՆԱՏԻՑ, ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻ, ՏԱՐՀԱՆՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՆՇԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ` INOTEC SNP 2130 (ԱՐՏԻԿՈՒԼ՝ 101271939) | Լուսատու, փոխարինվող 4 × 1Վտ LED մոդուլներով, 7.4Վտ, ուլտրամանուշակագույնի հանդեպ (UV) դիմացկուն, ջերմային թելի փորձարկում անցած (Heat Filament Tested), պատի մոնտաժման համար, արտաքին կաղապարը՝ պոլիկարբոնատ, պաշտպանության դասը՝ IP65, միակողմանի, տեսանելիության հեռավորություն՝ 30 մ | կգ | 3700 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 26,208,000 |  |
| 430 | 9405920008 | ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԵԼՔԻ ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԱԿԻ ՓՈԽԱՐԻՆՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿ՝ ՊՈԼԻԿԱՐԲՈՆԱՏԻՑ, INOTEC PICTOGRAM COVER 2130 PU (ԱՐՏԻԿՈՒԼ՝ 100932035) | Վթարային ելքի լուսատուի վրա տեղադրվող նշան/պլաստիկ վահանակ, ուղղությունը՝ դեպի ներքև և դուռ | կգ | 800 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 5,896,800 |  |
| 431 | 9405610003 | ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԵԼՔԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ (LED) ՑՈՒՑԱՆԱԿ՝ ՊՈԼԻԿԱՐԲՈՆԱՏԻՑ INOTEC SNP 1030 (ԱՐՏԻԿՈՒԼ՝ 101259714) | Լուսատու, փոխարինվող 18 × 0.1Վտ LED մոդուլներով, 4.2Վտ, պատի և առաստաղի մոնտաժման համար, ուլտրամանուշակագույնի հանդեպ (UV) և շիկացած մետաղալարի (glow wire) փորձարկմանը դիմացկուն, արտաքին կաղապարը՝ պոլիկարբոնատ, պաշտպանության դաը՝ IP40, միակողմանի/երկկողմանի, տեսանելիության հեռավորություն՝ 30 մ | կգ | 650 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 6,289,920 |  |
| 432 | 9405920008 | ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԵԼՔԻ ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԱԿԻ ՓՈԽԱՐԻՆՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿ՝ ՊՈԼԻԿԱՐԲՈՆԱՏԻՑ, INOTEC Pictogram Legend Panel SNP 1030 PL (ԱՐՏԻԿՈՒԼ՝ 101857272) | Վթարային ելքի լուսատուի վրա տեղադրվող նշան/պլաստիկ վահանակ, ուղղությունը՝ դեպի ձախ և դուռ | կգ | 35 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 556,920 |  |
| 433 | 9405920008 | ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԵԼՔԻ ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԱԿԻ ՓՈԽԱՐԻՆՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿ՝ ՊՈԼԻԿԱՐԲՈՆԱՏԻՑ, INOTEC Pictogram Legend Panel SNP 1030 PR (ԱՐՏԻԿՈՒԼ՝ 101857373) | Վթարային ելքի լուսատուի վրա տեղադրվող նշան/պլաստիկ վահանակ, ուղղությունը՝ դեպի աջ և դուռ | կգ | 35 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 556,920 |  |
| 434 | 8544429007 | ՉՈՐՍՋՂԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԵՐՈՎ, ՀԱԳԵՑԱԾ ՊԼԱՍՏԻԿ ՄԻԱԿՑԻՉՆԵՐՈՎ՝ TTK FG-CLC | Երկարությունը՝ 3,5 մետր, լարումը՝ 12-24 Վ DC | կգ | 40 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 173,978 |  |
| 435 | 8544429007 | ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ԲԱՂԿԱՑԱԾ ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՈՎ ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ 4 ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԵՐԻՑ, ՀԱԳԵՑԱԾ ՆԵՐԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ՄԻԿՐՈՊՐՈՑԵՍՈՐԱՅԻՆ ՄԻԱԿՑԻՉՆԵՐՈՎ՝ TTK FG-EC15 | Երկարությունը՝ 15 մետր, լարումը՝ 12-24 Վ DC | կգ | 100 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 17,616,369 |  |
| 436 | 8544429007 | ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ԲԱՂԿԱՑԱԾ ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՈՎ ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ 4 ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԵՐԻՑ, ՀԱԳԵՑԱԾ ՆԵՐԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ՄԻԿՐՈՊՐՈՑԵՍՈՐԱՅԻՆ ՄԻԱԿՑԻՉՆԵՐՈՎ՝ TTK FG-EC7 | Երկարությունը՝ 7 մետր, լարումը՝ 12-24 Վ DC | կգ | 80 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 7,532,224 |  |
| 437 | 8536699008 | ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՄԻԱԿՑԻՉՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ (ԽՐՈՑԱԿՆԵՐ և ՎԱՐԴԱԿՆԵՐ) ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ TTK FG-NC KIT | Մեկուսիչ կորպուսը պոլիմերից, հպակները (կոնտակտները)՝ պղնձի համաձուլվածքից, մինչև 1000 Վ լարման շղթաների համար | կգ | 100 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 1,704,692 |  |
| 438 | 8536699008 | ՎԵՐՋՆԱՄԱՍԱՅԻՆ ԽՐՈՑԱԿ` ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀՈՍՔԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ TTK FG-TMC | Մեկուսիչ կորպուսը պոլիմերից, հպակները (կոնտակտները)՝ պղնձի համաձուլվածքից, մինչև 1000 Վ լարման շղթաների համար | կգ | 20 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 124,270 |  |
| 439 | 8544429007 | ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԵՐՈՎ՝ ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀՈՍՔԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՄԱՐ, ՀԱԳԵՑԱԾ ՄԻԱԿՑԻՉՆԵՐՈՎ՝ TTK FG-LLC | Երկարությունը՝ 3 մետր, լարումը՝ 12-24 Վ DC | կգ | 50 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 493,425 |  |
| 440 | 8544429007 | ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ԲԱՂԿԱՑԱԾ ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՈՎ ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԵՐԻՑ, ՀԱԳԵՑԱԾ ՆԵՐԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ՄԻԿՐՈՊՐՈՑԵՍՈՐԱՅԻՆ ՄԻԱԿՑԻՉՆԵՐՈՎ՝ TTK FG-DLC3 | Երկարությունը՝ 3 մետր, լարումը՝ 12-24 Վ DC | կգ | 300 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 39,342,420 |  |
| 441 | 8544429007 | ՉՈՐՍՋՂԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՄԻԱՑՆՈՂ ՄԱԼՈՒԽ (ԵՐԿԱՐԱՑՄԱՆ)՝ ՀԱԳԵՑԱԾ ՄԻԱԿՑԻՉՆԵՐՈՎ, ԲԱՂԿԱՑԱԾ ՊՈԼԻՄԵՐՈՎ ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԵՐԻՑ՝ TTK FG-NCL2 | Երկարությունը՝ 2 մետր, լարումը՝ 12-24 Վ DC | կգ | 500 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 11,118,510 |  |
| 442 | 8536699008 | ՎԵՐՋՆԱՄԱՍԱՅԻՆ ԽՐՈՑԱԿ` ՀԵՂՈՒԿԱՅԻՆ ՀՈՎԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ TTK FG-TLC | Մեկուսիչ կորպուսը պոլիմերից, հպակները (կոնտակտները)՝ պղնձի համաձուլվածքից, մինչև 1000 Վ լարման շղթաների համար | կգ | 20 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 310,675 |  |
| 443 | 8544429007 | ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ԲԱՂԿԱՑԱԾ ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՈՎ ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԵՐԻՑ, ՀԱԳԵՑԱԾ ՆԵՐԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ՄԻԿՐՈՊՐՈՑԵՍՈՐԱՅԻՆ ՄԻԱԿՑԻՉՆԵՐՈՎ՝ TTK FG-EC3 | Երկարությունը՝ 3 մետր, լարումը՝ 12-24 Վ DC | կգ | 30 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 2,010,250 |  |
| 444 | 3926909709 | ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ՖԻՔՍՈՂ ՍԵՂՄԱԿՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ՝ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԸ ՀԱՏԱԿԻՆ ԿԱՄ ԱՅԼ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԻՆ ԱՆՇԱՐԺ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ TTK CF-EC100 | CF-EC100,Մալուխի ամրացման սեղմակներ | կգ | 20 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 178,730 |  |
| 445 | 8544499509 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԵՐՈՎ, ԱՌԱՆՑ ՄԻԱԿՑԻՉՆԵՐԻ, ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ և ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ BELDEN 8723 | 22 AWG թիթեղապատ պղինձ, լարումը՝ 300 Վ, Երկարությունը՝ 1000 մետր (կոճի վրա) | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 2,968,200 |  |
| 446 | 7318190008 | ՍԵՊԱՁԵՎ ՀԻՄՆԱՊԱՐՈՒՐԱԿ (ԱՆԿԵՐ)՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ԾԱՆՐ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԸ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ԲԵՏՈՆԵ ՀԻՄՔԵՐԻՆ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ Hilti HST2 M12x115/20 2107849 | Safety stud anchor HST2 M12x115/20 2107849 HILTI | կգ | 800 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 2,872,400 |  |
| 447 | 7308909809 | ՀԵՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ԹԻԹԵՂ՝ 2 ԱՆՑՔՈՎ, ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ԿՐՈՂ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԸ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻՆ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ HILTI MT-B-O2 2272094 | 2-hole Baseplate MT-B-O2 2272094 HILTI | կգ | 500 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 1,780,704 |  |
| 448 | 7308909809 | ՀԵՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ԹԻԹԵՂ՝ 4 ԱՆՑՔՈՎ, ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ԿՐՈՂ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԸ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻՆ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ HILTI MT-B-GS T OC 2272101 | 4-hole Baseplate MT-B-GS O4U OC, 2272101 HILTI | կգ | 2000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 6,189,120 |  |
| 449 | 7308909809 | ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՀԵՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ԹԻԹԵՂ՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ԿՐՈՂ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԸ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻՆ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ HILTI MT-B-GS AB OC 2332787 | Baseplate MT-B-GS AB OC ,2332787 HILTI | կգ | 2000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 5,476,288 |  |
| 450 | 3926909709 | ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԾԱՅՐԱՅԻՆ ԽՑԱՓԱԿԻՉ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, Hilti MT-EC-70 2273697 | Girder end cap MT-EC-70,2273697, HILTI | կգ | 600 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 68,000 |  |
| 451 | 7318169109 | ՎԵՑԱՆԻՍՏ ՄԱՆԵԿ՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, 12 ՄՄ-ԻՑ ՈՉ ԱՎԵԼԻ ՆԵՐՔԻՆ ՏՐԱՄԱԳԾՈՎ՝ Hilti՝ M10 2184505 | Hexagon nut M10 zinced,2184505, HILTI | կգ | 100 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 126,000 |  |
| 452 | 7308909809 | ՀԵՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ԹԻԹԵՂ՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ԿՐՈՂ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԸ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻՆ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ HILTI MT-B-GS T OC 2272100 | Baseplate MT-B-GS T OC,2272100, HILTI | կգ | 1000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 1,830,904 |  |
| 453 | 3926909709 | ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԾԱՅՐԱՅԻՆ ԽՑԱՓԱԿԻՉ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, Hilti MT-EC-90 2273699 | Girder end cap MT-EC-90,2273699, HILTI | կգ | 100 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 36,000 |  |
| 454 | 7308909809 | ՄԻԱՑՆՈՂ ՍԵՂՄԱԿ՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ՝ ՄԵՏԱՂԱԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՊԱՐՈՒՐԱԿԱՅԻՆ ՁՈՂԵՐԸ ԿՐՈՂ ՊՐՈՖԻԼԻՆ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ HILTI MT-PCC-G M8/M10 OC 2353801 | Connector MT-PCC-G M8/10 OC ,2353801 ,HILTI | կգ | 60 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 185,628 |  |
| 455 | 7318169109 | ՊՈՂՊԱՏԵ ԳԼԱՆԱՁև ՄԱՆԵԿ՝ 12 ՄՄ-ԻՑ ՈՉ ԱՎԵԼԻ ՆԵՐՔԻՆ ՏՐԱՄԱԳԾՈՎ՝ Hilti M10X40 216438 | Spacer coupling M10x40 round,2216438, HILTI | կգ | 100 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 31,200 |  |
| 456 | 7308909809 | ՄԻԱՑՆՈՂ ՏԱՐՐ՝ L-ԱՁև ԱՄՐԱՑՄԱՆ ԴԵՏԱԼ, ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ՄԵՏԱՂԱԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ԿՐՈՂ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԸ (ՀԵԾԱՆՆԵՐԸ) ՄԻՄՅԱՆՑ ՈՒՂԻՂ ԱՆԿՅԱՆ ՏԱԿ ԿՈՇՏ ՄԻԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ HILTI MT-C-GSP L A OC 2332786 | Connector MT-C-GSP L A OC,2332786, HILTI | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 159,600 |  |
| 457 | 7318154100 | ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ U-ԱՁԵՎ ՀԵՂՅՈՒՍ՝ ՊԱՐՈՒՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՅՐԵՐՈՎ, ԱՌԱՆՑ ԳԼԽԻԿՆԵՐԻ՝ Hilti MP-UB 219 8" M12 2288395 | MP-UB 219 8" M12,2288395, HILTI | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 222,720 |  |
| 458 | 7318154100 | ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ U-ԱՁԵՎ ՀԵՂՅՈՒՍ՝ ՊԱՐՈՒՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՅՐԵՐՈՎ, ԱՌԱՆՑ ԳԼԽԻԿՆԵՐԻ՝ Hilti MP-UB 273 10" M12 2288396 | 2288396 U-bolt MP-UB 273 10" M12 | կգ | 240 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 998,593 |  |
| 459 | 7307191000 | ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C107V0080ZZPEM0 | C107V0080ZZPEM0 | կգ | 690 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 2,226,919 |  |
| 460 | 7307191000 | ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C107V0040ZZPEM0 | C107V0040ZZPEM0 | կգ | 160 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 551,619 |  |
| 461 | 7307191000 | ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C107V0030ZZPEM0 | C107V0030ZZPEM0 | կգ | 100 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 308,523 |  |
| 462 | 7307191000 | ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C107VM076ZZPEM0 | C107VM076ZZPEM0 | կգ | 60 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 150,929 |  |
| 463 | 7307191000 | ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C107V0020ZZPEM0 | C107V0020ZZPEM0 | կգ | 30 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 71,826 |  |
| 464 | 7307191000 | ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C107V006ZZPEM0 | C107V006ZZPEM0 | կգ | 700 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 1,827,522 |  |
| 465 | 8481808508 | ԴԱՐՁԿԵՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ՝ ITQ2000 ՄՈԴԵԼԻ ԷԼ․ ՀԱՂՈՐԴԱԿՈՎ ՀԱՎԱՔՎԱԾ, VICTAULIC W761DN400ITQ2000 | W761DN400ITQ2000 | կգ | 2500 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 40,467,000 |  |
| 466 | 8481808508 | ԴԱՐՁԿԵՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ՝ ITQ1100 ՄՈԴԵԼԻ ԷԼ․ ՀԱՂՈՐԴԱԿՈՎ ՀԱՎԱՔՎԱԾ, VICTAULIC V761DN300ITQ1100 | V761DN300ITQ1100 | կգ | 2500 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 20,706,000 |  |
| 467 | 8481808508 | ԴԱՐՁԿԵՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ՝ ITQ160 ՄՈԴԵԼԻ ԷԼ․ ՀԱՂՈՐԴԱԿՈՎ ՀԱՎԱՔՎԱԾ, VICTAULIC W761DN100ITQ160 | W761DN100ITQ160 | կգ | 3000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 4,306,500 |  |
| 468 | 8481805990 | ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ԱՐՄԱՏՈՒՐ՝ ՃՆՇՈՒՄԻՑ ԱՆԿԱԽ ԿՈՄԲԻՆԱՑՎԱԾ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՂ ՓԱԿԱՆ (PICV) COCON QTZ PICVDN32COCONQTZ | PICVDN32COCONQTZ | կգ | 300 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 10,831,500 |  |
| 469 | 8481805990 | ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ԱՐՄԱՏՈՒՐ՝ ՃՆՇՈՒՄԻՑ ԱՆԿԱԽ ԿՈՄԲԻՆԱՑՎԱԾ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՂ ՓԱԿԱՆ (PICV) COCON QFC PICVDN125COCONQFC | PICVDN125COCONQFC | կգ | 1600 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 31,286,850 |  |
| 470 | 8481805990 | ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ԱՐՄԱՏՈՒՐ՝ ՃՆՇՈՒՄԻՑ ԱՆԿԱԽ ԿՈՄԲԻՆԱՑՎԱԾ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՂ ՓԱԿԱՆ (PICV) COCON QFC PICVDN150COCONQFC | PICVDN150COCONQFC | կգ | 2000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 35,741,950 |  |
| 471 | 9403109100 | ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ՊԱՀԱՐԱՆ՝ ԴՌՆՈՎ, ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐՈՒՄ ԲԱՐՁՐ ԽՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԼՈՒԽԱՅԻՆ ՀՈՍՔԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ՉԱՓՍԵՐԸ՝ 400*1245*2310ՄՄ, ՔԱՆԴՎԱԾ ՎԻՃԱԿՈՒՄ՝ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԱՆՑՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ԼՐԱԿԱԶՄՈՎ, ԱՌԱՆՑ ՆԵՐԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ԷԼ. ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ՝ "MODULAN" MN-25AN0875 | ՉԱՓՍԵՐԸ՝ 400*1245*2310ՄՄ | կգ | 7000 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 171,744,540 |  |
| 472 | 8544429007 | ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ ԷԼ․ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽ՝ 80Վ-ԻՑ ՈՉ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ, ՄԻԱՑՆՈՂ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՎԱԾ՝ CommScope Cat 6 UTP 4918698 CO0166S2-08M005 | 80Վ-ԻՑ ՈՉ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ, 5 մ երկարությամբ | կգ | 30 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 594,864 |  |
| 473 | 8544429007 | ՈՒՂԻՂ ՄԻԱՑՄԱՆ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՊԱՍՍԻՎ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80Վ-ԻՑ ՈՉ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ, ՄԻԱՑՆՈՂ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՎԱԾ՝ NVIDIA 4910759 980-9IA0I-00N002 | 80Վ-ԻՑ ՈՉ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ | կգ | 2300 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 603,526,248 |  |
| 474 | 9025804000 | ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏՎԻՉ (ՍԵՆՍՈՐ)՝ ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՈՒՄ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ և ԽՈՆԱՎՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VERTIV 4903635 GT3HD | GT3HD | հատ | 150 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 12,213,000 |  |
| 475 | 5806329000 | ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԹԵԼԵՐԻՑ ՆԵՂ ԳՈՐԾՎԱԾՔՆԵՐ՝ ՆԵՅԼՈՆԵ ՏԵՔՍՏԻԼ ԿՊՉՈՒՆ ԺԱՊԱՎԵՆ, ԱՌԱՆՑ ԳՈՐԾՎԱԾՔԱՅԻՆ ԵԶՐԵՐԻ, 10 ՄՄ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ, 25 ՄԵՏՐԱՆՈՑ ԳԼԱՆԱՓԱԹԵԹՆԵՐՈՎ՝ VELCRO 4940246 TR03-0016 | ԱՌԱՆՑ ԳՈՐԾՎԱԾՔԱՅԻՆ ԵԶՐԵՐԻ, 10 ՄՄ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ, 25 ՄԵՏՐԱՆՈՑ ԳԼԱՆԱՓԱԹԵԹՆԵՐՈՎ | կգ | 30 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 473,000 |  |
| 476 | 5806329000 | ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԹԵԼԵՐԻՑ ՆԵՂ ԳՈՐԾՎԱԾՔՆԵՐ՝ ՆԵՅԼՈՆԵ ՏԵՔՍՏԻԼ ԿՊՉՈՒՆ ԺԱՊԱՎԵՆ, ԱՌԱՆՑ ԳՈՐԾՎԱԾՔԱՅԻՆ ԵԶՐԵՐԻ, 20 ՄՄ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ, 25 ՄԵՏՐԱՆՈՑ ԳԼԱՆԱՓԱԹԵԹՆԵՐՈՎ՝ VELCRO 4940247 TR03-0287 | ԱՌԱՆՑ ԳՈՐԾՎԱԾՔԱՅԻՆ ԵԶՐԵՐԻ, 20 ՄՄ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ, 25 ՄԵՏՐԱՆՈՑ ԳԼԱՆԱՓԱԹԵԹՆԵՐՈՎ | կգ | 30 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 413,122 |  |
| 477 | 3926909709 | ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԱՅԻՑ ՄԱԼՈՒԽԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐ (ԿԱՊԻՉՆԵՐ), ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 300 ՄՄ, ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 4.7 ՄՄ՝ PARTEX 4940248 TR03-0012 | ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 300 ՄՄ, ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 4.7 ՄՄ | կգ | 40 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 280,900 |  |
| 478 | 3919101200 | ՄԵԿՈՒՍԻՉ ԻՆՔՆԱԿՊՉՈՒՆ ԺԱՊԱՎԵՆ ՊՎՔ-ԻՑ՝ 19 ՄՄ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ ԵՎ 33 ՄԵՏՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ ԳԼԱՆԱՓԱԹԵԹՆԵՐՈՎ՝ PARTEX 4940249 TR03-0021 | 19 ՄՄ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ ԵՎ 33 ՄԵՏՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ ԳԼԱՆԱՓԱԹԵԹՆԵՐՈՎ | կգ | 90 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 49,350 |  |
| 479 | 3926909709 | ԴԻԷԼԵԿՏՐԻԿԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ-ՍԱՆԴՈՒՂՔ՝ ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ՄԻԱՑՆՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԻՄՔՈՎ ԿԱՐԾՐ ԵՎ ԿՈՇՏ ԱՊԱԿԵՊԼԱՍՏԻԿԻՑ՝ WERNER 4940250 8815 | ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԿԱՆԳՆՈՂ, ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻ, ՈՒՆԻ 6 ԱՍՏԻՃԱՆ | կգ | 40 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 626,200 |  |
| 480 | 3926909709 | ԴԻԷԼԵԿՏՐԻԿԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ-ՍԱՆԴՈՒՂՔ՝ ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ՄԻԱՑՆՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԻՄՔՈՎ ԿԱՐԾՐ ԵՎ ԿՈՇՏ ԱՊԱԿԵՊԼԱՍՏԻԿԻՑ՝ WERNER 4940251 15535 | ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԿԱՆԳՆՈՂ, ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻ, ՈՒՆԻ 8 ԱՍՏԻՃԱՆ | կգ | 30 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 612,000 |  |
| 481 | 3926909709 | ԴԻԷԼԵԿՏՐԻԿԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ-ՍԱՆԴՈՒՂՔ՝ ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ՄԻԱՑՆՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԻՄՔՈՎ ԿԱՐԾՐ ԵՎ ԿՈՇՏ ԱՊԱԿԵՊԼԱՍՏԻԿԻՑ՝ WERNER 4940252 15536 | ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԿԱՆԳՆՈՂ, ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻ, ՈՒՆԻ 10 ԱՍՏԻՃԱՆ | կգ | 15 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 257,700 |  |
| 482 | 7318159008 | ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՊՏՈՒՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ՝ ՄԱՆԵԿՆԵՐԻ ԵՎ ՏԱՓՕՂԱԿՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՎ, ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ PRISM 4887707 PR07-4001 | ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒՆ ԲԱՂԿԱՑԱԾ Է 50 ՀԱՏ Մ6 ՊՏՈՒՏԱԿԻՑ, 50 ՀԱՏ Մ6 ՄԱՆԵԿՆԵՐԻՑ ԵՎ 50 ՀԱՏ ՏԱՓՕՂԱԿԻՑ | կգ | 50 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 34,020 |  |
| 483 | 3820000000 | ՊՐՈՊԻԼԵՆԳԼԻԿՈԼԻ ՀԻՄՔՈՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ ՀԱԿԱՍԱՌԵՑՆՈՂ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՋԵՐՄԱՓՈԽԱՆԱԿԻՉ ԱԳԵՆՏ)՝ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՋԵՐՄԱՓՈԽԱՆԱԿԻՉ ՍԱՐՔԵՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ՝ KOSTCHILL PG XL 25/75 HTF 4917790, SERV-PG25-1000L | ՊՐՈՊԻԼԵՆԳԼԻԿՈԼ՝ 25%, ՋՈՒՐ ԵՎ ԻՆՀԻԲԻՏՈՐՆԵՐ՝ 75%, 1000Լ ՏԱՐՈՂՈՒԹՅԱՄԲ | կգ | 1100 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 3,271,007 |  |
| 484 | 3820000000 | ՊՐՈՊԻԼԵՆԳԼԻԿՈԼԻ ՀԻՄՔՈՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ ՀԱԿԱՍԱՌԵՑՆՈՂ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՋԵՐՄԱՓՈԽԱՆԱԿԻՉ ԱԳԵՆՏ)՝ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՋԵՐՄԱՓՈԽԱՆԱԿԻՉ ՍԱՐՔԵՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ՝ KOSTCHILL PG XL 25/75 HTF 4917792, SERV-PG25-20L | ՊՐՈՊԻԼԵՆԳԼԻԿՈԼ՝ 25%, ՋՈՒՐ ԵՎ ԻՆՀԻԲԻՏՈՐՆԵՐ՝ 75%, 20Լ ՏԱՐՈՂՈՒԹՅԱՄԲ | կգ | 250 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 1,098,135 |  |
| 485 | 8544429009 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐ (ՊՂՆՁՅԱ)՝ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՄԱԼՈՒԽ, ՄԻԱԿՑԻՉ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ, ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԲԱՐՁՐ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԼՈԿՆԵՐԻՆ ՄԻԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ NBM 4760255 PD08-1010 | 1 ՄԵՏՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ, 250 Վ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ | կգ | 5 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 20,790 |  |
| 486 | 8544429009 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐ (ՊՂՆՁՅԱ)՝ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՄԱԼՈՒԽ, ՄԻԱԿՑԻՉ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ, ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԲԱՐՁՐ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԼՈԿՆԵՐԻՆ ՄԻԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ NBM 4920940 13619 | 1,5 ՄԵՏՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ, 250 Վ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ | կգ | 5 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 27,300 |  |
| 487 | 8544429009 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐ (ՊՂՆՁՅԱ)՝ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՄԱԼՈՒԽ, ՄԻԱԿՑԻՉ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ, ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԲԱՐՁՐ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԼՈԿՆԵՐԻՆ ՄԻԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ NBM 4920941 PD08-102 | 2 ՄԵՏՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ, 250 Վ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ | կգ | 5 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 29,190 |  |
| 488 | 8544429009 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐ (ՊՂՆՁՅԱ)՝ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՄԱԼՈՒԽ, ՄԻԱԿՑԻՉ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ, ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԲԱՐՁՐ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԼՈԿՆԵՐԻՆ ՄԻԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ NBM 4920942 PD24-1106 | 1 ՄԵՏՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ, 250 Վ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ | կգ | 5 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 13,598 |  |
| 489 | 8544429009 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐ (ՊՂՆՁՅԱ)՝ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՄԱԼՈՒԽ, ՄԻԱԿՑԻՉ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ, ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԲԱՐՁՐ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԼՈԿՆԵՐԻՆ ՄԻԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ NBM 4920943 5016 | 1,5 ՄԵՏՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ, 250 Վ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ | կգ | 5 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 27,300 |  |
| 490 | 8544429009 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐ (ՊՂՆՁՅԱ)՝ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՄԱԼՈՒԽ, ՄԻԱԿՑԻՉ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ, ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԲԱՐՁՐ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԼՈԿՆԵՐԻՆ ՄԻԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ NBM 3877309 PD05-2025 | 2 ՄԵՏՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ, 250 Վ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ | կգ | 5 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 29,190 |  |
| 491 | 8544429009 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐ (ՊՂՆՁՅԱ)՝ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՄԱԼՈՒԽ, ՄԻԱԿՑԻՉ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ, ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԲԱՐՁՐ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԼՈԿՆԵՐԻՆ ՄԻԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ NBM 4920944 5021 | 1 ՄԵՏՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ, 250 Վ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ | կգ | 5 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 76,600 |  |
| 492 | 8544429009 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐ (ՊՂՆՁՅԱ)՝ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՄԱԼՈՒԽ, ՄԻԱԿՑԻՉ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ, ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԲԱՐՁՐ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԼՈԿՆԵՐԻՆ ՄԻԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ NBM 4920945 15253 | 1,5 ՄԵՏՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ, 250 Վ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ | կգ | 5 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 84,050 |  |
| 493 | 8544429009 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐ (ՊՂՆՁՅԱ)՝ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՄԱԼՈՒԽ, ՄԻԱԿՑԻՉ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ, ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԲԱՐՁՐ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԼՈԿՆԵՐԻՆ ՄԻԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ NBM 4920966 15254 | 2 ՄԵՏՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ, 250 Վ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ | կգ | 5 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 85,995 |  |
| 494 | 8544429007 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐ (ՊՂՆՁՅԱ)՝ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՄԻԱՑՆՈՂ ՄԱԼՈՒԽ, ՄԻԱԿՑԻՉ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ, ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐՈՒՄ ՑԱԾՐԱԼԱՐ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ Commscope 4943857 CO199K2-08M001 | 1 ՄԵՏՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ, ՄԻՆՉԵՎ 80 Վ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 1,380,750 |  |
| 495 | 8544429007 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐ (ՊՂՆՁՅԱ)՝ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՄԻԱՑՆՈՂ ՄԱԼՈՒԽ, ՄԻԱԿՑԻՉ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ, ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐՈՒՄ ՑԱԾՐԱԼԱՐ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ Commscope 4943858 CO199K2-08M003 | 3 ՄԵՏՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ, ՄԻՆՉԵՎ 80 Վ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ | կգ | 500 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 6,631,700 |  |
| 496 | 8544429007 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐ (ՊՂՆՁՅԱ)՝ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՄԻԱՑՆՈՂ ՄԱԼՈՒԽ, ՄԻԱԿՑԻՉ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ, ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐՈՒՄ ՑԱԾՐԱԼԱՐ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ Commscope 4943859 CO199K2-08M005 | 5 ՄԵՏՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ, ՄԻՆՉԵՎ 80 Վ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 3,553,162 |  |
| 497 | 8544429007 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐ (ՊՂՆՁՅԱ)՝ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՄԻԱՑՆՈՂ ՄԱԼՈՒԽ, ՄԻԱԿՑԻՉ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ, ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐՈՒՄ ՑԱԾՐԱԼԱՐ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ Commscope 4943860 CO199K2-08M010 | 10 ՄԵՏՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ, ՄԻՆՉԵՎ 80 Վ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 6,773,760 |  |
| 498 | 8544429007 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐ (ՊՂՆՁՅԱ)՝ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՄԻԱՑՆՈՂ ՄԱԼՈՒԽ, ՄԻԱԿՑԻՉ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ, ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐՈՒՄ ՑԱԾՐԱԼԱՐ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ Commscope 4943861 CO199K2-08M015 | 15 ՄԵՏՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ, ՄԻՆՉԵՎ 80 Վ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ | կգ | 50 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 2,474,439 |  |
| 499 | 8544429007 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐ (ՊՂՆՁՅԱ)՝ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՄԻԱՑՆՈՂ ՄԱԼՈՒԽ, ՄԻԱԿՑԻՉ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ, ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐՈՒՄ ՑԱԾՐԱԼԱՐ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ Commscope 4943862 CO199K2-08M020 | 20 ՄԵՏՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ, ՄԻՆՉԵՎ 80 Վ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ | կգ | 100 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 2,927,160 |  |
| 500 | 8544429007 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐ (ՊՂՆՁՅԱ)՝ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՄԻԱՑՆՈՂ ՄԱԼՈՒԽ, ՄԻԱԿՑԻՉ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ, ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐՈՒՄ ՑԱԾՐԱԼԱՐ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ Commscope 4943859 CO199K2-08M005 | 5 ՄԵՏՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ, ՄԻՆՉԵՎ 80 Վ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ | կգ | 200 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 747,337 |  |
| 501 | 8544429007 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐ (ՊՂՆՁՅԱ)՝ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՄԻԱՑՆՈՂ ՄԱԼՈՒԽ, ՄԻԱԿՑԻՉ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ, ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐՈՒՄ ՑԱԾՐԱԼԱՐ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ Commscope 4940784 COP99K2-03M025 | 25 ՄԵՏՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ, ՄԻՆՉԵՎ 80 Վ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ | կգ | 30 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 663,600 |  |
| 502 | 8544429007 | ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐ (ՊՂՆՁՅԱ)՝ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՄԻԱՑՆՈՂ ՄԱԼՈՒԽ, ՄԻԱԿՑԻՉ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ, ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐՈՒՄ ՑԱԾՐԱԼԱՐ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ Commscope 4940785 COP99K2-03M030 | 30 ՄԵՏՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ, ՄԻՆՉԵՎ 80 Վ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ | կգ | 10 | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ | 334,665 |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  |  |  |  | 30,455,262,260 |  |

»։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ							Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ