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	NN
ը/կ
	Անվանումը
	Չափման միավորը
	Քանակը
	Միավորի շուկայական արժեքը
(դրամ)
	Ընդհանուր շուկայական արժեքը
(դրամ)

	1.
	Ջրագիծ D=63 մմ
	գծմ
	31.0
	12750
	395250

	2.
	Ջրաչափական հոր D=1.5 մ
	հատ
	1
	110500
	110500

	3.
	Փականային հանգույցի հոր D=1.0 մ
	հատ
	1
	68000
	68000

	4.
	Հակահրդեհային հանգույցի հոր D=1.0 մ
	հատ
	1
	68000
	68000

	5.
	Կոյուղագիծ De=250 մմ
	գծմ
	55.0
	38250
	2103750

	6.
	Կոյուղու դիտահոր D=1.0 մ
	հատ
	3
	76500
	229500

	Ընդամենը 
	2975000
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